**Nr sprawy: ZP/44/2022**

**załącznik nr 1 do SWZ**

|  |
| --- |
| **Uniwersytet Medyczny w Łodzi****Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź****FORMULARZ OFERTY**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:**Jesienno-zimowe utrzymanie i naprawy dachów budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**  |
| * 1. **Dane Wykonawcy:**

Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Adres: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NIP ……………………………………… REGON ……………………………………………..Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………………..………………………………………..Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Dane teleadresowe: e-mail ………………………………………………………………tel.: ………………………………………………….Nr rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………. |
| * 1. **Łączna cena ofertowa (kryterium 1 – waga 60%):**

|  |
| --- |
| Cenę / wartość należy podać do dwóch miejsc po przecinku |
| Lp. | Rodzaj usługi lub roboty budowlanej | Jednostka miary | Szacowana do realizacji wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Stawka VAT  | Wartość brutto |
| [zł] | [zł] | 8 % | 23 % | [zł] |
| 1. | Zrzucanie śniegu z powierzchni dachu | m3 | 4 000 |  |  |  | X |  |
| 2. | Likwidacja nawisów śnieżnych i sopli | m | 800 |  |  |  | X |  |
| 3. | Skuwanie lodu z rynien, z rur spustowych i z pasów pod rynnowych | m | 250 |  |  |  | X |  |
| 4. | Uprzątnięcie chodników przyległych do budynków ze zrzuconego śniegu i lodu | m3 | 100 |  |  |  | X |  |
| 5. | Wywóz zrzuconego śniegu i lodu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 100 |  |  |  | X |  |
| 6. | Wywóz zrzuconego śniegu i lodu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 1 000 |  |  |  | X |  |
| 7. | Usuwanie liści, innych nieczystości i samosiejek z dachu | m2 | 50 000 |  |  |  | X |  |
| 8. | Usuwanie liści z rynien i odwodnienia liniowego terenu | m | 5 000 |  |  |  | X |  |
| Razem wartość netto dla 8% VAT: |  | Razem wartość brutto dla 8% VAT: |  |
| 9. | Udrożnianie rur spustowych i odpływów do kanalizacji | szt. | 1500 |  |  | X |  |  |
| 10. | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 100 |  |  | X |  |  |
| 11. | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m | 100 |  |  | X |  |  |
| 12. | Wymiana desek dachowych (grub.32mm) | m2 | 50 |  |  | X |  |  |
| 13. | Naprawa deskowania połaci dachowych | m2 | 50 |  |  | X |  |  |
| 14. | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0,1 m2 | szt. | 50 |  |  | X |  |  |
| 15. | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1 m2 | szt. | 100 |  |  | X |  |  |
| 16. | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia | m2 | 1 000 |  |  | X |  |  |
| 17. | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 | 50 |  |  | X |  |  |
| 18. | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 100 |  |  | X |  |  |
| 19. | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 100 |  |  | X |  |  |
| 20. | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 | 250 |  |  | X |  |  |
| 21. | Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 | m2 | 50 |  |  | X |  |  |
| 22. | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej | m2 | 100 |  |  | X |  |  |
| 23. | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 100 |  |  | X |  |  |
| 24. | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 50 |  |  | X |  |  |
| 25. | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć | m | 50 |  |  | X |  |  |
| 26. | Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2 | szt. | 50 |  |  | X |  |  |
| 27. | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 0.5 m | szt. | 25 |  |  | X |  |  |
| 28. | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m | szt. | 25 |  |  | X |  |  |
| 29. | Naprawa rur spustowych wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2 | miejsce | 25 |  |  | X |  |  |
| 30. | Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej | szt. | 25 |  |  | X |  |  |
| Razem wartość netto dla 23% VAT: |  | Razem wartość brutto dla 23% VAT: |  |
|  |
|  |
|  |  |  | **Łącznie wartość netto dla 8% VAT i 23% VAT** |  | **Łącznie wartość brutto dla 8% VAT i 23% VAT** |  |

 |
| * 1. **Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane i dekarskie – powyżej**  wymaganych 36 miesięcy do 48/60 **(kryterium 2 – waga 20%)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane i dekarskie oraz materiały użyte do ich wykonania, powyżej wymaganych 36 miesięcy do 60 miesięcy  |  |
| Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane i dekarskie oraz materiały użyte do ich wykonania, powyżej wymaganych 36 miesięcy do 48 miesięcy  |  |
| Nie oferujemy wydłużenia okresu gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane i dekarskie oraz materiały użyte do ich wykonania, powyżej wymaganych 36 miesięcy |  |

***- właściwe zaznaczyć znakiem „X”*** |
| * 1. **Skrócenie czasu przystąpienia Wykonawcy do realizacji zlecenia wymagającego natychmiastowej interwencji –** zwymaganych 8 godzin do 6/4 godzin **(kryterium 3 – waga 20%)**

**Powyższe kryterium dotyczy sytuacji wyjątkowych/nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Oferujemy skrócenie czasu przystąpienia Wykonawcy do realizacji zlecenia wymagającego natychmiastowej interwencji poniżej wymaganych 8 godzin do 4 godzin  |  |
| Oferujemy skrócenie czasu przystąpienia Wykonawcy do realizacji zlecenia wymagającego natychmiastowej interwencji poniżej wymaganych 8 godzin do 6 godzin |  |
| Nie oferujemy skrócenia czasu przystąpienia Wykonawcy do realizacji zlecenia wymagającego natychmiastowej interwencji poniżej wymaganych 8 godzin |  |
| ***- właściwe zaznaczyć znakiem „X”*** |

 |
| * 1. **Oświadczenia:**
1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ w ust. 11.1;
5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zlecenia jednostkowego nastąpi na zasadach opisanych we wzorze umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. Oświadczam, że: **(właściwe zaznaczyć znakiem X – jeśli dotyczy)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Jestem **mikroprzedsiębiorstwem** (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) |  |
| Jestem **małym przedsiębiorstwem** (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) |  |
| Jestem **średnim przedsiębiorstwem** (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) |  |
| Jestem dużym przedsiębiorstwem |  |
| Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą |  |

1. **Podwykonawcom** zamierzam powierzyć poniżej wymienione **części zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj części zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy*(wypełnić o ile są znani na tym etapie)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych” zamieszczonej w rozdziale 20. SWZ.
 |
| * 1. **Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunku (wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia):**

Zgodnie z artykułem 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczam, że poszczególne usługi zostaną wykonane przez:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca** | **Zakres usług** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

 |
| * 1. **Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:**
1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy

jest ..............................................................................................................................e-mail: ………...……........………….…………………..……. tel: ....................................……………….. |
| * 1. **Spis treści:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
 |

**Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**