**Załącznik nr 3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na  **konserwacji sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin oraz konserwacji
i naprawie instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Gminę Krasocin w 2025r.**
2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie **wszystkich punktów świetlnych na terenie gm. Krasocin w stanie sprawności z wyjątkiem awarii wchodzących w zakres gwarancji wykonanej modernizacji czy też rozbudowy oświetlenia. Liczba opraw oświetleniowych ok. 2200.**

**Ponadto:**

- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych,

- kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,

- wykonywanie czynności związanych z montażem opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dotyczących wykonanych prac konserwacyjnych,

- zgłoszenia i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

- sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

- konserwację i naprawę pomp przy fontannach, iluminacji pomników i fontann
w parkach i na skwerach,

- konserwacja i naprawa instalacji na obiekcie Wiatrak w Krasocinie

- konserwację i naprawę instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Zamawiającego - w tym kotłowni, polegającą między innymi na:

a)wymianie niesprawnych źródeł światła, przycisków, gniazd i wyłączników,
b)bieżących przeglądach i konserwacji głównych tablic rozdzielczych, puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń wewnętrznych linii zasilających i zabezpieczeń,
c) naprawie uszkodzonych odcinków instalacji z wymianą przewodów na odcinku od miejsca uszkodzenia do najbliższego punktu umożliwiającego podłączenie obwodu,
d) wykonywaniu pomiarów okresowych.

Budynki administrowane przez Gminę: Budynek Urzędu Gminy, budynek komunalny w Olesznie przy ul. Kieleckiej, budynek komunalny przy ulicy Macierzy Szkolnej 2
w Krasocinie, budynek komunalny w Brygidowie( dawna szkoła),budynek komunalny w Świdnie( dawna szkoła),budynek komunalny w Ludyni( dawna szkoła),budynek komunalny w Gruszczynie, budynek komunalny przy ul. Wyzwolenia 2 w Krasocinie.

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie
i zabezpieczenie miejsca realizacji usługi.
2. Zakres zamówienia nie obejmuje modernizacji, rozbudowy, zmiany systemu sterowania oraz pomiarów skuteczności ochrony od porażeń sieci oświetleniowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania urządzeń oświetlenia ulicznego
i parkowego, objętych niniejszą umową, w pełnej sprawności technicznej i bieżącego usuwania zaistniałych awarii.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
5. Przedmiot zamówienia Wykonawca realizował będzie z materiałów własnych, które co do jakości odpowiadać powinny wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.