Witam serdecznie

Zapraszamy do złożenia oferty na wymianę (demontaż i montaż)  instalacji rurowej układu wody uzdatnionej od zbiorników ze Stacja Uzdatniania Wody na Ciepłowni do zbiorników na Hali Kotłów. Wymiany podlega instalacja ze rur stalowych na instalację w technologii z rury PEHD zgrzewanych doczołowo i/lub systemem złączek  elektrooporowych.

Ciśnienie dla nowej instalacji 10 bar, średnica wewnętrzna dobranych rur nie mniejsza niż wewnętrzne średnice rur istniejącej instalacji.

1. Opis instalacji.

Opis instalacji

Wymianie podlega układ stalowej instalacji rurowej od pomp przewałowych do zaworów nad zbiornikami wody uzupełniającej na Hali Kotłów.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane  do 30.11.2023 r., dokładne terminy i długość prac proszę określić w ofercie złożonej również w postaci załącznika. Instalacja remontowana jest bardzo ważna częścią instalacji zimnej wody dla ciepłowni i czas wykonywani prac nie może być zbyt długi. Proponujemy wykonanie gotowych elementów instalacji i składanie ich na ciepłowni . Terminy odstawiania układu uzupełniania wody w zbiornikach będziemy ustalać na bieżąco w celu odstawienia układu 
z  napełnionymi zbiornikami.

3. Forma i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w jednej z dwóch dostępnych wersji:

1. Przy wykorzystaniu platformy zakupowej OpenNexus (platformazakupowa.pl).

2. W formie papierowej (pocztą lub do sekretariatu firmy) – w zamkniętej kopercie z napisem:

"Wymiana (demontaż i montaż) instalacji wody uzdatnionej na Ciepłowni" na adres: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica z potwierdzeniem przez odbierającego ofertę, czasu jej złożenia do 25.09.2023r. godz.10:00

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

-  Ofertę jako osobny dokument w postaci załącznika,

-  Zestawienie wykonanych 3 prac o podobnym lub tożsamym charakterze jak w zaproszeniu i jeśli jest możliwość referencji od zleceniodawców;

- Oferta powinna zawierać cenę, czas jaki będzie potrzebny na wykonanie prac, termin i sposób płatności o ile jest inny niż w zapytaniu na Platformie Zakupowej, okres gwarancji na wykonane prace i zamontowany materiał.

Przed sporządzeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu. W przypadku braku dokonanie wizji lokalnej, złożona ofert będzie wiążąca i niezmienna.

Termin złożenia oferty do 25.09.2023 r. do godz. 10:00

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Justyna Janik-Sarnecka

502 435 874