Zamawiający:

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

44-121 Gliwice

ul. Gen. Andersa 47

Sekcja Obsługi Infrastruktury Bytom

41-902 Bytom,

ul. Oświęcimska 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa wykonania przeglądu serwisowego agregatów prądotwórczych HIMOINSA HSY-15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Sporządził: |  | KIEROWNIK SOI BYTOM Zapoznałam się |
| --- | --- | --- |
| ……………………… |  | …………………………….. |

PAŻDZIERNIK 2024 ROK

PRZEDMIOT USŁUGI:

Usługa wykonania przeglądu serwisowego agregatów prądotwórczych HIMOINSA HSY-15  szt. 3

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

Adres wykonania usługi:

- Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bytomiu, kompleks K-3114, ul. Oświęcimska 33; 41-902 Bytom – 2 szt.

- Teren lotniska 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego Mińsk Mazowiecki (Kolonia Janów gm. Mińsk Mazowiecki) – 1 szt.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

- 15 dni od dnia przesłania zlecenia

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Usługa wykonania przeglądu obejmuje:

- wymianę oleju silnikowego,

- wymianę filtra oleju,

- wymianę filtrów paliwa,

- wymianę płynu chłodniczego,

- wymianę filtra powietrza,

- kontrolę obudowy prądnicy i weryfikację stanu wentylatora prądnicy,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie wibroizolatorów silnika i prądnicy,

- kontrolę instalacji rozruchowej,

- sprawdzenie pracy urządzenia pod pełnym obciążeniem,

- pomiar i sprawdzenie parametrów elektrycznych agregatu,

- pomiar rezystencji izolacji prądnicy,

- sprawdzenie akumulatorów i alternatora,

- kontrolę szczelności układów,

- kontrolę układu wentylacji, chłodzenia i odprowadzania spalin,

- kontrolę układu sterowania i sterownika agregatu, sprawdzenie wskaźników kontrolno pomiarowych,

- kontrolę układu ładowania i alternatora (sprawdzenie napięcia paska).

Dane dotyczące urządzeń;

- silnik YANMAR 3TNV88-HSPU

- moc znamionowa 12,7-14,5 kVA

DO WYKONAWCY NALEŻY RÓWNIEŻ

- realizacja prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia lub formularzu cenowym;

ORGANIZACJA PRAC

Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przekaże:

- wykaz pracowników (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego),

- wykaz pojazdów (markę, nazwę i numer rejestracyjny),

- harmonogram realizacji zadania.

Wykaz należy dostarczyć Zamawiającemu – SOI Bytom:

- FAX – 261 126 343;

- E-mail – 4wog.soibytom@ron.mil.pl

Pracownicy z dowodami osobistymi  powinni przebywać wyłącznie w strefie prowadzonych prac, czas pracy w godzinach 800 – 1500..

Pracownicy wykonujący czynności wskazane w niniejszym opisie przedstawieni przez Wykonawcę  w wykazie osób powinni być zatrudnieni na zasadach ujętych w KP art.22 §1 oraz PZP art.95 ust.1.

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH:

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji usługi w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Wymienione i zużyte materiały eksploatacyjne są własnością Wykonawcy.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków BHP
i ochrony przeciwpożarowej  na obszarze wykonywania usługi.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

W razie wątpliwości co do zakresu zadań oraz sposobu wykonania usługi należy kontaktować się z referentem prowadzący postępowanie tel. 261-126-208

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA USŁUGI.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz poleceniami osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po zakończeniu prac, jest to wymóg określony przepisami administracyjnymi dotyczącymi porządku.

# KONTROLA I ODBIÓR PRAC.

# Zasady kontroli jakości prac.

# Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przebieg prac i jakości użytych materiałów gwarantującą właściwe wykonanie prac oraz ich zgodność
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

# ODBIÓR USŁUGI

- Zamawiający sporządza protokół z przeprowadzonej usługi potwierdzający należytość jej wykonania.

- Ostateczny odbiór nastąpi poprzez sporządzenie w siedzibie Zamawiającego protokołu odbioru usługi po zakończeniu realizacji usługi, przy udziale Użytkownika odpowiedzialnego za urządzenie, na potrzeby którego zlecono usługę.

ROZLICZENIE PRAC

Rozliczenie prac odbywa się poprzez sporządzenie protokołu odbioru usługi, po uprzednim rzetelnym wykonaniu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisem osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą.

Protokół odbioru po zatwierdzeniu przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Nazwa usługi zawarta na fakturze musi być zgodna z nazwą zadania wskazaną w zleceniu.

Wykonawca będzie zobowiązany rozliczyć usługę wg cen jednostkowych podanych w ofercie. Jednostki miar i ilość jednostek ofertowe mają  być zgodne z formularzem cenowym.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszą posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie 
nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. osób, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez zamawiającego.

W związku z realizacją zadania Wykonawca będzie zobligowany do przesłania do Zamawiającego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie przepustek na wejście wjazd pracowników realizujących umowę. W zależności od rodzaju przepustek wniosek może uwzględniać następujące dane:

- imienny wykaz osób biorących udział w wykonaniu usługi wraz z numerami dowodów osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adresem zamieszkania;

- markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania usługi;

- cel wejścia z numerem umowy.

Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego). Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Użytkowanie na terenie kompleksu wojskowego urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego)”.