ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia  17.03.2021 r.

ZP.272.1.2021.RF/8

ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH DO TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 284 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.– dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ),                                     w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, wariant I, pn.:

„Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych                           w Ozorkowie”,

realizowanego w ramach projektu pn.

„Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja”

PYTANIA WYKONAWCY:

Zwracamy się o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy poziomy instalacji c.o. można prowadzić po ścianach obiektu pod sufitem lub nad podłogą (bez obudowy)                 a piony natynkowo?

- Czy budowę instalacji c.w.u. wykonać tylko do istniejących podgrzewaczy czy też z rozprowadzeniem do istniejących punktów poboru? (pomieszczenia w których się znajdują są w glazurze)

- W PFU brak jest informacji o obudowach na grzejniki. Czy muszą być wykonane?

- Proszę o podanie z Audytu Energetycznego współczynnika U dla podłogi na gruncie.

- Czy istniejące kraty w oknach należy zdemontować, odnowić i ponownie zmontować? Czy je zlikwidować?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad  1

Należy ujednolicić całość NOWEJ instalacji. Przebieg poziomów zaleca się w miarę możliwości projektować pod sufitem. Piony natynkowe.

Ad 2

Ciepłą wodę należy doprowadzić w taki sposób, aby w punktach poboru była dostępna ciepła woda,  może to wiązać się z większą ilością kucia. Czyli kafle należy odtworzyć.

Ad3

Jeżeli brak w PFU konieczności obudowania grzejników to oznacza iż nie są przewidziane.

Ad 4

PFU nie przewiduje docieplania podłóg - w Audycie jest średni współczynnik 0,522. Przy dociepleniu ścian fundamentowych i tak polepszy się współczynnik U.

Ad 5

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Aby ocieplić należy kraty zdemontować odnowić poprzez pomalowanie i ponownie zamontować. Potencjalny Wykonawca może w swojej ofercie przewidzieć także usunięcie krat i zastosowanie w oknach szyb antywłamaniowych P3 lub P4.

Na podstawie art. 286 ust.1 i 7 Ustawy, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

- w dziale II SWZ  - „TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA”, ust. 16, dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu: „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - brak podziału zamówienia na części w obrębie postępowania jest podyktowany względami organizacyjnymi, technicznymi oraz ekonomicznymi realizowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania”

- w dziale XVI SWZ  - „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ”, ust. 12, dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu: „Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB”.

W związku z wprowadzonymi do treści SWZ zmianami Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 i 6 Ustawy przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert. Z uwagi na powyższe, zmianie ulegają terminy wskazane w działach  XIX, XX  i XXI SWZ. Po zmianie treść n/w działów, otrzymuje następujące brzmienie:

- DZIAŁ  XIX. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ, UST. 2,:

- „Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 21 kwietnia 2021 r.

- DZIAŁ  XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, UST. 1,:

- „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz, nie później niż do dnia 23 marca 2021 r., do godziny 13:00

- DZIAŁ XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT, UST. 1,:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2021 r., o godzinie 13:05 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

Na podstawie art. 271 Ustawy, odpowiedź na pytania do treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00011436/01 z dnia 26.02.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00019104/01.

Pouczenie

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem IX Ustawy.

Zarząd Powiatu Zgierskiego

___________________________________________________

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)