|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEGLĄD INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budynek 4 ilość urządzeń** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***LP*** | ***Nazwa*** | ***ilość całkowita*** | ***ilość podlegająca gwarancji (wyłączone z zakresu postępowania)*** | ***ilość do przeglądu płatnego*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZKIW 1 | **2** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SZKIW-2 | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SZKIW-3 | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SZKIW-4 | **11** |  | **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SZKIW-5 | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SZKIW-6 | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolumna anestezjologiczna | **7** |  | **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolumna chirurgiczna | **3** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolumna KL | **3** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolumna KCH-L | **3** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | zestaw OIM – kolumna | **4** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | most OIT | **5** |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Panel 1 łóżkowy | **9** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Panel 1 łóżkowy WN | **20** | **3** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Panel 2 łóżkowy | **17** | **1** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Panel 2 łóżkowy WN | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Panel 3 łóżkowy | **83** | **7** | **76** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Panel 3 łóżkowy WN | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Punkt poboru OV | **14** | **1** | **13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Punkt poboru 2OVA | **15** |  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Punkt poboru OVA | **12** |  | **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Punkt poboru 2OVANGv | **15** |  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | zawory na odgałęzieniu 2 szt | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | zawory na odgałęzieniu 3 szt | **7** |  | **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | zawory na odgałęzieniu 4 szt | **4** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | szafa rozdzielcza 14 zaworów | **2** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | szafa rozdzielcza 23 zaworów | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GAZY MEDYCZNE BUD Nr 6 dawniej „B”- w całości do przeglądu płatnego** | | | | | | | | | | | | |
|
| Nr pom |  |  | PUNKT | **Ilość** | O | V | A | N | P | C | An | Odciąg |
|  |  |  |  | **szt** |  |  |  |  |  |  |  | GV |
| 1.45 |  | Łącznik-korytarz | SZSI-3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Akcelerator | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Akcelerator | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Tomograf | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Pokój wybudzeń | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| '1.43 |  | przygotowanie chorego | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.26 |  | przygotowanie chorego | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Bunkier brachyterapii | PUNKTY POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Pokój zabiegowy | PUNKT POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BUDYNEK nr 5 dawniej 15** | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | Poczekalnia ELEKTA 2,3 | PUNKT POBORU |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korytarz 1/WP/42 | SZIA2+PSG |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Magazyn przy ARTISTE III 1/WP/54A | SZIA3+PSG |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | HDR | PUNKT POBORU |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | HDR | PUNKT POBORU |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | HDR Gabinet | PUNKT POBORU |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDR- sala wybudzeń | PUNKT POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | HDR- korytarz | SZWIZ 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Rezonans | Szafka 3 zawory |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rezonans | Szafka 3 zawory |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rezonans | PUNKT POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rezonans | PUNKT POBORU |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |