Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi okresowej kontroli instalacji oraz urządzeń gazowych, oraz przyłączenie i uruchomienie urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usługa dotyczy:
    1. Przyłączenia i uruchomienia urządzeń gazowych:
  - kotłów warzelnych ( 2 szt) , które wróciły po pracach konserwacyjnych
  - taboretu gazowego jednopalnikowego
  2. Przeglądu okresowego rocznego instalacji gazowej ( 15mb instalacji) oraz sporządzenia protokołu badania szczelności urządzeń i instalacji gazowych dla urządzeń gazowych, będących na wyposażeniu kuchni internatu
3. Wykaz urządzeń gazowych na wyposażeniu kuchni:
  - kocioł warzelny ( typ GK 150.7) – szt.2 ( kotły które są po pracach konserwacyjnych)
  - kuchnia czteropalnikowa 601GG - szt 1
  - taboret gazowy jednopalnikowy, w tym jeden który wymaga przyłączenia ( T-1G, TG-110.I, HPG - 15 ) – szt 3
4. Wszystkie ww. urządzenia znajdują się w 1 pomieszczeniu i zasilane są gazem propan butan.
5. Przyłącze gazu z reduktorem i zaworem odcinającym znajduje się w skrzynce na ścianie zewnętrznej pomieszczenia kuchni.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac objętych niniejszym zapytaniem zgodnie z:
  - instrukcjami eksploatacji, przepisami o budowie i użytkowaniu urządzeń,
  - warunkami technicznymi wskazanymi przez producentów,
  - wymogami wynikającymi z norm branżowych oraz zasadami rzetelności i wiedzy technicznej,
  - przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi