**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **J.m.** | **Ilość** |
| **1** | **Wentylator stojący**  **Parametry techniczne :**   1. **Regulowana wysokość –min/max 100/150 cm** 2. **Średnica skrzydła min/max 35/45cm** 3. **Ruchy oscylacyjne** 4. **Min. 3 prędkości obrotowe** 5. **Regulacja kąta nachylenia** 6. **Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem** 7. **Moc max 70W** 8. **Podstawa krzyżowa** 9. **Sterowanie mechaniczne** | **szt.** | **155** |
| **2** | **Wentylator biurkowy**  **Parametry techniczne :**   1. **Moc max 45W** 2. **Średnica skrzydeł max 30 cm** 3. **Min 2 prędkości obrotowe** 4. **Postawa pełna** 5. **Oscylacja pozioma** 6. **Regulacja kąta pochylenie głowicy** | **szt.** | **60** |

**Opis wymagań:**

1. Dostawa zamawianych wentylatorów rozumiana jest jako ich dostarczenie pod adres wskazany przez zamawiającego i będzie realizowana na koszt dostawcy bez kosztów opakowań lub palet.
2. Gwarancja 2 lata
3. Faktura przelewowa 21 dni.