## panewka dwumobilna
Część 1 Panewka z elementami do systemu dwumobilnego i zatrzaskowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | panewka bezcementowa pasująca do elementów dwumobilnych i zatrzaskowych, press-fit, średnica co najmniej w zakresie 42-64 | szt. | 15
2 | panewka cementowa pasująca do elementów dwumobilnych i zatrzaskowych, press-fit, średnica co najmniej w zakresie 42-65 | szt. | 15
3 | wkładka do panewki dwumobilna | szt. | 10
4 | głowa typu dual mobility, średnica w zakresie 32-60mm | szt. | 10
5 | głowa metalowa 28, 32 lub 36mm | szt. | 10
6 | wkładka zatrzaskowa | szt. | 10
7 | głowa zatrzaskowa | szt. | 10
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji) | [6 empty] | 0
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
2. Szkolenie personelu

## spacery
Część 2 Endoprotezy tymczasowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | spacer kolanowy z 2 antybiotykami | szt. | 12
2 | spacer biodrowy z 2 antybiotykami | szt. | 12
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z z poniższym opisem technicznym.
1 | spacer kolanowy z 2 antybiotykami | Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego ( spacery) wysycone gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem; składające się z 2 komponentów: udowego i piszczelowego. Dostępne w 3 rozmiarach. Produkt fabrycznie gotowy do implantacji bez konieczności używania foremek.
2 | spacer biodrowy z 2 antybiotykami | Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego dostępna w 5 rozmiarach, wysycona gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych.

## panewka
Część 3 Implanty rewizyjne stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | panewka rewizyjna | szt. | 50
2 | wkładka | szt. | 50
3 | proteza kolumny | szt. | 6
4 | elementy dna | szt. | 2
5 | elementy stropu | szt. | 30
6 | kosz | szt. | 5
7 | podkładki | szt. | 2
8 | śruby | szt. | 150
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 2 równoległe linie implantów
4. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z z poniższym opisem technicznym.
1 | panewka rewizyjna | Panewka rewizyjna, sferyczna typu press-fit, wykonana z tantalu. Porowatość powierzchni panewki wynosi 75-80%, przepuszczalność zbliżona do przepuszczalności kości. Możliwa stabilizacja śrubami. Zakres rozmiarów czaszy rewizyjnej od 48- 80mm ze skokiem co 2mm.
2 | wkładka | Wkład polietylenowy cementowany, wykonany z wysoko usieciowanego polietylenu najnowszej generacji. Insert neutralny lub z nachyleniem 10º. Żłobkowana tylna strona wkładu zmniejsza naprężenie w warstwie cementowej i zapewnia stabilizację rotacyjną.
3 | proteza kolumny | Elementy rekonstrukcyjne tantalowe - protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach
4 | elementy dna | Łaty do dna panewki - Elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 3 wysokościach – średnice 26,32,38mm
5 | elementy stropu | Elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach
6 | kosz | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne dopasowane odpowiednio do budowy anatomicznej pacjenta – dla uzyskania optymalnej wytrzymałości mechanicznej wykonane są z czystego tytanu. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Dolne ramie przystosowane do wbicia w kość kulszową. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm
7 | podkładki | Klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15mm
8 | śruby | Wkręty do mocowania implantów, średnica 6,5mm długość 20-80mm

## onko
Część 4 System kompatybilnych endoprotez zawiasowej i poresekcyjnej (onkologiczne)
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
Elementy zawiasowe
1 | trzpień cementowy | szt. | 8
2 | trzpień bezcementowy | szt. | 8
3 | podkładka udowa | szt. | 8
4 | podkładka piszczelowa | szt. | 8
5 | offset | szt. | 8
6 | komponent udowy | szt. | 8
7 | komponent piszczelowy | szt. | 8
8 | Wkładka polietylenowa | szt. | 8
9 | wkładka rotacyjna | szt. | 8
10 | bumper | szt. | 4
11 | oś | szt. | 8
12 | tuleja | szt. | 2
13 | zatyczka | szt. | 2
14 | zestaw | szt. | 4
Elementy poresekcyjne
15 | głowa metalowa | szt. | 8
16 | komponent biodrowy | szt. | 8
17 | przedłuzka | szt. | 8
18 | trzpień cementowany | szt. | 8
19 | trzpień bezcementowy | szt. | 8
20 | komponent udowy | szt. | 8
21 | komponent piszczelowy | szt. | 8
22 | element łączący | szt. | 8
23 | kosz | szt. | 10
24 | śruba do kosza | szt. | 30
25 | ostrza do pił | szt. | 16
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawów instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
4. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z jednym z poniższych wariantów.
1 | trzpień cementowy | Przedłużka udowa i piszczelowa, cementowa, tytanowa
2 | trzpień bezcementowy | Przedłużka udowa i piszczelowa, bezcementowa, tytanowa w dwóch długościach 80 i 155mm o średnicach 10-23mm
3 | podkładka udowa | Bloczek udowy 10mm
4 | podkładka piszczelowa | Podkładka piszczelowa 5mm i 10mm
5 | offset | Adapter offsetowy 4mm umożliwiający przesuniecie osi w zakresie 360 stopni
6 | komponent udowy | Część udowa anatomiczna (lewa, prawa) w 5 rozmiarach (XS, S, M, L, XL)
7 | komponent piszczelowy | Część piszczelowa w 4 rozmiarach (w tym rozmiar XS)
8 | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa w 5 grubościach: 10mm,13mm,16mm,20mm,24mm
9 | wkładka rotacyjna | Element rotacyjny w dwóch opcjach: neutralnej i z 3 milimetrowym tylnym offsetem
10 | bumper | Bumper w dwóch opcjach: neutralnej i 3 stopniowej
11 | oś | Oś
12 | tuleja | Tuleja piszczelowa
13 | zatyczka | Tuleja udowa - zatyczka
14 | zestaw | zestaw elementów z poz. 11, 12, i 13
15 | głowa metalowa | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm (+/- 0,2mm) w trzech rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa o zmniejszonym współczynniku ścieralności w stosunku do klasycznej głowy metalowej o średnicy 36mm, 40mm, 44mm
16 | komponent biodrowy | Komponent biodrowy w wysokości 70mm w wersji z krętarzem lub bez
17 | przedłużka | Element przedłużający w różnych długościach od 30mm do 70mm rosnący co 10mm i od 80mm do 220mm rosnący co 20mm
18 | trzpień cementowany | Trzpienie cementowane proste lub zagięte z body lub bez o średnicy od 8mm do 17mm
19 | trzpień bezcementowy | Trzpienie bezcementowane proste lub zagięte o średnicy od 11mm do 19mm, trzpienie zagięte w dwóch długościach 150mm i 200mm
20 | komponent udowy | komponent udowy w wysokości 65mm, anatomiczny - prawy, lewy, w dwóch wersjach - małej i standardowej
21 | komponent piszczelowy | komponent piszczelowy w wysokości 80mm, uniwersalny, w dwóch wersjach - małej i statndardowej
22 | element łączący | element przedłużajacy trzpień i w razie koniecznosci łączący dwa trzpienie
23 | kosz | kosz panewkowy tytanowy z 2 ramionami i hakiem do otworu zasłonowego
24 | śruba do kosza | śruba do kosza panewkowego
25 | ostrza do pił | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaoferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

## kręg małoinw
Część 5 Implanty kręgosłupowe do stabilizacji małoinwazyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | śruba | szt. | 200
2 | bloker | szt. | 200
3 | pręt | szt. | 60
4 | igły* | szt. | 200
5 | drut prowadzący* | szt. | 200
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0
*w przypadku zaoferowania produktu w wersji wielorazowej Oferent nie musi wyceniać tej pozycji. W takim wypadku wymiana zużytych elementów na koszt Wykonawcy.
Warunki:
1. Jeden zestaw instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Dopuszcza się dostawy implantów niejałowych w zakresie pozycji 1 - 3 oraz w pozycji 4 i 5 jeżeli zaoferowano produkt wielorazowy
3. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z z poniższym opisem technicznym.
1 | śruby | Śruby kaniulowane, wieloosiowe, podwójnie gwintowane, samogwintujące, tytanowe, trwale zintegrowane z przezskórnymi tytanowymi tulejami, które są odrywane po ostatecznym dokręceniu blokerów. Gwintowany początek i koniec tulei, pozwalający na szybką redukcję pręta lub korektę kręgozmyku do 30mm przy użyciu dedykowanych narzędzi. Średnica śrub: 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, opcjonalnie dostępne śruby o średnicy 4,5mm i 8,5mm; średnica śrub kodowana kolorami. Długość śrub w przedziale 30mm – 55mm ze skokiem co 5mm. Zakres kątowy śruby 60 stopni, zapewniający elastyczność śródoperacyjną. W zestawie igły wielorazowego użytku do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera wykonane z nitinolu, wykazującego efekt pamięci kształtu.
2 | bloker | bloker do śruby
3 | pręt tytanowy | Przezskórne pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wstępnie wygięte, wprowadzane przez tuleję przezskórną, co pozwala na wykonanie całego zabiegu przez nacięcia dla śrub (brak konieczności wykonywania dodatkowych nacięć skóry). Długość prętów 35mm – 80mm ze skokiem co 5mm oraz 80mm – 250mm ze skokiem co 10mm. Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji lub kompresji.
4 | igły | Jednorazowe igły umożliwiający nakłucie trzonu przy stabilizacji małoinwazyjnej.
5 | drut prowadzący | Druty prowadzące do wprowadzania śrub

## wertebroplastyka
Część 6 Zestaw do wertebroplastyki
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Igły do podawania cementu kostnego. Igły pakowane są osobno niezależnie od reszty zestawu. Igły dostępne w 3 średnicach w przedziale 9-15G (różnica pomiędzy średnicami co najmniej 2G). Igły dostępne w przynajmniej dwóch długościach w przedziale 120-150 mm. Igły dostępne z dwoma kształtami ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte, | szt. | 100
2 | Zestaw zawierający pakowane razem lub osobno następujące elementy: • podajnika lub podajników do wprowadzania cementu, • mieszalnika do cementu, • cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów, zawierający środek cieniujący. Cement charakteryzuje się opóźnionym czasem wiązania nie krótszym niż 10 minut po wymieszaniu składników. | szt. | 50
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu gdzie elementy zestawu opisanego w poz. 2 (lub ich komplety) będą pakowane i fakturowane osobno. W takim przypadku należy w cenniku wycenić każdy z elementów osobno.
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  | 0
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
2. Szkolenie personelu

## dysk
Część 7 Proteza dysku szyjnego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | proteza dysku szyjnego | szt. | 20
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  | 0
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów
- w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki;
- w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła a nie dłuta.
2. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy
3. Szkolenie personelu
Opis techniczny:
1 | - Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej - płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebieniem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu z góry; co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa; - elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację - wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony w wkładce polietylenowej - proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka górna 1,50);

## cementy
Część 8 Cementy kostne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | cement mieszany próżniowo 80g* | szt. | 80
2 | cement mieszany próżniowo 40g* | szt. | 450
3 | cement mieszany ręcznie 40g | szt. | 100
4 | cement mieszany ręcznie 40g z dwoma antybiotykami | szt. | 100
5 | cement mieszany ręcznie 40g bez antybiotyku | szt. | 20
6 | miseczka do mieszania cementu | szt. | 200
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0
*dopuszcza się osobną wycenę cementu i jednorazowego mieszalnika
Opis techniczny:
Instrume -ntarium | aplikator cementu (pistolet/uchwyt wielorazowego użytku, który do zabiegu musi być sterylny) - 4 szt. na cały okres obowiązywania umowy
jeżeli do przygotowania i podania cementu potrzebne są inne elementy ( np.przewody) wielokrotnego użycia, które do zabiegu nie muszą być sterylne - 2 komplety na cały okres obowiązywania umowy + sukcesywna wymiana zużytych elementów
elementy potrzebne do przygotowania cementu, które do zabiegu nie muszą być jałowe ( np. pedał) – 2 szt. na cały okres obowiązywania umowy
do instrumentarium nie sa wymagane kontenery
Napędy: | nie są wymagane
Jałowość: | Wszystkie produkty muszą być jałowe.
1 | Cement 1x 80g z gentamycyną. Niewymagający użycia pompy próżniowej, jednorazowy, hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, składniki umieszczone fabrycznie wewnątrz systemu. Mieszanie proszku i ciekłego monomeru odbywa się wewnątrz hermetycznego systemu i nie wymaga jego otwierania. W trakcie mieszania nie dochodzi do swobodnego parowania ciekłego monomeru do otoczenia.
2 | Cement 1x 40g z gentamycyną. Niewymagający użycia pompy próżniowej, jednorazowy, hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, składniki umieszczone fabrycznie wewnątrz systemu. Mieszanie proszku i ciekłego monomeru odbywa się wewnątrz hermetycznego systemu i nie wymaga jego otwierania. W trakcie mieszania nie dochodzi do swobodnego parowania ciekłego monomeru do otoczenia.
3 | Cement kostny z gentamycyną , w opakowaniu 1 x 40g. Do mieszania w miseczce.
4 | Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków : gentamycyny oraz wankomycyny lub klindamycyny. Opakowanie 1x40g. Do mieszania w miseczce.
5 | Cement mieszany ręcznie 40g bez antybiotyku
6 | Jalowa, jednorazowa miseczka do mieszania cementu.

## endo biodra
Część 9 Endoproteza stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | Trzpień bezcementowy | szt. | 150
2 | Panewka bezcementowa | szt. | 150
3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 140
4 | wkładka ceramiczna | szt. | 10
5 | Głowa metalowa | szt. | 140
6 | głowa ceramiczna | szt. | 10
7 | Śruba do kości gąbczastej | szt. | 75
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do techniki małoinwazyjnej do stosowania zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
4. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | Trzpień bezcementowy | Trzpień bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem z powłoką krzemowo - węglową, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach oraz trzpień przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z domieszką krzemowo-węglową. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach.
2 | Panewka bezcementowa | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z domieszką krzemowo-węglową, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych.
3 | Wkładka polietylenowa | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem RTG, w 14 rozmiarach.
4 | wkładka ceramiczna | Wkład ceramiczny - typu Biolox delta, o średnicy wewnętrznej 28, 32 mm, w co najmniej 8 rozmiarach.
5 | Głowa metalowa | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm lub 32 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL).
6 | głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna - typu Biolox delta , o średnicy 28 dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL).
7 | Śruba do kości gąbczastej | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm

## rewizja biodro
Część 10 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1 | panewka rewizyjna wielootworowa | szt. | 60
2 | wkładka polietylenowa | szt. | 60
3 | głowa metalowa | szt. | 58
4 | głowa ceramiczna | szt. | 2
5 | trzpień rewizyjny typu Wagnera | szt. | 60
6 | śruby panewkowe | szt. | 180
7 | wkład CoCr do panewki dwumobilnej | szt. | 5
8 | wkład PE do panewki dwumobilnej | szt. | 5
9 | głowa panewki dwumobilnej | szt. | 5
10 | Zaślepka do panewki* | szt. | 180
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
* Oferent nie musi wyceniać wskazanej pozycji jeżeli każda panewka posiada fabrycznie zamontowane zaślepki
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawów instrumentarium do zaoferowanych implantów,
2. Użyczenie napędu ortopedycznego (piłowanie, wiercenie)
3. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy - 1 linia implantów
4. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | panewka rewizyjna wielootworowa | Panewka rewizyjna wielootworowa (min. 5 otworów) bezcementowa stawu biodrowego w wersji zatrzaskowej. Panewka o porowatej strukturze wykonana z tytanu metodą druku 3D.
2 | wkładka polietylenowa | Wkładka PE do panewki rewizyjnej, średnice kompatybilne z rozmiarówką głów z poz. 3 i 4
3 | głowa metalowa | Głowy metalowe CoCr w rozmiarze 22, 28, 32, 36mm
4 | głowa ceramiczna | Głowy ceramiczne z materiału typu Biolox Delta w średnicach 28, 32 i 36mm
5 | trzpień rewizyjny typu Wagnera | Trzpień bezcementowy rewizyjny, monoblok, do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, matowiony na całej długości i użebrowany wzdłużnie w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, długość od 115 do 127mm, w minimum 12 średnicach od 13 do 24mm (co 1 mm), kąt szyjkowo-trzonowy 125 i 135 stopni, konus 12/14.
6 | śruby panewkowe | Śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 60mm
7 | wkład CoCr do panewki dwumobilnej | dostepna w wersji bezcementowej i cementowanej, wykonana ze stali nierdzewnej - CoCr, w wersji bezcementowej napylana dodatkowo tytanem i hydroksyapatytem.
8 | wkład PE do panewki dwumobilnej | wkład typu dual mobility, wykonany z polietylenu, dla głów 22 i 28mm.
9 | głowa panewki dwumobilnej | głowa metalowa CoCr, w minimum 3 długościach szyjki i średnicy 22, 28, 32 i 36mm.
10 | Zaślepka do panewki* | zaślepki do panewek - jeżeli stanowią element systemu

## kończyna górna
Część 11 System kompatybilnych endoprotez nowotworowych kończyny górnej.
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
System kompatybilnych endoprotez nowotworowych modularnych kończyny górnej pozwalających na zapatrzenia pacjenta z ubytkami kostnymi kości kończyny górnej, pozwalający na założenie endoprotezy odwróconej stawu barkowego i zawiasowego stawu łokciowego
Należy wycenić najbardziej rozbudowaną wersję endoprotezy do zastosowania na najdłuższym możliwym poziomie resekcji. W cenniku lub załączniku do niego należy uwzględnić cenę każdego elementu z osobna.
1 | endoproteaz odwrócona st. barkowego | szt. | 4
2 | łącznik endoprotezy barku i stawu łokciowego | szt. | 2
3 | endoproteza stawu lokciowego | szt. | 2
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0
Warunki:
1. Użyczenie 1 zestawu instrumentarium do stosowania zaoferowanych implantów - na żądanie w ciągu 7 dni od wezwania
3. Bank implantów na bloku operacyjnym - dostarczany na żądanie w ciągu 7 dni od wezwania
4. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | endoproteaz odwrócona st. barkowego | endoproteza odwrócona stawu barkowego, do stosowania w stanach nowotworowych i skomplikowanych złamaniach, składająca się minimalnie z następujacych elementów: trzpień kości ramiennej cementowany lub bezcementowy, część proksymalna z możliwością ustawienia kąta antetorsji, przedłużki w min. 3 długościach, glenosfera, glenoid, odwrócona panewka.
2 | łącznik endoprotezy barku i stawu łokciowego | element pozwalający połączyć endoprotezy z poz. 1 i 3 . Umożliwia to calkowita wymianę el. Kostnych począwszy od stawu barkowego po staw ramienny jednym kompatybilnym systemem.
3 | endoproteza stawu lokciowego | endoproteza stawu łokciowego do stosowania w stanach nowotworowych i skomplikowanych złamaniach, składająca się minimalnie z następujacych elementów: trzpień kości ramiennej, część dystalna ramienna z możliwością ustawienia antetorsji, przedłużki, element łokciowy

## protezy nacz.
Część nr 12 Protezy naczyniowe dziane
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
I. Proteza naczyniowe dziane: szczelne, uszczelniane kolagenem lub żelatyną, welurowana, grubość ściany nie większa niż 0,55 mm.
Ia. ROZWIDLONA, dostępna w dwóch z trzech długości: 20, 40 i 60cm o średnicach:
1. | 14 mm x 7 mm | szt. | 60
2. | 16 mm x 8 mm | szt.
3. | 18 mm x 9 mm | szt.
4. | 20 mm x 10 mm | szt.
Ib. PROSTA, dostępna w trzech z czterech długości: 20, 25, 40 i 60 cm o średnicach:
5. | 6,8,10,16,20 mm | szt. | 20
II. Proteza naczyniowa dziana,prosta, pokryta srebrem: • długotrwałe działanie przeciwdrobnoustrojowe, • redukcja namnażania się bakterii, • przepuszczalność poniżej 5ml/cm2/min. od 120mmHg, • welurowanie protezy ułatwiające zachowanie dobrych warunków dla gojenia się protezy, • biokompatybilność, oferent powinien dysponować protezami o długościach 20 oraz 60 cm i średnicach:
6 | 6mm, 8 mm | szt. | 50
III. Proteza naczyniowa dziana,rozwidlona, pokryta srebrem: • długotrwałe działanie przeciwdrobnoustrojowe, • redukcja namnażania się bakterii, • przepuszczalność poniżej 5ml/cm2/min. od 120mmHg, • welurowanie protezy ułatwiające zachowanie dobrych warunków dla gojenia się protezy, • biokompatybilność, oferent powinien dysponować protezami o długości 50 cm i średnicach:
7 | 14 mm x 7 mm | szt. | 160
8 | 16 mm x 8 mm | szt.
9 | 18 mm x 9 mm | szt.
IV. Łata naczyniowa: • podwójnie dziana osnowa welurowa łata, • impregnowana wchłanianą zmodyfikowaną żelatyną, • porowatość zerowa – absolutnie nieprzepuszczalna dla krwi, • benzaldehydowa technika impregnacji, • żelatyna o niskiej trombogenności • zminimalizowany przeciek po linii szwu.
10 | 1 cm x 7cm | szt. | 30
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Wymagane ilości produktów w magazynie depozytowym:
- po 2 sztuki z każdej pozycji (z każdego rozmiaru)

## protezy naczy.
Część nr 13 Protezy naczyniowe goretexowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za szt. | % Vat | Cena brutto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
I. Protezy naczyniowe PTFE (goretexowe): protezy wykonane z materiału ePTFE, dwuwarstwowe, fabrycznie uszczelnione na łączeniu, standardowa grubość ściany, rozciągliwe,
ZBROJONA USUWALNYMI PIERŚCIENIAMI, CIENKOŚCIENNA, PROSTA
1. | 6 mm x 40 cm | szt. | 4
2. | 8 mm x 50 cm | szt. | 4
NIEZBROJONA, STANDARDOWA GRUBOŚĆ ŚCIANY, PROSTA
5. | 6 mm x 40 cm | szt. | 4
6. | 8 mm x 40 cm | szt. | 4
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30%
Całkowita wartość zamówienia
Wymagane ilości produktów w magazynie depozytowym:
- po 1 sztuce z każdej pozycji (z każdego rozmiaru)