**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** Dostosowania systemu alarmowego budynku magazynowego w kompleksie wojskowym Redzikowo do obowiązujących przepisów w ramach zadań inwestycyjnych nr 13756 oraz 13738.

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:

1. dostawę, montaż i podłączenie 6 szt. czujek PIR VE 1120 AM
w konfiguracji kurtyny wraz z elementami towarzyszącymi niezbędnymi
do prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego,
2. dostawę i montaż okablowania YTDY 6 x 0,5,
3. uruchomienie zamontowanych urządzeń i instalacji – system SSWiN
4. rekonfigurację ustawień centrali, aktualizację map i oprogramowania OnGuard,
5. uruchomienie systemu alarmowego
6. aktualizacja 2 kompletów dokumentacji powykonawczej dla części dotyczącej systemu alarmowego (klauzula: „ZASTRZEŻONE”). W przypadku dokonania zmian Wykonawca powinien je nanieść na rysunkach a rysunki podpisać. Dokumentację powykonawczą wraz z protokołami badań i pomiarów należy przedłożyć do odbioru inwestorskiego a następnie dołączyć do Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
7. sporządzenie wykazu ilościowo – wartościowego środków trwałych
dla zakresu objętego niniejszym zamówieniem zgodnie z dokumentacją powykonawczą (ilość, producent, typ, nr fabryczny, rozmieszczenie, itp.), potwierdzonego przez Użytkownika i Zamawiającego w wersji papierowej
i elektronicznej.
8. Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji zadania, a które to nie zostały wskazane w dokumentacji przetargowej.
9. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Magazyn środków bojowych zlokalizowany jest na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie .

Administrator obiektu: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce.

Użytkownik obiektu: Batalion Ochrony Bazy