POROZUMIENIE HANDLOWE dot. EZP/………./2020

zawarte w dniu …………. na czas określony – od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r., pomiędzy:

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,** ul. Opata Hackiego 14,   
81-213 Gdynia, nr identyfikacyjny NIP: 586 -10-42–91, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

**Piotra Surmę – Dyrektora Rozwoju, Prokurenta Spółki**

a

……………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

1. **Przedmiot negocjowanego zamówienia: filtroodmulniki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **INDEKS** | **NAZWA TOWARU** | **PLAN NA 2021 [SZT.]** | **J. M.** | **CENA NETTO/SZT.** | **WARTOŚĆ NETTO** |
|  |
| 1 | 179778 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY KOŁNIERZOWY DN 125, TYP FOM, PN 25, AULIN | 2 | Szt. |  |  |  |
| 2 | 164514 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, DN 32, ZE STALI OCYNKOWANEJ, AULIN | 1 | Szt. |  |  |  |
| 3 | 179658 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FM, DN 100, AULIN | 1 | Szt. |  |  |  |
| 4 | 166911 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FM, DN 125, AULIN | 1 | Szt. |  |  |  |
| 5 | 162057 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FM, DN 25, AULIN | 1 | Szt. |  |  |  |
| 6 | 162058 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FM, DN 32, AULIN | 8 | Szt. |  |  |  |
| 7 | 162096 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FM, DN 40, AULIN | 20 | Szt. |  |  |  |
| 8 | 166547 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FM, DN 80, AULIN | 6 | Szt. |  |  |  |
| 9 | 162259 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 100, AULIN | 5 | Szt. |  |  |  |
| 10 | 15882 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 100, PN 25, ZE STALI KWASOODPORNEJ, AULIN | 1 | Szt. |  |  |  |
| 11 | 162260 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 150, AULIN | 1 | Szt. |  |  |  |
| 12 | 171475 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 25, ZE STALI KWASOODPORNEJ, AULIN | 3 | Szt. |  |  |  |
| 13 | 164515 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 32, ZE STALI KWASOODPORNEJ, AULIN | 28 | Szt. |  |  |  |
| 14 | 173057 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 40, ZE STALI KWASOODPORNEJ, AULIN | 2 | Szt. |  |  |  |
| 15 | 162789 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 50, AULIN | 52 | Szt. |  |  |  |
| 16 | 162258 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 65, AULIN | 22 | Szt. |  |  |  |
| 17 | 175405 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY, TYP FOM, DN 80, AULIN | 6 | Szt. |  |  |  |
| 18 | 171788 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 100, TYP FOM, AULIN | 7 | Szt. |  |  |  |
| 19 | 171789 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 125, TYP FOM, AULIN | 3 | Szt. |  |  |  |
| 20 | 179199 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 150, TYP FM, AULIN | 2 | Szt. |  |  |  |
| 21 | 172489 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 25, TYP FOM, AULIN | 4 | Szt. |  |  |  |
| 22 | 172490 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 32, TYP FOM, AULIN | 30 | Szt. |  |  |  |
| 23 | 172491 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 40, TYP FOM, AULIN | 24 | Szt. |  |  |  |
| 24 | 172492 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 50, TYP FOM, AULIN | 48 | Szt. |  |  |  |
| 25 | 172493 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 65, TYP FOM, AULIN | 20 | Szt. |  |  |  |
| 26 | 171787 | IZOLACJA DO FILTROODMULNIKA DN 80, TYP FOM, AULIN | 13 | Szt. |  |  |  |
| RAZEM | | | | X | X |  |  |

1. **Warunki realizacji zamówienia:**
2. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości wymienionego asortymentu oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny.
3. Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w terminie na okres **01.01.2021 - 31.12.2021 r.**
4. Warunki gwarancji: ………miesięcy - na towary będące przedmiotem zamówienia.
5. Ilości wskazane w pkt. 1 oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania OPEC do nabycia asortymentu w takim wymiarze, a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanego zamówienia.
6. Nie zrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w pkt.1 nie wpływa na cenę towaru.
7. Ceny podane w pkt. 1 zawierają koszty transportu na miejsca wskazane w zamówieniach (magazyn OPEC Sp. z o.o.   
   ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie obsługiwanych miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo).
8. Wykonawca zobowiązuje się do:

* sprzedaży na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w pkt. 1, na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;
* dostarczania towaru w terminie ………….. od daty otrzymania zamówienia dostawy;
* do jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;
* dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych wyrobów umożliwiających identyfikację wyrobu.

1. Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia zamówienia jest wysłanie go faxem lub drogą elektroniczną na numer faxu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
2. Termin płatności: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Osoba do kontaktu: **……………………,** tel: (058) 627 38 17, e-mail…………………………..

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: