nr postępowania: IR.271.13.2025                                                        Załącznik nr 9 do SWZ

[image: image1.png]I:.“."S:‘::ﬁ;“:"‘"’“‘* 1L | dOPOLSKIE



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa - budynek administracyjny przy Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie” w ramach projektu pn.: " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa - budynek administracyjny przy Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie” w ramach projektu pn.: " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SWZ: 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami (w tym audyt energetyczny), zwany dalej „PFU”

2) Zestawienie prac planowanych do realizacji (UWAGA: stanowi ono dokument wyłącznie pomocniczy);
3) załącznik nr  9 – opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”
4) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ. 
3. Zakres zadania, który należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, obejmuje m.in.:

1) Część I (projekt): wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych opracowań, które będą podstawą uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z przepisami.
Ponadto do zadań wykonawcy będzie należeć opracowanie innej niezbędnej dokumentacji, kosztorysów inwestorskich, opracowanie BIOZ, dokumentacji powykonawczej w formie operatu kolaudacyjnego, a także pozostała dokumentację wymienioną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dalej PFU.  
2) Część II (roboty budowlane): wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres inwestycji określają dokumenty o których mowa w ust 2, dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę w ramach Części I, oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, wykona wszelkie czynności, które są niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotowego zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. Zestawienie prac planowanych do realizacji należy traktować jako dokument pomocniczy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz załącznikami do SWZ (OPZ, PFU, projektowane postanowienia umowy) oraz złożoną ofertą a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, z należytą starannością z zapewnieniem bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
6. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 

1) wykonanie projektu do realizacji zadania, w szczególności w zakresie montażu resublimacyjnych pomp ciepła i instalacji elektrycznej (m.in. przyłącze), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

2) roboty pomiarowe i ziemne, 
3) wykonanie instalacji wod-kan,

4) wykonanie prac budowlanych,

5) wykonanie prac elektrycznych,

6) instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

7) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
8) odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,
9) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) – jeśli jest wymagany;
10) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu) na obiekcie funkcjonującym;
11) opracowanie i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),
12) ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,

13) wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie;
14) na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku  uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego,

15) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
7. Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających na zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót;
3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na wartość wynikającą co najmniej z podpisanej umowy;
4) Wykonawca przewidzi i zabezpieczy, a także zapewni mieszkańcom dostęp do mieszkań/budynków przez cały okres trwania budowy. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu: 
a) minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót,

b) minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu,

c) zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców i użytkowników dróg a nawet ewentualne przerywanie realizacji robót w dniach weekendowych.
8. Przyjmuje się, że:
1) Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót;
2) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć o tym fakcie, niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego.
PAGE  
Strona 13 z 13

