CZEŚĆ NR III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie usługi serwisowania / obsługi aparatów tlenowych znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w poniższym zakresie, przez okres 36 miesięcy:

| l.p. | Rodzaj serwisu / obsługi | Maksymalna liczba wykonanej usługi przez okres 36 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd oraz serwis butli tlenowej PHAOS Single 88w | max. 45 szt. |
| 2. | Test hydrostatyczny butli tlenowej PHAOS Single 88 | max. 45 szt. |
| 3. | Przegląd oraz kompletny serwis maski tlenowej PHAOS | max. 120 szt. |
| 4. | Przegląd oraz kompletny serwis konsoli tlenowej OXCON 1850 psi 6 lub 8 osobowej | max. 10 szt. |
| 5. | Przegląd okresowy konsoli tlenowej OXCON 1850 psi 6 lub 8 osobowej | max. 10 szt. |
| 6. | Test szczelności węży tlenowych konsoli OXCON (długi/krótki) | max. 75 szt. |
| 7 | Przegląd oraz serwis butli tlenowej SOLR 3000 | max. 65 szt. |
| 8. | Test hydrostatyczny butli tlenowej SOLR 3000 | max. 65 szt. |

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie, iż powyżej podana liczba serwisów / obsługi nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia określonej liczby poszczególnego serwisu / obsługi. Zamawiający może, wedle własnego uznania, zwiększać lub zmniejszać liczbę zamawianych serwisów obsług, z zastrzeżeniem iż łączna wartość zamówień nie przekroczy ogólnej wartości umowy.

INNE WYMAGANIA:

- Usługa musi być wykonana w autoryzowanym serwisie firmy AIRBORNE SYSTEMS NA.

- Wykonawca zapewnia prawidłowość świadczenia usług zgodnie z dokumentacją techniczną, sporządzoną przez producenta. W przypadku obsług technicznych okresowych zakres wykonywanych prac musi być zgodny z wykazem czynności wyszczególnionych w dokumentacji technicznej urządzenia.

- Sprzęt kierowany do wykonania usługi będzie dostarczany do warsztatu przez Wykonawcę na własny koszt osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- O zrealizowaniu usługi Wykonawca niezwłocznie (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) powiadomi przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia całodobową ochronę przyjętego do wykonania obsługi sprzętu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za sprzęt przekazany przez Zamawiającego celem wykonania usług, do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. do czasu potwierdzenia odbioru sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Sprzęt nieobsłużony/nienaprawiony zgodnie z dokumentacją techniczną nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego i będzie kierowany do Wykonawcy na jego koszt w celu poprawnego wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentów potwierdzających wykonanie poszczególnych czynności serwisowych/obsługowych wraz z wyszczególnieniem wymienionych podczas obsługi części.

- Wykonawca będzie świadczył usługi z wykorzystaniem fabrycznie nowych, oryginalnych części i materiałów dedykowanych do realizacji obsług przedmiotowego sprzętu oraz gwarantujące jego dalszą bezpieczną eksploatację. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty dotyczące użytych materiałów wraz ze źródłem ich pochodzenia i datami produkcji w celu potwierdzenia powyższych wymagań.

- Materiały pozostałe po wykonaniu usług, zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

- W przypadku konieczności wysłania sprzętu poprzez firmę trzecią (np. ”firma kurierska”) celem wykonania usługi poza granicami kraju Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualne zagubienie, uszkodzenie powierzonego sprzętu.

- Sposób realizacji usługi serwisu / obsługi aparatów tlenowych:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji usługi na zasadzie ,,zamówień” obejmujących poszczególne pozycje wchodzące w skład zamówienia w zależności od jego potrzeb, przy czym całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie.

- ,,Zamówienia” określające szczegółowy przedmiot zamówienia (ilość i rodzaj serwisu / obsługi) przesyłane będą Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej przed żądanym terminem wykonania usługi.

- Wykonawca w ramach kierowanych sukcesywnie zamówień, zobowiązuje się do realizacji usług w terminie 90 dni od dnia złożenia zamówienia.