SPZZOZ.ZP/31/2020 Przasnysz, 29.12.2020 r.

**Zapytanie ofertowe**

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na konserwację 9 szt. systemów oddymiania zainstalowanych w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych 9 szt. systemów oddymiania zainstalowanych w dziewięciu klatkach schodowych w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

W skład każdego systemu wchodzą następujące urządzenia:

1. Centrala oddymiania STG BEIKIRCH lub D+H Polon lub UCS – 6000 - szt. 1, siłownik elektryczny, klapa dymowa lub okno, przycisk oddymiania 1-3 szt, czujka dymu, przycisk przewietrzania, akumulator 12 V 1,3 Ah – szt. 2.
2. W zakres serwisu wchodzą następujące czynności:
3. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych (półrocznych) każdorazowo należy sporządzić „Protokół wykonania przeglądu instalacji bezpieczeństwa”
4. Kontrola elementów klap i okien oddymiających
5. Zadymienie czujek dymowych w celu sprawdzenia poprawności działania
6. Uruchomienie systemów z przycisków oddymiania
7. Sprawdzenie działania awaryjnego central
8. Sprawdzenie poprawności działania całego systemu
9. Sprawdzenie przycisków służących do przewietrzania klatek schodowych

Wyżej wymienione czynności należy wykonywać 1x na pół roku.

Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

1. **Termin płatności**

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu

1. **Termin realizacji**

Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 **IV. Kryterium oceny**

 Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C ) będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

 C = x 100%

 cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

**V. Termin składania ofert**

Oferty należy złożyć elektronicznie za pomocą platformy zakupowej : <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz> do dnia 08.01.2021 r., do godziny 12:00. Otwarcie nastąpi 08.01.2021 r., o godzinie 12:15

**VI. Sposób sporządzenia oferty**

*Dokumenty które należy załączyć do oferty:*

1. druk oferty
2. zaakceptowany wzór umowy
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Uprawnienia do wykonywania czynności konserwacyjnych systemów oddymiania.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

Z poważaniem

*Załącznik nr 1*

**DRUK OFERTY**

……………………………………………
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Nawiązując do zaproszenia do składania oferty dotyczącej wykonania konserwacji 9 szt. systemów oddymiania zainstalowanych w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena netto za 1x na pół roku  | Wartość netto roczna  | Podatek VAT  | Wartość brutto roczna  |
| W % | W zł.  |
|  |  |  |  |  |

2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania usługi, i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3.Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w zapytaniu, nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do popisania umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

.................................................. ............................................

*(miejscowość i data) podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel*

*Załącznik nr 2*

**W Z Ó R U M O W Y**

 Zawarta w Przasnyszu w dniu .............. r. pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9**

 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137844, NIP 761-13-33-881,

 reprezentowanym przez:

**mgr Grzegorz Magnuszewski =- Dyrektor SPZZOZ**

**mgr Jolanta Pszczółkowska - Główna Księgowa**

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

**................................................................**

 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr................., NIP ....................

 reprezentowanym przez:

 **................................................................**

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

 o treści następującej:

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji 9 szt. systemów oddymiania zainstalowanych w SPZZOZ w Przasnyszu.
2. W skład każdego systemu wchodzi:
3. Centrala oddymiania STG BEIKIRCH lub D+H Polon lub UCS – 6000 - szt. 1.
4. Siłownik elektryczny
5. Klapa dymowa lub okno
6. Przycisk oddymiania 1-3 szt.
7. Czujka dymu
8. Przycisk przewietrzania
9. Akumulator 12 V 1,3 Ah – szt. 2.
10. W zakres serwisu wchodzą następujące czynności:
11. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych (półrocznych) każdorazowo należy sporządzić „Protokół wykonania przeglądu instalacji bezpieczeństwa”.
12. Kontrola elementów klap i okien oddymiających
13. Zadymienie czujek dymowych w celu sprawdzenia poprawności działania
14. Uruchomienie systemów z przycisków oddymiania
15. Sprawdzenie działania awaryjnego central
16. Sprawdzenie poprawności działania całego systemu
17. Sprawdzenie przycisków służących do przewietrzania klatek schodowych
18. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, o których mowa w §1 ust. 1 raz na pół roku przez cały okres obowiązywania umowy. Każdorazowo po wykonaniu czynności Wykonawca sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Zamawiającemu i jeden egzemplarz pozostawia na miejscu.
19. Koszty napraw wynikające z :

- normalnego zużycia

- losowych uszkodzeń elementów systemu

- działania osób trzecich

ponosi Zamawiający w zakresie materiałów potrzebnych do usunięcia uszkodzenia, a Wykonawca usuwa uszkodzenia nieodpłatnie.

1. Wykonawca gwarantuje podjęcie czynności naprawczych w przypadku awaryjnej pracy systemów lub systemu najpóźniej 24 h od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych Wykonawca informuje Zamawiającego o konieczności wydłużenia czasu naprawy z podaniem uzasadnienia. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie wydłużenia czasu naprawy.
2. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ponosi Wykonawca.
3. W zakresie wykonywanych prac Wykonawca chroni tajemnicą wszystkie dane techniczne i użytkowe konserwowanego systemu alarmowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń i materiałów posiadających niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie RP.
5. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do odbioru zakresu umowy będzie: Roman Olkowski

§ 2

**CENA UMOWY**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: .....................................zł netto

(słownie: .................................................................zł)

• obowiązujący podatek VAT .... % w kwocie ............. zł

……………………….zł brutto

(słownie: ..........................................................................................) za okres półroczny.

§ 3

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zapłata za wykonanie prac objętych umową nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót będących przedmiotem umowy.

§ 4

**WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ROBÓT**

1. Umowę zawarto na czas określony od ……………..r do …………….r.
2. Wykonanie prac należy potwierdzić protokołem ich obioru.

§ 5

**KARY UMOWNE**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
2. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy
3. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;
5. w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
6. Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

* 1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne o których mowa w § 5 niniejszej umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.
	2. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
	3. Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:
		+ 1. zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy
			2. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy
			3. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.
			4. zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy,
3. innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. Nr 1 - formularz cenowy zadania.

 **Zamawiający: Wykonawca:**