Pisz, dnia 18.12.2024 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy w Piszu

ul. Sienkiewicza 2

12-200 Pisz

ZO/10/2024

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego na: **„Dostawy materiałów szewnych”**

na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pakiet 2, pozycja 6, 11, 20 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez wzmocnienia bądź igłę pogrubioną tzn. wykonaną z najwyższej jakości stali typu 300?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 2, pozycja 13-14, 16, 18-19, 22-26, 29-30** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej tzn. wykonanej z najwyższej jakości stali typu 300?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 2, pozycja 28 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły prosto tnącej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Dot. Pakietu 2**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 80%, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.