**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET VI**

**ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI**

1. Gotowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, końcówek stomatologicznych.

Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) bez zawartości aldehydów i fenoli. O wymiarach 20 x 20 cm(+/-5%), gramatura 50 (+/-5%), g/m2, opakowanie typu flow-pack.

Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, grypa) w czasie 1 min.

2. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min 50 %), o wymiarach 15 x 17 cm. (+/-5%),

Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min.

Konwekcjonowane w plastikowej tubie.

3. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min 50 %), o wymiarach 15 x 17 cm. (+/-5%),

Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min.

Wkład pasujący do plastikowej tuby z pozycji 2.