Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka gm.Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do SWZ.

Zamawiający w niniejszym postepowaniu określa oczekiwany obszar robót jak w załączonych do SWZ mapach poglądowych (obszar zaznaczony czerwoną linią).

Wykonawca zrealizuje roboty na swój koszt i ryzyko oraz zapewni obsługę geodezyjną w związku z wykonywanymi przez siebie robotami, a także obsługę administracyjną m.in. w zakresie zajęcia pasa drogowego – przy współpracy z Zamawiającym.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obejmująca:

* budowę kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi do granic nieruchomości,
* budowę rurociągu ciśnieniowego,
* budowę przepompowni ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową,
* odtworzenie nawierzchni w pełnej jej szerokości

w ulicach Wąska, ul. Sucha, ul. Kolejowa, ul. Czesława Wójcika, ul. Graniczna, ul. Aleja Partyzantów zgodnie z załączonym obszarem robót wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami we wszystkich bocznych ulicach w odległości do najbliższej projektowanej studni w tych ulicach wraz z budową tych studni oraz odtworzeniem nawierzchni do wysokości tych studni.

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót załączony do SWZ nie jest dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Załączony przedmiar robot stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym wykonanym na podstawie projektu. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robot budowlanych i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej, przy czym Zamawiający nie określa, że wizja lokalna jest obowiązkowa, lecz wskazana dla sporządzenia jak najbardziej precyzyjnej oferty.

Zamawiający informuje, że dla niniejszego postępowania utrzymuje w mocy postanowienia zawarte w odpowiedziach na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ z poprzednich postępowań:

* IZRK.271.6.2021 - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/469066>
* IZRK.271.13.2021 - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/480191>
* IZRK.271.21.2021 - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/500480>

Zamawiający prosi Wykonawców o zapoznanie się z przytoczoną dokumentacją z poprzednich postępowań.