## 1
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN
1.1 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - BARK): KANIULA PLASTIKOWA - sterylna - do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego - typ Twist-In | φ 6 mm długość 70 mm φ 6 mm długość 90 mm φ 7 mm długość 70 mm φ 8,25mm długość 70 mm φ 8,25mm długość 90 mm | op. (1 sztuka) | 80
1.2* | ORTOPEDIA: KANIULOWANA ŚRUBA KOMPRESACYJNA BEZ GŁOWY - sterylna - tytanowa - kaniulowana z podwójnym gwintem - cześć gwintowana stanowi 30% (+/- 3%) długości śruby | φ 2,5mm długość 8 mm - 34 mm φ 3,0 mm długość 10 mm - 36 mm | op. (1 sztuka) | 160
1.3* | ORTOPEDIA: KANIULOWANA ŚRUBA KOMPRESACYJNA BEZ GŁOWY - sterylna - tytanowa - kaniulowana z podwójnym gwintem - cześć gwintowana stanowi 18 mm ( dla śrub 30 - 120 mm) lub 28 mm (dla śrób 60 - 120 mm) | φ 4,3 mm długość 14 mm - 50 mm (skok co 2 mm) φ 4,3 mm długość 55 mm - 80 mm (skok co 5 mm) φ 6,5 mm długość 30 mm - 120 mm (skok co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 160
* | W wycenie proszę uwzględnić udostępnienie instrumentarium w formie użyczenia, które jest konieczne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem wycenionych produktów.

## 2
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN
2.1 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - WIĄZADŁO KRZYŻOWE): SYSTEM G-LOK - sterylny - system do stabilizacji podtrzymującej tkanki miękkiej na kości przy naprawie naturalnego więzadła lub zerwania ścięgna bądź jako pomoc w rekonstrukcyjnych zabiegach chirurgicznych - mocowanie udowe skład systemu: - implant w postaci podłużnej metalowej płytki bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej - implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym - drut prowadzący jednorazowy, dwukolorowy - instrumentarium wyposażone w rozwiertaki elastyczne | płytka 13 mm x 4 mm bez pętli | op. (1 sztuka) | 10
2.2 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - WIĄZADŁO KRZYŻOWE): SYSTEM G-LOK - sterylny - metalowa płytka wydłużona o 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową (13 mm x 4 mm) | płytka XL (wydłużona) 18 mm x 4 mm | op. (1 sztuka) | 10
2.3 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - WIĄZADŁO KRZYŻOWE): SYSTEM G-LOK - sterylny - system do stabilizacji podtrzymującej tkanki miękkiej na kości przy naprawie naturalnego więzadła lub zerwania ścięgna bądź jako pomoc w rekonstrukcyjnych zabiegach chirurgicznych - mocowanie udowe skład systemu: - implant w postaci podłużnej metalowej płytki trwale bezwęzłowo związanej z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie - implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym - drut prowadzący jednorazowy, dwukolorowy - instrumentarium wyposażone w rozwiertaki elastyczne | płytka 13 mm x 4 mm pętla o długości od 15mm do 50 mm (skok co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 20
2.4 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - ŁĄKOTKA): SYSTEM AIR+ - sterylny - system do szycia łąkotki typu ALL-INSIDE - zbudowany: z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód) - wyposażony w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów - implanty wstępnie związane niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0 - urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 12 mm - 24mm (standardowe ustawienie 20 mm) - regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak - urządzenie dostępne z igłą wygięta z możliwością dodatkowego wyginania igły | igła wygięta w dół pod kątem 9° | op. (1 sztuka) | 20
2.5 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - ŁĄKOTKA): SYSTEM AIR+ - wymagania jak dla rozmiaru z igłą wygiętą w dół po kątem 9° | igła wygięta do góry pod kątem 15° | op. (1 sztuka) | 20
2.6 | ORTOPEDIA (PALUCH KOŚLAWY): OSTRZA DO MIKROPIŁY OSCYLACYJNEJ - sterylne, jednorazowe - pakowane pojedynczo - precyzyjne cienkie lub agresywne - kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego nasadką piły oscylacyjnej | do wyboru przez Zamawiającego z katalogu producenta | op. (1 sztuka) | 40
2.7 | ORTOPEDIA (OSTEOTOMIA KOŚCI PISZCZELOWEJ): OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ - sterylne, jednorazowe - pakowane pojedynczo - kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą oscylacyjną | do wyboru przez Zamawiającego z katalogu producenta | op. (1 sztuka) | 40
NA CZAS TRWANIA UMOWY UTWORZONY KOMIS U KLIENTA FAKTUROWANIE/UZUPEŁNIENIE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZUŻYCIA
NA CZAS TRWANIA UMOWY WYKONAWCA DOSTARCZY NIEZBĘDNE INSTRUMENTARIUM

## 3
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN
3.1 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - BARK): KANIULA PLASTIKOWA - sterylna - typ Twist-In | średnica 7 mm długość 7 cm | op. (1 sztuka) | 80
3.2 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - BARK): KANIULA PLASTIKOWA - sterylna - typ Twist-In | średnica 8 mm długość 7 cm | op. (1 sztuka) | 80
3.3 | ORTOPEDIA: KOTWICA BEZWĘZŁOWO-WĘZŁOWA (PEEK) - sterylna - zamknięte oczko na końcu - załadowana supermocną nicią ortopedyczną UHMWPE #2 - kaniulowana w środku - posiada otwory na jej bokach w celu szybszego i łatwiejszego przerostu tkanką kostną - rękojeść pozwalająca na zaknagowanie nici lub taśm podczas wkręcania kotwicy | 3,50 mm 4,75 mm 5,50 mm z zamkniętym oczkiem na końcu | op. (1 sztuka) | 10
3.4 | ORTOPEDIA: KOTWICA BEZWĘZŁOWO-WĘZŁOWA (PEEK) - sterylna - z otwartym widelcem na końcu - dedykowanado tenodezy bliższej bicepsa - załadowana supermocną nicią ortopedyczną UHMWPE #2 - kaniulowana w środku - posiada otwory na jej bokach w celu szybszego i łatwiejszego przerostu tkanką kostną - rękojeść pozwalająca na zaknagowanie nici lub taśm podczas wkręcania kotwicy | 7 mm 8 mm 9 mm z otwartym widelcem na końcu | op. (1 sztuka) | 10
3.5 | ORTOPEDIA: KOTWICA WĘZŁOWA, WKRĘCANA (PEEK) - sterylna - w kształcie atraumatycznego gwintu - gwint na całej jej długości - załadowana 2 szt. nici UHMWPE #2 o długości 950 mm | φ 4,5 mm długość 14 mm φ 5,5 mm długość 14,5 mm | op. (1 sztuka) | 10
3.6 | ORTOPEDIA: KOTWICA BEZWĘZŁOWA, WBIJANA (PEEK) - sterylna - na końcu kotwicy oczko do zakotwiczenia nici lub taśmy - pozwala na implantacje nici, taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia i nie zmieniając tego napięcia podczas wbijania kotwicy | φ 3 mm długość 15,5 mm | op. (1 sztuka) | 2
3.7 | ORTOPEDIA: KOTWICA WĘZŁOWA, WKRĘCANA (TYTAN) - sterylna - w kształcie atraumatycznego gwintu - umieszczona na jednorazowym podajniku - dedykowana do obrąbka - ostry, niegwintowany początek kotwicy (implantacja bez konieczności dodatkowego nawiercenia) - oczko na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną - załadowana nićmi UHMWPE #2 o długości 950 mm | φ 2,0 mm długość 7 mm φ 2,8 mm długość 11,5 mm (wersja z igłą oraz bez igły) | op. (1 sztuka) | 10
3.8 | ORTOPEDIA: KOTWICA WĘZŁOWA, WKRĘCANA (TYTAN) - sterylna - umieszczona na jednorazowym podajniku - ostry początek kotwicy (implantacja bez konieczności dodatkowego nawiercenia) - w kształcie pełnego spiralnego gwintu zwężającemu się ku szczytowi kotwicy - oczko na końcu kotwicy - załadowana supermocną podwójną nicią UHMWPE #2 | φ 5,6 mm | op. (1 sztuka) | 40
3.9 | ORTOPEDIA: KOTWICA WĘZŁOWA, WKRĘCANA (TYTAN) - sterylna - umieszczona na jednorazowym podajniku - dedykowana do stożka - ostry, niegwintowany początek kotwicy (implantacja bez konieczności dodatkowego nawiercenia) - w kształcie podwójnego gwintu o dwóch wysokościach i o różnym skoku celem jak najmocniejszej implantacji - dwa niezależne oczka na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną - załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950 mm | φ 3,6 mm długość 13,5 mm φ 5,4 mm długość 16 mm | op. (1 sztuka) | 40
3.10 | ORTOPEDIA: KOTWICA WĘZŁOWA, WKRĘCANA (TYTAN) - Z IGŁAMI - sterylna - umieszczona na jednorazowym podajniku - dedykowana do stożka - ostry, niegwintowany początek kotwicy (implantacja bez konieczności dodatkowego nawiercenia) - w kształcie podwójnego gwintu o dwóch wysokościach i o różnym skoku celem jak najmocniejszej implantacji - dwa niezależne oczka na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną - załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950 mm | Z IGŁAMI φ 3,6 mm długość 13,5 mm φ 5,4 mm długość 16 mm | op. (1 sztuka) | 30
3.11 | ORTOPEDIA: KOTWICA SZMATKOWA - sterylna - z miękkiego materiału - umieszczona na jednorazowym podajniku - podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej - znaczniki laserowe poprawnej implantacji umieszczone na podajniku - załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950 mm | φ 1,3 mm (3,5 mm po implementacji) długość 14 mm φ 1,8 mm (4,0mm po implementacji) długość 16 mm φ 2,8 mm (4,5mm po implementacji) długość 18 mm | op. (1 sztuka) | 10
3.12 | ORTOPEDIA: NIĆ ORTOPEDYCZNA (CHIRURGICZNA) - sterylna - niewchłanialna - z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) | długość 950 mm 2-0 (biała i niebieska) 0 (biała i niebieska) 2 (biała, biało-niebieska, niebieska) 5 (biała, biało-niebieska) | op. (5 sztuk) | 50
3.13 | ORTOPEDIA: TAŚMA ORTOPEDYCZNA (CHIRURGICZNA) - sterylna - niewchłanialna - do augumentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawu barkowo- obojczykowego - z ultra mocnego materiału szewnego - w części środkowej płaska a końce w postaci okrągłych nici | długość 750 mm szerokość 2,0 mm (biała, biało-niebieska) 4,0 mm (biała, biało-niebieska) | op. (5 sztuk) | 20
3.14 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - ŁĄKOTKA): ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI METODĄ ALL-INSIDE - sterylny - system do szycia łąkotki typu ALL-INSIDE - skład: dwa implanty z materiału PEEK połączone ze sobą mocną niewchłanialną nicią UHMWPE #2-0 z zawiązanym samozaciskowym węzłem - implant z możliwością obsługi jednorącz - igła wprowadzająca o średnicy 1,35 mm - aktywne pozycjonowanie implantów za pomocą spustu dostępnego w zakresie 360° niezależnie od ułożenia podajnika, z dźwiękowym potwierdzeniem implantacji - igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik w postaci obrotowej kaniuli z ograniczeniami głębokości wkłucia w zakresie 12 mm - 18 mm (co 2 mm), zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę - igła wprowadzająca półotwarta z rzędowo załadowanymi implantami, zakończona laserową podziałką - w trakcie dociągania węzła po implantacji, węzeł przesuwa się w kierunku drugiego implantu | igła wygięta do góry pod kątem 20° igła wygięta w dół pod kątem 20° prosty 0° | op. (1 sztuka) | 80
3.15 | ORTOPEDIA: PÓŁOTWARTA KANIULA - wielorazowa |  | op. (1 sztuka) | 2
3.16 | ORTOPEDIA: POPYCHACZ I OBCINAK - wielorazowy |  | op. (1 sztuka) | 2
3.17 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): IMPLANT REGULOWANY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL/PCL - sterylny - w postaci tytanowego guzika z zaokrąglonymi bokami o wymiarach 12 cm x 4 mm x 1,5 mm, stale połączony z pętlą z nici niewchłanialnej o długości 65 mm, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym - tytanowy guzik posiada 4 otwory - dociągana pętla w postaci potrójnej pętli #6 - skracanie pętli poprzez naprzemienne ciągnięcie za nici od zewnątrz stawu z pełną kontrolą wciągnięcia przeszczepu lub jednoczesne ciągnięcie za obie nitki - implant posiada dwie dodatkowe mocne nici #6 i #4 w celu przeciągnięcia i odwrócenia guzika na kości korowej | 12 mm x 4 mm x 1,5 mm pętla o długości 65 mm | op. (1 sztuka) | 30
3.18 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): IMPLANT DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL/PCL - sterylny - w postaci tytanowego guzika z zaokrąglonymi bokami o wymiarach 12 cm x 4 mm x 1,5 mm, stale połączony z pętlą z nici niewchłanialnej o długości od 10 mm do 45mm (co 5 mm) oraz 12 mm - pętla wykonana z materiału UHWPE o średnicy 2 mm - implant posiada dwie dodatkowe mocne nici #6 i #4 w celu przeciągnięcia i odwrócenia guzika na kości korowej | 12 mm x 4 mm x 1,5 mm 10 mm 12 mm 15 mm - 45 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 40
3.19 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): ŚRUBA INTERFERENCYJNA DO REKONSTRUKCJI ACL/PCL - sterylna - wykonana z materiału PEEK - kaniulowana na całej długości a gniazdo śrubokręta znajduje się na prawie całej długości śruby - gwint atraumatyczny na całej długości a kształt śrub zwęża się ku jej szczytowi - śruby o długościach 17 mm i 23 mm mogą być wykorzystane w technice blokowania przeszczepu z użyciem dedykowanego płaszcza | 6 mm x 17 mm 6,5 mm x 23 mm 7 mm x 23 mm 8 mm x 23 mm 9 mm x 23 mm 10 mm x 23 mm 7 mm x 28 mm 7,5 mm x 28 mm 8,5 mm x 28 mm 9,5 mm x 28 mm 10,5 mm x 28 mm | op. (1 sztuka) | 80
3.20 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): ŚRUBA INTERFERENCYJNA DO REKONSTRUKCJI ACL/PCL (ABSORBCYJNA) - sterylna - wykonana z materiału biokompozyt 75% PLDLLA + 25% BCP (20% HA + 80% β-TCP) - przewidywany okres absorbcji śruby około 48 miesięcy - w kształcie wrzecionowatym - kaniulowana na całej długości - 5 ramienne gniazdo wewnątrz śruby - śruba o długości 20 mm posiada powiększony czubek w celu większego kontaktu śruby z przeszczepem - główka śruby w kształcie pół główki |  | op. (1 sztuka) | 20
3.21 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): DRUT CELOWNICZY DO ŚRÓB INTERFERENCYJNYCH - sterylny - wykonany z nitinolu |  | op. (1 sztuka) | 100
3.22 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): DRUT WIERCĄCY DO REKONSTRUKCJI ACL/PCL - wielorazowy | 2,3 mm x 381 mm | op. (1 sztuka) | 5

## 4
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN
4.1 | ORTOPEDIA (STAW SKOKOWY): SYSTEM BEZWĘZŁOWY DO STABILIZACJI WIĘZOZROSTU STRZAŁKOWO-PISZCZELOWEGO - sterylny skład zestwu: - guzik wykonany z tytanu o średnicy 6,35 mm - ostro zakończona z jednej strony płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową; płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału - nić prowadząca implant | --- | op. (1 komplet) | 20
4.2 | ORTOPEDIA (BARK): SYSTEM BEZWĘZŁOWY DO STABILIZACJI WIĘZOZROSTU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO - sterylny skład zestwu: - guzik wykonany z tytanu o średnicy 10 mm - ostro zakończona z jednej strony płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową; płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału - nić prowadząca implant | --- | op. (1 komplet) | 15
4.3 | ORTOPEDIA: WIERTŁO - sterylne | 4,5 mm | op. (1 szt.) | 15
4.4 | ORTOPEDIA: NIĆ ORTOPEDYCZNA (CHIRURGICZNA) - sterylna - niewchłanialna - z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) | 4-0 niebieska igła tapered T-1 3-0 niebieska igła tapered T-2 2 biała igła tapered HC-5 2 niebieska igła tapered HC-5 2 niebieska igła cutting KHC-5 | op. (12 sztuk) | 15

## 5
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN
5.1 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY (KOŚĆ PISZCZELOWA) - sterylny - przekrój okrągły - kanały na długości części trzonowej gwoździa (zmniejszające ciśnienie śródszpikowe) - w części proksymalnej gwoździa: 2 otwory ryglujące, w tym jeden kompresyjny - w części dystalnej gwoździa: 3 otwory ryglujące, w tym jeden dynamiczny - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm), śruba kompresyjna | Ø 8 mm - 12 mm długość 180 mm - 400 mm | op. (1 sztuka) | 5
5.2 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - REKONSTRUKCYJNY (KOŚĆ PISZCZELOWA) - sterylny - wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny - przekrój okrągły - kanały na długości części trzonowej gwoździa (zmniejszające ciśnienie śródszpikowe) - w całości pokryty celownikiem dystalnym - w części proksymalnej gwoździa kąt wygięcia 10 stopni - w części dystalnej gwoździa kąt wygięcia 4 stopni - długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm - blokowanie części bliższej z jednego celownika - blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm - w części bliższej: cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane) - w części dalszej: możliwość wielopłaszczyznowego blokowania - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm), śruba kompresyjna | Ø 8 mm - 12 mm długość 180 mm - 400 mm | op. (1 sztuka) | 5
5.3 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - UNIWERSALNY (KOŚĆ UDOWA) - sterylny - do leczenia złamań - używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej - wprowadzany metodą ante i retrograde - pokryty celownikiem dystalnym - w części proksymalnej gwoździa: min. 6 otworów w tym 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego - w części dystalnej gwoździa: min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny) - przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm i długości 65 mm - 125 mm - przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5 mm - przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5 mm - w części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm), śruba kompresyjna | Ø 9 mm - 12 mm (co 1 mm) długość 200 mm - 500 mm lewy i prawy | op. (1 sztuka) | 5
5.4 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - KRÓTKI, TYP GAMMA (KOŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ BLIŻSZA) - sterylny - do leczenia złamań - średnica w części proksymalnej maksymalnie 16 mm z 6 stopniową antetorsją - pokryty celownikiem - w części proksymalnej blokowany śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (długość 70 mm - 125 mm) ze śrubą kompresyjną M4 - śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka - możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4 mm (długość 65 mm - 125 mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5 mm (długość 65 mm -125 mm) - w części dystalnej gwoździa: 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5 mm | Ø 10 mm - 12 mm długość 220 mm - 280 mm (opcjonalnie 180 mm - 210 mm) kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135° uniwersalny (lewy i prawy) | op. (1 sztuka) | 5
5.5 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - DŁUGI, TYP GAMMA (KOŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ BLIŻSZA) - sterylny - do leczenia złamań - średnica w części proksymalnej maksymalnie 16 mm z 6 stopniową antetorsją - pokryty celownikiem dystalnym do długości 420 mm - w części proksymalnej blokowany śrubą szyjkową teleskopową Ø 11 mm (długość 70 mm - 125 mm) ze śrubą kompresyjną M4 - śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka - możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4 mm (długość 65 mm - 125 mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5 mm (długość 65 mm -125 mm) - w części dystalnej gwoździa: 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5 mm | Ø 10 mm - 12 mm długość 340 mm - 440 mm kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135° lewy i prawy | op. (1 sztuka) | 5
5.6 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ BLOKOWANY - PROKSUMALNY (KOŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ BLIŻSZA) - sterylny - do leczenia złamań - w części proksymalnej blokowany śrubą szyjkową teleskopową Ø 10 mm (długość 70 mm - 120 mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (długość 40 mm - 140 mm) - w części dystalnej blokowany wkrętem o średnicy 5 mm | Ø 9 mm - 14 mm długość 170 mm - 230 mm kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130° | op. (1 sztuka) | 5
5.7 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - WIELOPŁASZCZYZNOWY, REKONSTRUKCYJNY (KOŚĆ RAMIENNA) - sterylny - prosty - w części proksymalnej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację w otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 mm i 5,0 mm - w części dystalnej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację - w części dystalnej dla gwoździ o średnicy 6 mm - 7 mm - wkręty blokujące 3,5 mm, a dla gwoździ o średnicy 8 mm - 9 mm otwory pod wkręty blokujące 4,5mm - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm) | Ø 6 mm - 9 mm (wersja lita) 7 mm - 8 mm (wersja kaniulowana) długość 150 mm (wersja krótka) 220 mm (wersja długa) 250 mm (wersja długa) lewy i prawy | op. (1 sztuka) | 5
5.8 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - ELASTYCZNY (KOŃCZYNY DŁUGIE) - sterylny - tytanowy - do zespoleń kończyn długich - zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego - oznaczony kolorystycznie - widoczny znacznik laserowy na gwoździu ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwoździa. - możliwość blokowania za pomocą zaślepek: mała zaślepka dla gwoździ o średnicy 1,5 mm - 2,5 mm i duża dla gwoździ o średnicy 3,0 mm - 4,0 mm | Ø 1,5 mm długość 300 mm Ø 2,0 mm - 4,0 mm (co 0,5 mm) długość 440 mm | op. (1 sztuka) | 5
5.9 | ORTOPEDIA: ZAŚLEPKA DO GWOŹDZIA ELASTYCZNEGO - sterylna |  | op. (1 sztuka) | 60
5.10 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DO GWOŹDZIA ŚRÓDSZPIKOWEGO - sterylny | Ø 4,5 mm długość 26 mm - 100 mm | op. (1 sztuka) | 100
5.11 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny | Ø 5,0 mm długość 22 mm - 115 mm | op. (1 sztuka) | 50
5.12 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY TRZONOWY DO GWOŹDZIA REKONSTRUKCYJNEGO - sterylny | Ø 6,5 mm długość 65 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 30
5.13 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DO GWOŹDZIA WIELOPŁASZCZYZNOWEGO - sterylny | Ø 5,0 mm długość 26 mm - 60 mm | op. (1 sztuka) | 50
5.14 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DO GWOŹDZIA ŚRÓDSZPIKOWEGO - sterylny | Ø 3,5 mm długość 10 mm - 34 mm | op. (1 sztuka) | 100
5.15 | ORTOPEDIA: ZESPOŁY BLOKUJĄCE - sterylne | Ø 6,5 mm długość w zakresie 50 mm - 60 mm 60 mm - 75 mm 70 mm - 85 mm 80 mm - 95 mm 90 mm - 105 mm | op. (1 sztuka) | 20
5.16 | ORTOPEDIA: ŚRUBA SZYJKOWA TELESKOPOWA KOMPLETNA ZE ŚRUBĄ KOMPRESACYJNĄ M4 - sterylna | Ø 11 mm długość 70 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 25
5.17 | ORTOPEDIA: ŚRUBA SZYJKOWA KOMPLETNA - sterylna | Ø 11 mm długość 70 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 25
5.18 | ORTOPEDIA: ŚRUBA SZYJKOWA DO GWOŹDZIA PROKSYMALNEGO - sterylna | Ø 10 mm Ø 11 mm długość 70 mm - 120 mm | op. (1 sztuka) | 25
5.19 | ORTOPEDIA: PIN DEROTACYJNY - sterylny | Ø 4 mm długość 65 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 50
5.20 | ORTOPEDIA: PIN DEROTACYJNY TRZONOWY - sterylny | Ø 6,5 mm długość 65 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 50
5.21 | ORTOPEDIA: WKRĘT TRZONOWY DO GWOŹDZIA PROKSYMALNEGO - sterylny | Ø 6,0 mm długość 40 mm - 140 mm | op. (1 sztuka) | 30
5.22 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOSTNY - INTERFERENCYJNY (KOLANO) - sterylny - tytanowy - kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2 mm - 2,0 mm - gniazdo sześciokątne 2,5 mm - 3,5 mm - wersje z główką i bez główki; twarde i miękkie | Ø 6,0 mm - 10 mm długość 20 mm - 50 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 60
5.23 | ORTOPEDIA: PODKŁADKA (GUZIK) - WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE (ACL) - sterylna - tytanowa |  | op. (1 sztuka) | 60
5.24 | ORTOPEDIA: PŁYTKA ENDOBUTTON - sterylna | 4 mm x 12 mm | op. (1 sztuka) | 60
5.25 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ RAMIENNA (BLIŻSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 10
5.26 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ RAMIENNA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - kształt zmniejszający kontakt z kością rodzaje: - zakładana z dostępu przyśrodkowego - zakładana z dostępu przyśrodkowego do złamań przynasadowych - zakładana z dostępu grzbietowo-bocznego do złamań pozastawowych - zakładana z dostępu grzbietowo-bocznego: bez i z bocznym podparciem kłykci - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (2,4 mm; 2,7 mm; 3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 10
5.27 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ ŁOKCIOWA (BLIŻSZA NASADA, WYROSTEK ŁOKCIOWY) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - kształt zmniejszający kontakt z kością - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) - możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym | prawa i lewa płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej | op. (1 sztuka) | 10
5.28 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PROMIENIOWA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - kształt zmniejszający kontakt z kością - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych (2,4 mm; 2,7 mm; 3,5 mm) - możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (2,4 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym | dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste | op. (1 sztuka) | 15
5.29 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PISZCZELOWA (WYSOKA OSTEOTOMIA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - o kształcie litery ”T” - zakładana od strony przyśrodkowej - otwory blokowane śrubami (5,0 mm) oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych (5,0 mm) lub korowych (4,5 mm) | 115 mm x 16 mm x 33 mm 112 mm x 14 mm x 30 mm | op. (1 sztuka) | 15
5.30 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PISZCZELOWA (BLIŻSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna rodzaje: - zakładana od strony przyśrodkowej (kształt litery ”T”) - zakładana od strony bocznej (kształt litery ”L”) - płytka kłykciowa piszczelowa - płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm / 5,0 mm) i korowych (3,5 mm / 4,5 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm / 5,0 mm) -otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 15
5.31 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PISZCZELOWA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna rodzaje: - zakładana od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez podparcia - zakładana od strony przyśrodkowej z małym anatomicznym wygięciem - płytka przednio-boczna lewa i prawa - zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm / 2,7 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach -otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 15
5.32 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ STRZAŁKOWA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna rodzaje: - prawa, lewa lub uniwersalna - zakładana od strony bocznej - zakładana od strony tylno-bocznej - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe (2,4 mm / 2,7 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach -otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 15
5.33 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA PROSTA - sterylna - tytanowa - blokowana rodzaje: - prosta, wąska i szeroka, wygięta, rekonstrukcyjna, tubularna, również płytka do złamań przynasadowych - otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek dające możliwość użycia śrób blokowanych (2,4 mm / 2,7 mm / 3,5 mm / 5,0 mm) z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (2,4 mm / 2,7 mm / 3,5 mm / 5,0 mm) i korowych (3,5 mm / 4,5 mm) - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 15
5.34 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKOWANY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - kątowo-stabilny - gwint stożkowy na łbie - gniazdo gwiazdkowe | Ø 2,4 mm 10 mm - 40 mm (co 2 mm) Ø 2,7 mm 10 mm - 48 mm (co 2 mm) 50 mm - 60 mm (co 5 mm) Ø 3,5 mm 10 mm - 60 mm (co 2 mm) 35 mm 45 mm 65 mm - 90 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 500
5.35 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKOWANY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - kątowo-stabilny - gwint stożkowy na łbie - gniazdo gwiazdkowe | Ø 5,0 mm 14 mm - 60 mm (co 2 mm) 35 mm 45 mm 65 mm - 115 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 250
5.36 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKOWANY MULTI SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - zmienno-kątowy - gniazdo gwiazdkowe | Ø 2,4 mm 10 mm - 40 mm (co 2 mm) Ø 2,7 mm 10 mm - 40 mm (co 2 mm) Ø 3,5 mm 10 mm - 60 mm (co 2 mm) 65 mm - 95 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 250
5.37 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - do kości drobnych - gniazdo gwiazdkowe | Ø 2,7 mm 6 mm - 40 mm (co 2 mm) | op. (1 sztuka) | 250
5.38 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - do kości drobnych - gniazdo gwiazdkowe | Ø 3,5 mm 8 mm - 90 mm (co 2 mm) | op. (1 sztuka) | 250
5.39 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - do kości drobnych - gniazdo gwiazdkowe | Ø 4,5 mm 12 mm - 90 mm (co 2 mm) 95 mm - 115 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 250
5.40 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Stabilizator zewnętrzny (system L): - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą - wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Łącznik (zacisk) pręt - grotowkręt: - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający blokowanie elementów wobec siebie posiadając 70 kombinacji kątowych w pełnym zakresie 360° - możlliwośc zastosowania grotowkrętów o średnicy Ø 2,5 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm oraz prętów węglowych o średnicy 11 mm - wielokrotnego użytku |  | op. (1 sztuka) | 5
5.41 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-PRĘT Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Łącznik (zacisk) pręt - pręt: - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający blokowanie elementów wobec siebie posiadając 70 kombinacji kątowych w pełnym zakresie 360° - dedykowane dla prętów węglowych o średnicy Ø 11 mm - wielokrotnego użytku |  | op. (1 sztuka) | 5
5.42 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK MULTIFUNKCYJNY Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Łącznik (zacisk) multifunkcyjny: - wielokrotnego użytku |  | op. (1 sztuka) | 5
5.43 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - BELKA Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Belka: - współpracuje z łącznikiem multifunkcyjnym - wielokrotnego użytku | belka prosta belka wygięta 30° belka wygięta 90° | op. (1 sztuka) | 5
5.44 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - PRĘT Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Pręt: - wykonany z włókna węglowego - bezpieczny dla rezonansu magnetycznego - przezierny dla promieni RTG - wielokrotnego użytku | Ø 11mm 100 mm - 500 mm | op. (1 sztuka) | 5
5.45 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - GROTOWKRĘT SCHANZA - sterylny - materiał: stal, tytan oraz tytan pokryty Si-DLC (do wyboru) | Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm | op. (1 sztuka) | 50
WYKONAWCA ZAPEWNIA NA CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY UŻYCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA KOMPLET NARZĘDZI POTRZEBNYCH DO WSZCZEPIANIA ZAMAWIANYCH IMPLANTÓW.
WYKONAWCA ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIONYCH IMPLANTÓW POKRYTYCH ANTYALERGICZNĄ WARSTWĄ WĘGLOWO – KRZEMOWĄ.
NA CZAS TRWANIA UMOWY UTWORZONY KOMIS U KLIENTA FAKTUROWANIE/UZUPEŁNIENIE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZUŻYCIA