## cz.1
|  |  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 1 Implanty kręgosłupowe I
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego z opcją krzyżowo-miedniczą. Implanty wraz z narzędziami do ich zakładania (2 zestawy) na Bloku Operacyjnym Szpitala przez cały okres obowiazywania umowy + 1 zestaw na żądanie w ciągu 48h. Zestaw obejmuje co najmniej narzędzia do przycinania i doginania prętów, derotacji szczytowej. Implanty i narzędzia do stabilizacji biodrowo-krzyżowej na żądanie w ciągu 24h (zestaw narzędzi obejmuje narzędzia do osteotomii) Implanty mogą być dostarczane w postaci niejałowej, materiał implantów – o ile nie wskazano w opisie danego asortymentu inaczej - tytan bądź jego stop zgodnie z normą ISO 5832. Wymagane zapewnienie przeszkolenia dla 6 osób (2 dni operacyjne) w siedzibie Zamawiającego – korekcje deformacji wielosegmentowych z odtworzeniem kompensacji w płaszczyźnie strzałkowej zarówno w chorobie zwyrodnieniowej, jak i wadach rozwojowych
I01 | 1 | Śruby i haki wraz z blokerem | Śruba wieloosiowa oraz sztywna standardowa z 1 elementem blokującym, tytanowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej; system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym; mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia implantu (klucz dynamometryczny); Śruby wieloosiowe o średnicy 4,0-5,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm), o średnicy 6,0 i długości 20 – 100 mm (skok co 5 mm), średnica 6,5mm oraz 7,5mm i długości 20-80 mm; średnica 7,0mm oraz średnica 8,0mm i długości 30-100 mm. Śruby transpedikularne “tulipanowe” monoaksjalne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, o średnicy 4,0-5,5mm (skok, co 0,5mm) i długości 20-70mm, średnica 6 mm i długości 20-80 mm, średnica 6,5 mm oraz 7,5 mm i długości 20-80 mm, średnica 7mm i długości 20-100 mm, średnica 8 mm oraz 9 mm i długość 30-80 mm. Śruby transpedikularne poliaksjalne multiplanarne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej o splocie poczwórnym z 1 elementem blokującym o długościach: od 25 do 60 mm(skok co 5mm) oraz średnicach: od 4 do 7 mm (skok co 1mm); Śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie mogą przekraczać 14 mm; Niski profil tulipana: wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5mm ponad pręt; Śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 35 oraz 60 mm (co 5mm), a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 50-110 mm; | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Śruby wyciągowe wraz z blokerem | Śruba wieloosiowa redukcyjna (z podwójnym tulipanem) z 1 elementem blokującym, tytanowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej; system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym; mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia implantu (klucz dynamometryczny); Śruby o średnicy 4,0-4,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-60 mm (skok co 5 mm), o średnicy 5,0mm i długościach 25-70mm oraz 5,5-7,0 mm i długości 30 – 70 mm (skok co 5 mm); | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Bloker | Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Pręt tytanowy | Pręt - tytanowy; gładki; o średnicy 5,5 mm; długości w zakresie 30-200 mm, pręt 250, 400, 500 oraz 600mm | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Pręt CoCr | Pręty kobalt-chrom o średnicy 5,5mm i długości 300mm i 500mm | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Łącznik pręta | Łączniki typu: domino, łącznik osiowy, stapler, łączniki odsadzone, typu offset, otwarte od góry | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 7 | Poprzeczka | Łącznik poprzeczny w zakresie długości od 30 do 100 mm | 45 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zestaw do stabilzacji przezskórnej. Implanty muszą być kompatybilne z wyrobami zaoferowanymi w poz 1-7. Implanty wraz z narzędziami do ich zakładania (1 zestaw) na Bloku Operacyjnym Szpitala przez cały okres obowiazywania umowy + 1 zestaw na żądanie Zamawiającego w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania.
I01 | 8 | Śruby kaniulowane oraz fenestrowane wraz z blokerem | Śruba wieloosiowa kanałowana i perforowana, z 1 elementem blokującym, tytanowa, wielokątowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej, z sitowym rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby; system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym (nakrętka typu standard oraz przesuwna); mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia implantu (klucz dynamometryczny); Śruby o średnicy 4,5-5,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 25-70 mm (skok co 5 mm), śruby o średnicy 6,0 -8,0 o długości 25 -80 mm (skok co 5mm); średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5mm ponad pręt | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 9 | Bloker | Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 10 | Pręt | Pręt MISS o średnicy 5,5mm i długościach: od 30-150mm: co 5mm, 150-200: co 10mm, 200-300: co 20mm, pręt 350, 400 oraz 500mm | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 11 | Igła prowadząca | Igła Jamshidi o średnicach: 11G, 13G, 15G i długościach 100mm, 120mm, 150mm. 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip; | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 12 | Drut Kirschnera | Giętkie druty Kirschnera o średnicy 1,5mm oraz długości 480mm: z atraumatycznym zakończeniem | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 13 | Jednorazowy łączniki typu luer lock | Jednorazowy łączniki typu luer lock (stalowy oraz PEEK), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu (wygodne wprowadzenie cementu kostnego do śruby - augementacja) | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 14 | Podajniki cementu | Zestaw składający się z mieszalnika wyposażonego w metalową kulkę oraz narzędzia podawczego w postaci pistoletu wyposażonego w ogranicznik ciśnienia, zapewniający bezpieczeństwo i właściwe tempo podania materiału do trzonu kręgosłupa | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 15 | Cement | Cement kostny PMMA z klasy o podwyższonej gęstości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 45°C). Dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do użycia. Cement radiowizyjny (45% dwutlenek cyrkonu) o optymalnych właściwościach mechanicznych. 25,8g proszku oraz 9,2g rozpuszczalnika. Wydłużony czas podania: około 13 minut. Oraz cement kostny PMMA z klasy o podwyższonej gęstości z dodatkiem 10% hydroksyapatytu. Dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do użycia. Cement radiowizyjny (25% siarczan baru). 21g proszku oraz 9,2g rozpuszczalnika. Czas podania: około 8 minut | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [7 empty] | 0 | 0

## cz.2
|  |  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 2 Implanty kręgosłupowe II
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego z opcją stabilizacji z dostępu przedniego. Implanty wraz z narzędziami do ich zakładania (3 zestawy) na Bloku Operacyjnym Szpitala przez cały okres obowiazywania umowy. Dodatkowy zestaw (implanty wraz z narzędziami) na żądanie, dostawa następnego dnia do godziny 7:00, pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dostawę. Standardowy zestaw obejmuje co najmniej narzędzia do przycinania i doginania prętów, zgłębniki zarówno proste, jak i zagięte do kaniulacji odcinka piersiowego i lędźwiowego, sondy z kulką standardowe oraz pediatryczne z miarką centymetrową. Zestawy podstawowych śrubokrętów poliaxialnych, monoaxialnych oraz redukcyjnych do wykonania zabiegu pierwotnego, jak i rewizji. Klucze dynamometryczne do nakrętek, jak i łącznika poprzecznego służące do optymalnego skręcenia konstrukcji stabilizacji. Pełne instrumentarium do zaimplantowania haków laminarnych oraz pedikularnych. Dodatkowo zestaw do derotacji szczytowej, stabilizacji krzyżowo-biodrowej oraz osteotomii PSO. Implanty mogą być dostarczane w postaci niejałowej, materiał implantów – o ile nie wskazano w opisie danego asortymentu inaczej - tytan bądź jego stop zgodnie z normą ISO 5832. Wymagane zapewnienie przeszkolenia dla 6 osób (2 dni operacyjne) w siedzibie Zamawiającego – korekcje deformacji wielosegmentowych z odtworzeniem kompensacji w płaszczyźnie strzałkowej zarówno w chorobie zwyrodnieniowej, jak i wadach rozwojowych.
I02 | 1 | Śruby i haki | Śruby wieloosiowe standardowe z jednym elementem blokującym, tytanowe, samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gabczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej; System mocowania pręta od góry oparty na jednym elemencie blokującym; Mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcie implantu (klucz dynamometryczny). Śruby wieloosiowe o średnicy 4,0-5,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm), o średnicy 6,0 mm i długości 20-100mm (skok co 5 mm), o średnicy 6,5mm oraz 7,5mm i długości 20-80mm, średnica 7,0mm oraz średnica 8,0mm i długości 30-100mm. Śruby transpedikularne "tulipanowe", monoaksjalne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, o średnicy 4,0-5,5mm (skok co 0,5mm) i długości 20-70mm, średnica 6,0mm i długości 20-80mm, średnica 6,5mm oraz 7,5mm i długości 20-80mm, średnica 7,00mm i długości 20-100mm, średnica 8,0mm oraz 9,0mm i długości 30-80mm. Śruby transpedikularne poliaksjalne, multiplanarne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej o splocie poczwórnym z jednym elementem blokującym o długościach 25-60mm (skok co 5mm) oraz średnicach 4-7mm (skok co 1mm); Śruba wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym, nie może przekraczacz 14mm; niski profil tulipna: wysokośc implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5mm ponad pręt. Śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach 35mm oraz 60mm (co 5mm) a także śruba biodrowo krzyżowa o długości 50-110mm. Pełny zestaw haków monoaksjalnych (laminarne, pedikularne w minimum trzech wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne , wydłużone, odgięte i odsadzone) niskoprofilowanych. Haki laminarne i pedikularne poliaksjalne oraz haki poliaksjalne z długim gwintem („z długimi ramionami”). Śruba wieloosiowa redukcyjna (z podwójnym tulipanem) z jednym elementem blokującym, tytanowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej. System mocowania pręta od góry, oparty na jednym elemencie blokującym. Mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcie implantu (klucz dynamometryczny). Śruby o średnicy 4,0-4,5mm (skok co 0,5mm) o długości 20-60mm (skok co 5mm) o średnicy 5,0mm i długościach 25-70mm oraz 5,5-7,0mm i długościach 30-70mm (skok co 5mm). | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Bloker | Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Pręt Ti | Pręt tytanowy gladki o średnicy 5,5mm. Długości w zakresie 30-200mm, pręt 250mm, 400mm, 500mm oraz 600mm | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Pręt CoCr | Pręty kobalt-chrom o średnicy 5,5mm i długości 300mm oraz 500mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Poprzeczka | Łącznik poprzeczny w zakresie długości od 30 do 100 mm | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Łącznik pręta | Łączniki typu domino i łącznik osiowy, stapler, łączniki odsadzone, typu offset, otwarte od góry | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Implanty kręgosłupowe - zestaw do stabilizacji z dostępu przedniego
I02 | 7 | Śruby | Dwie średnice śrub: 5,5mm w długościach 20-70mm oraz 6,0mm w długościach 20-80mm; dostępna również średnica 7,0mm jako śruba rewizyjna. Śruby monoaksjalne blokowane od góry, tytanowe | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 8 | Bloker | Gwintowana nakrętka wkręcana od góry tulipana. Niski profil | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 9 | Pręt | pręt tytanowy o średnicy 5,5m, wstępnie profilowany, dostosowany do modulacji profilu, o długości od 30-185mm oraz długi pret o wyraźnym znakowaniu podłużnym o długości 500mm | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 10 | Poprzeczka | Łączniki do prętów sztywne, blokowane od góry w różnym zakresie długości długości | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 11 | Staplery | Staplery zapewniające fiksacje śrub występujące w dwuch opcjach: podwójne zapewniające mocowanie dwóch prętów w wymiarach średni oraz duży, występujące w dwóch wersjach odstawienia pręta, rostralnym oraz caudalnym oraz pojedyncze, dostosowane do poziomu piersiowego | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [7 empty] | 0 | 0

## cz.3
|  |  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 3 Zestaw do stabilizacji tylnej skolioz dziecięcych
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Implanty wraz z narzędziami do ich zakładania (1 zestaw) na Bloku Operacyjnym Szpitala przez cały okres obowiazywania umowy
I03 | 1 | Śruby i haki | Śruby o walcowatym kształcie gwintu z ujemnym kątem pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku. śruby wykonane z tytanu (trzpień ) oraz stopu kobaltowo-chromowego (kielich ). Śruby o podzielonym gwintowaniu , podwójny gwint w części korowej i pojedyńczy w części gąbczastej. - Średnica śrub 4,5 mm ; 5,0 mm oraz od 5,5 do 9,5 mm ze skokiem co 1 mm – możliwość użycia śrub do stabilizacji kortykalnej oraz śrub kaniulowanych •śruby dostępne w długościach od 20mm do 65mm (w zależności od średnicy), ze skokiem co 5mm •śruby biodrowe wieloosiowe w średnicy 5,5 mm-8,5 mm; dostępne w długościach 50mm do 90mm ze skokiem 10mm •śruby redukcyjne z wydłużonymi kielichami w średnicy od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1mm oraz długością od 25 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm (zakres długości śrub warunkuje średnica), bloker redukcyjny •haki pedikularne , laminarne i odsadzone | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Bloker | •system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym. •mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Pręt | •system oparty na pręcie o grubości 4,75 mm •pręty wstępnie dogięte o długości od 30mm do 120mm ze skokiem 10mm, od rozmiaru 30mm do 45mm możliwe opcje prętów ze skokiem co 5mm •pręty długie 500 mm zarówno kobaltowo-chromowe CoCr / CoCr+ jak i tytanowe | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Poprzeczka | Poprzeczka - materiał tytan , sztywne od 16mm do 37mm oraz regulowane od 30 do 86 mm | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Łącznik pręta | Łączniki o różnych długościach , osiowe , bok do boku, otwarte , zamknięte | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [7 empty] | 0 | 0

## cz.4
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 4 Klatki międzytrzonowe PLIF
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Implanty mogą być dostarczane w postaci jałowej. Co najmniej jeden zestaw narzędzi i implantów do każdego typu procedury dostępny na Bloku Operacyjnym Szpitala przez cały okres obowiazywania umowy + 1 zestaw na żądanie w ciągu 48h. Dla każdego typu implantu wymagane zapewnienie przeszkolenia dla 3 osób – min 2 dni operacyjne w siedzibie Zamawiającego. O ile nie zaznaczono inaczej wymagane jest dostarczenie implantów wykonanych z tytanu lub jego stopu wg normy ISO 5832 lub produkt równoważny.
Kształt pozwala na wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, w technice minimalnie inwazyjnej bądź otwartej. Wysokość implantów obejmuje zakres co najmniej 8-15 mm ze skokiem co 2 mm; implanty dostępne w dwóch długościach w zakresie 16-22 mm i 23-30 mm; implant posiada zęby dla bezpieczniejszej fiksacji. Wymagane jest dostarczenie implantów z powierzchniami górną i dolną ustawionymi równoległe, oraz dwóch asortymentów z powierzchniami górną i dolną ustawionymi pod różnymi kątami umożliwiającymi odtworzenie lordozy. Zestaw narzędzi obejmuje co najmniej – frezy podłużne do dystrakcji międzytrzonowej, odpowiadające wysokościom implantów, zestaw dystraktorów-przymiarów pozwalający na łatwiejsze osadzenie implantów docelowych, narzędzia do bezpiecznego usunięcia implantu. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie narzędzi i podajników o długości dostosowanej do działań operacyjnych z mikroskopem, koniec podajnika implantu umożliwia jego osadzenie i dobicie .
I04 | 1 | PLIF | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.5
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 5 Klatki międzytrzonowe TLIF
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Implanty mogą być dostarczane w postaci jałowej. Co najmniej jeden zestaw narzędzi i implantów do każdego typu procedury dostępny na Bloku Operacyjnym Szpitala przez cały okres obowiazywania umowy + 1 zestaw na żądanie w ciągu 48h. Dla każdego typu implantu wymagane zapewnienie przeszkolenia dla 3 osób – min 2 dni operacyjne w siedzibie Zamawiającego. O ile nie zaznaczono inaczej wymagane jest dostarczenie implantów wykonanych z tytanu lub jego stopu wg normy ISO 5832 lub produkt równoważny.
Wysokość implantów obejmuje zakres co najmniej 8-16 mm ze skokiem co 2 mm; implanty dostępne w trzech długościach w zakresie od 24 do 36 mm (symetryczny rozkład rozmiarów); implant posiada zęby dla bezpieczniejszej fiksacji. Wymagane jest dostarczenie implantów z powierzchniami górną i dolną ustawionymi równoległe, oraz dwóch asortymentów z powierzchniami górną i dolną ustawionymi pod różnymi kątami umożliwiającymi odtworzenie lordozy. Zestaw narzędzi obejmuje co najmniej – frezy podłużne do dystrakcji międzytrzonowej, odpowiadające wysokościom implantów, zestaw wyprofilowanych anatomicznie dystraktorów-przymiarów pozwalający na łatwiejsze przygotowanie miejsca do osadzenia implantów docelowych, narzędzia do bezpiecznego usunięcia implantu. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie narzędzi i podajników o długości dostosowanej do działań operacyjnych z mikroskopem, koniec podajnika implantu umożliwia zmianę kąta fiksacji .
I05 | 1 | TLIF | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.6
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 6 Klatki międzytrzonowe ALIF
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Implanty mogą być dostarczane w postaci jałowej. Zestaw narzędzi do każdego typu procedury dostępny na żądanie w terminie do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Na cały czas trwania umowy utworzony depozyt w "banku implantów" Zamawiającego. Dla każdego typu implantu wymagane zapewnienie przeszkolenia dla 3 osób – min 2 dni operacyjne w siedzibie Zamawiającego. O ile nie zaznaczono inaczej wymagane jest dostarczenie implantów wykonanych z tytanu lub jego stopu wg normy ISO 5832 lub produkt równoważny.
Implant wykonany z tytanu, stopu tytanu (wg ISO 5832) lub posiadający powierzchnie kontaktu z trzonami napylane tytanem. Kształt implantu odwzorowujący obrys trzonu kręgów lędźwiowych w płaszczyźnie poziomej; wymagane dostarczenie klatek dodatkowo mocowanych do trzonów z zastosowaniem śrub przeprowadzanych przez klatkę; klatki z mechanizmem zabezpieczającym przed samoczynnym wysunięciem śrub tytanowych. Implanty w trzech rozmiarach poprzecznych; wysokość implantów dla każdego rozmiaru mieści się w zakresie 10-20 mm (5 wysokości dla każdego rozmiaru); Wymagane jest dostarczenie implantów z powierzchniami górną i dolną ustawionymi równoległe, oraz dwóch asortymentów z powierzchniami górną i dolną ustawionymi pod różnymi kątami umożliwiającymi odtworzenie lordozy do min. 20 st. Instrumentarium obejmuje narzędza do dystrakcji międzytrzonowej, ramę dostępową mocowaną do stołu, oraz zestaw narzędzi ( w tymn haki brzuszne, jelitowe) pozwalający na wykonanie zabiegu z dostępu brzusznego i pozaotrzewnowego .
I06 | 1 | ALIF | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.7
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 7 Cementowana, pierwotna,anatomiczna endoproteza stawu kolanowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Cementowana, pierwotna,anatomiczna endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe i udowe oraz implanty rewizyjne. Instrumentarium umożliwiajace technikę operacyjną z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR, CS i PS do wyboru śródoperacyjnego). Instrumentarium umożliwiające klasyczną technikę operacyjną oraz technikę opartą o balans przedziału przyśrodkowego zapewniającą izometrię MCL. Implant przystosowany do współpracy z robotem operacyjnym OMNIBOtics umożliwiającym zastosowanie techniki osiowania kinematycznego
I07 | 1 | Komponent udowy CR/CS anatomiczny (lewy, prawy), jednopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony. | 168 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Komponent udowy PS anatomiczny (lewy, prawy), jednopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony. | 84 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Komponent piszczelowy w 9 rozmiarach. | 252 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Wkładka polietylenowa w 8 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm w wariantach: zachowującym PCL, z tylną stabilizacją bez stabilizującego bolca do zastosowania z zachowaniem lub resekcją PCL, z bolcem stabilizującym przy resekcji PCL | 252 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Komponent rzepki w 5 rozmiarach, w 4 rozmiarach offset | 42 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | 252 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 komplet instrumentarium wraz z kontenerami sterylizacyjnymi (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie) na stanie przez cały okres trwania umowy
Napędy |  | 1 zestawy napędów na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. 1 zestaw składa się z: 2 rękojeści, piły, wiertarki z wszystkimi niezbędnymi końcówkami
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu. Dodatkowy zestaw instrumentarium nw razie potrzeby w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.

## cz.8
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 8 Kotwice do zespoleń tkanek miękkich
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I08 | 1 | Kotwica do barku 1.4mm | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Kotwice 1.4mm z krótkimi igłami | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Kotwica do stożka rotatorów 2.9mm | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Kotwica 1.0mm z igłami | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 komplety instrumentarium, w kontenerach sterylizacyjnych, w siedzibie Zamawijącego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw na żądanie, dostawa w ciągu 24h
Napędy |  | 2 napędy na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw na żądanie, dostawa w ciągu 24h
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## cz.9
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 9 - Implanty artroskopowe
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I09 | 1 | Kotwica węzłowa tytan (rozm 4,5; 5,5 i 6,5mm) | 65 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Kotwica węzłowa BC lub PEEK (rozm. 4,5; 5,5 i 6,5) | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Kotwica bezwęzłowa wkręcana (rozm. 3,5; 4,75 i 5,5mm) | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Kotwica węzłowa wkręcana tytan 2,8mm | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Kotwica węzłowa wkręcana BC 3mm | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Kotwica bezwęzłowa wbijana 2,9mm | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 7 | Płytka typu Latarjet | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 8 | Śruby do płytki typu Latarjet | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 9 | Zestaw naprawczy typu Distal Biceps | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 10 | Kotwica do tenodezy bicepsa | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 11 | Guzik typu dog bone | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 12 | Taśma typu dog bone | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 komplety instrumentarium, w kontenerach sterylizacyjnych, w siedzibie Zamawijącego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw na żądanie, dostawa w ciągu 24h
Napędy |  | 2 napędy na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw na żądanie, dostawa w ciągu 24h
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## cz.10
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 10 Implanty rekonstrukcyjne kończyny górnej II
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I10 | 1 | Kotwica niewchłanialna z jednym oczkiem do przeciągnięcia dwóch nici o gr. min. USP2 na wielorazowym podajniku oraz narzędziami do utworzenia kanału kostnego do jej mocowania (dostarczonymi wraz z instrumentarium) o średnicach 4.75 mm/5.5 mm/6,25 mm | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Kotwica tytanowa o śr. 2.0 mm i 2.8 mm | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Kotwica tytanowa o śr. 5.0 - 6,5 mm z dwiema niciami niewchłanialnymi w różnych kolorach o gr USP2 wraz z igłami, nici z materiału UHMWPE, dostarczane na jednorazowym podajniku | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Kotwica tytanowa o śr. 5.0 - 6.5 mm z dwiema niciami niewchłanialnymi w różnych kolorach o gr USP2 wraz Z IGŁAMI KOSTNYMI, nici z materiału UHMWPE, dostarczane na jednorazowym podajniku | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Kaniule barkowe przezroczyste o średnicy 5.0 -5.5 mm; 7.0 mm; 8,5 mm | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 komplety instrumentarium, w kontenerach sterylizacyjnych, w siedzibie Zamawijącego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw na żądanie, dostawa w ciągu 24h
Napędy |  | 2 napędy na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw na żądanie, dostawa w ciągu 24h
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## cz.11
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 11 Sferoplastyka
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
System kulistych struktur beleczkowatych umieszczonych w jednorazowej kaniuli. Wykonane ze stopu tytanu Ti6Al4V-ELI w technologiI EBM do wypełniania trzonów kręgosłupa. System do stabilizacji i konsolidacji struktur trzonów kręgosłupa wspomagający gojenie się kości w leczeniu złamań. Na czas trwania umowy utworzony depozyt w "banku implantów". W użyczeniu dwa zestawy instrumentarium.
I11 | 1 | Sterylne kaniule wypełniona sphereplast (1op=2szt) | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Sterylne jednorazowe instrumentarium | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Sterylna pompka do balonu | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Sterylny balon do kifoplastyki | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.12
|  |  | SZP/APT-MI/44/2024 | [9 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 12 Implanty kręgosłupowe wykonane z karbonu
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | jednostka miary | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Zestaw śrub transpedikularnych do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego z dostępu tylnego dla pacjentów onkologicznych w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych. Implanty: pręty i trzpienie śrub wykonane z kompozytu węglowo- peekowego umożliwiającego: optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania napromieniania. Śruby w części korowej pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu dla optymalnej osteointegracji. Śruby samotnące z markerem radiologicznym na końcówce implantu. Śruby z kielichem tytanowym. Układ śruba – pręt mocowany jednym elementem blokującym. Samotnące poliaksjalne śruby transpedukularne wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicach 5.5, 6.5 i 7.5 mm i długościach odpowiednio dla rozmiaru od 25 do 60 mm. Pręty proste wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 6,0 mm i długościach odpowiednio od 40 do 150 mm, ze skokiem co 10 mm. Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 6,0 mm, kącie wygięcia r120 i długościach 40 do 100 mm ze skokiem 10 mm. Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 6,0 mm, kącie wygięcia r450 i długościach 100 do 160 mm ze skokiem 20 mm. Pręty hybrydowe wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinka prostego 50 lub 60 mm przy długości całego pręta 100 mm. Pręty hybrydowe wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinka prostego 60 mm przy długości całego pręta 70 mm. Opcjonalnie dostępne pręty tytanowe, proste o średnicy 6,0 mm i długościach od 100 do 500 mm. Tytanowe łączniki poprzeczne o min. 4 długościach w zakresie 30 do 70 mm. Opcjonalnie dostepne pręty tytanowe proste o średnicy 5.7-6.0mm i długościach 100-500mm. W zestawie dostępna kaniula do podawania cementu kostnego przez śruby (augmentacja śrub). Wymagane paszporty do implantów dla pacjenta. Śruby, nakrętki oraz pręty dostarczane w formie sterylnej.
I12 | 1 | Śruby | sterylna poliaksjalna, kanałowana i fenestrowana śruba karbonowo-peekowa | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Pręty | opakowanie sterylnych prętów karbonowo-peekowych o średnicy 5.5 (2szt) | op. a'2 szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Pręty | opakowanie sterylnych prętów tytanowych o średnicy 6.0 (2szt) | op. a'2 szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Nakrętki | opakowanie sterylnych nakrętek tytanowych (2szt) | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Łącznik poprzeczny | sterylny poprzeczny łącznik tytanowywraz z systemem mocującym | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Igła dostępowa | igła dostępowa | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 7 | Kaniula do cementu | kaniula do podania cementu/zestaw do biopsji | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [8 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% | [8 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [8 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Dostawa w ciągu 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy: |  | Dostawa w ciągu 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane dostawy wyrobów jałowych
Dostawy |  | Dostawa w ciągu 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego

## cz.13
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 13 Zestaw do segmentarnej stabilizacji skolioz neurogennych oparty o taśmy podłukowe z opcją stabilizacji krzyżowo - biodrowej
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I13 | 1 | Łączniki do śrub wieloosiowych 5,5 / 6,0 | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Taśmy podłukowe single / dual z łącznikami do taśm sterylne | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Pręt CoCr 500mm 5,5 / 6,0 sterylne | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Pręt Ti 5,5 / 6,0 | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Łącznik biodrowy | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Śruby biodrowe | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 7 | Śruby | 140 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 8 | Haki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 9 | Łączniki pręta | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 10 | Poprzeczka | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 11 | Nakrętka odrywana / bloker | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 komplet instrumentarium, w kontenerze sterylizacyjnym, w siedzibie Zamawijącego przez cały okres obowiązywania umowy
Napędy |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## cz.14
|  |  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 14 Implanty kręgosłupowe do tzw. stabilizacji rosnącej
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego Implanty wraz z narzędziami (1 zestaw) dostarczane na żądanie w ciagu 24h. Wymagane są także narzędzia do stabilizacji trójpłaszczyznowej (tuby derotacyjne) i do dostępu parawertebralnego. Wymagane zapewnienie przeszkolenia dla 3 osób (2 dni operacyjne) w siedzibie Zamawiającego – korekcje deformacji wielosegmentowych. Implanty mogą być dostarczane w postaci niejałowej pod warunkiem dostarczenia ich wraz ze specjalnymi kontenerami służącymi jako ich opakowanie i umożliwiającymi ich wielokrotną sterylizację.
I14 | 1 | Śruby, haki wraz z blokerem | Śruba wieloosiowa standardowa standardowa z 1 elementem blokującym, tytanowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej; system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym; mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia implantu (klucz dynamometryczny); Śruby wieloosiowe o średnicy 4,0-5,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-70 mm (skok co 5 mm), o średnicy 6,0 i długości 20 – 100 mm (skok co 5 mm), średnica 6,5mm oraz 7,5mm i długości 20-80mm; średnica 7,0mm oraz średnica 8,0mm i długości 30-100mm. Śruby transpedikularne “tulipanowe” monoaksjalne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, o średnicy 4,0-5,5mm (skok, co 0,5mm) i długości 20-70mm, średnica 6 mm i długości 20-80 mm, średnica 6,5 mm oraz 7,5 mm i długości 20-80 mm, średnica 7mm i długości 20-100 mm, średnica 8 mm oraz 9 mm i długość 30-80 mm. Śruby transpedikularne poliaksjalne multiplanarne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej o splocie poczwórnym z 1 elementem blokującym o długościach: od 25 do 60 mm(skok co 5mm) oraz średnicach: od 4 do 7 mm (skok co 1mm); Śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; Niski profil tulipana: wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5mm ponad pręt; Śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 35 oraz 60 mm (co 5mm), a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 50-110 mm; Pełny zestaw haków monoaksjalnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; Haki laminarne i pedikularne poliaksjalne oraz haki poliaksjalne z długim gwintem („z długimi ramionami”); Śruba wieloosiowa redukcyjna (z podwójnym tulipanem) z 1 elementem blokującym, tytanowa, samogwintująca oraz samotnąca z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym, zagęszczonym piórem w części korowej; system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym; mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia implantu (klucz dynamometryczny); Śruby o średnicy 4,0-4,5 mm (skok co 0,5 mm), o długości 20-60 mm (skok co 5 mm), o średnicy 5,0mm i długościach 25-70mm oraz 5,5-7,0 mm i długości 30 – 70 mm (skok co 5 mm); | 210 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Bloker stały | Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby; | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Bloker przesuwny | Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby; | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Pręt | Pręty różnej długości od 40 do 600 mm, średnica prętów 5,5 mm; materiał stop tytanu; | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Pręt CoCr | Pręty kobalt-chrom długości 300mm oraz 500mm. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Łącznik pręta | Łączniki typu domino i łącznik osiowy | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 7 | Poprzeczka | Łącznik poprzeczny w zakresie długości od 30 do 100 mm | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 8 | Łączniki do poprzeczki | Łacznik typu standard (jeden bloker) oraz wydłużony (dwa blokery). Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 9 | Taśmy | Taśmy polietylenowe z elastycznym zakończeniem o szerokości min. 4 mm - minimalizującej mechaniczny nacisk na kość, gwarantującej rozprowadzenie sił na dużej powierzchni i uzyskanie unikalnej stabilności niezależnie od jakości kości; Taśmy umożliwiające trójwymiarową korekcję - zarówno w płaszczyźnie strzałkowej jak i czołowej od C1 do L5, dedykowane do prętów o średnicach: 3.5, 4, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 6.0 mm., (kompatybilne z prętami Ti oraz CoCr); | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [7 empty] | 0 | 0

## cz.15
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 15 Adaptery i głowy rewizyjne
Nr grupy | L.p. | Opis techniczny | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
I15 | 1 | Głowy rewizyjne rozmiarów 28/32/36 mm do stosowania z adapterami tytanowymi | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Adaptery stożka na stożek V40 - do śródoperacyjnej korekcji długości szyjki. Adaptery wykonane z tytanu | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Adaptery do rewizji endoprotez 12/14 i 14/16 - do połączenia głowy rewizyjnej z różnego rodzaju trzpieniami. Adaptery wykonane z tytanu | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Głowy rewizyjne ceramiczne z materiału Biolox Delta lub równoważnego, wymagane dostarczenie głów o średnicach 28/32/36 mm kompatybilne ze stosowanymi adapterami | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego - dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.16
|  |  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 16 Implanty do stabilizacji potyliczno-szyjnej
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Implanty mogą być dostarczane w postaci niejałowej pod warunkiem dostarczenia ich wraz ze specjalnymi kontenerami służącymi jako ich opakowanie i umożliwiającymi ich wielokrotną sterylizację. Implanty i narzędzia dostarczane w ciągu 48h od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
I16 | 1 | Śruby i haki | Śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni. W zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości. Śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem. Montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym), mocowany do kręgosłupa hakami laminarnymi (haki występują w trzech wielkościach (mały, średni i duży) i pedikularnymi. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Bloker | Jeden element blokujący (uniwersalny) dla wszystkich implantów | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Pręt | Pręty o grubości 3,2mm z możliwością łączenia bezpośredniego z prętami 5,5 mm używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym, dostępny pręt z regulowanym mechanizmem, zawiasowy | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Wkręt | Wkręty korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Łącznik | Łączniki poprzeczne oraz otwarte łączniki bocznie odsadzone | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Płytka potyliczna | Płytki potyliczne w trzech rodzajach z modularnym rozstawieniem tulipanów fiksujacych pręt, wersja z ruchomą regulacją szerokości płytki | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [7 empty] | 0 | 0

## cz.17
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 17 Endoproteza stawu skokowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I17 | 1 | Komponent piszczelowy metalowy, bezcementowy, dostępny w min. 4 rozmiarach | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Komponent skokowy metalowy bezcementowy, dostępny w min. 4 rozmiarach | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Wkład z polietylenu wysokousieciowanego (Highly cross-linked polyethylene) typ fixed bearing, min 4 grubości | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu według zaoferowanej techniki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestawu narzędzi dostępny w ciągu 5 dni roboczych na żądanie Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd zasilany bateryjnie w ciągu 5 dni robocyzch ma żądanie Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostarczane na żądanie zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.18
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 18 Endoproteza stawu AMP Palucha
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I18 | 1 | Całkowiuta endoproteza stawu AMP palucha silikonowa mocowana bezcementowo; zamawiający wymaga indywidualnego wycenienia wszystkich komponentów endoprotez zgodnie z techniką operacyjną | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd bateryjny dostarczany na żądanie zamawiającego dostępny w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.19
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 19 Zestaw do kyfoplastyki
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I19 | 1 | Zestaw do kyfoplastyki wg poniższego opisu technicznego | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Opis techniczny:
Zestaw do kyfoplastyki w obrębie trzonu kręgu składający się ze sterylnych niżej wymienionych elementów: • trokarów - igieł dostępowych - 2 sztuki, • wiertła ręcznego, w celu przygotowania miejsca do balonu, kompatybilnego z trokarem, • balonów - 2 sztuki z zestawem strzykawek podciśnieniowych. Balony powinny posiadać dwa znaczniki pozwalające na kontrolę umiejscowienia balonu wewnątrz trzonu. Balony powinny mieć przynajmniej 2 rozmiary długości w przedziale 14-22 mm, • dwóch urządzeń do nadmuchiwania balonu - posiadające mierniki pozwalające na ocenę ciśnienia i objętości w wypełnionym balonie, • przynajmniej dwóch kaniul do podawania cementu kostnego, • podajnika lub podajników do cementu, • urządzenie mieszającego, • cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów, zawierający środek cieniujący. Cement charakteryzuje się opóźnionym czasem wiązania nie krótszym niż 10 minut po wymieszaniu składników, • cewniki z podwójnymi balonami o średnicy 16mm i długościach 2x8mm, napełnione niezależnie i umożliwiające kątowe modelowanie trzonu.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu gdzie elementy opisanego zestawu (lub ich komplety) będą pakowane i fakturowane osobno. W takim przypadku należy w cenniku wycenić każdy z elementów osobno.
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie jest wymagane
Napędy |  | nie są wymagane
Jałowość |  | wymagane dostawy wyrobów jałowych
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy

## cz.20
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 20 Substytut kosci I
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Sterylny Substytut kości w formie pasty w postaci hydroksyapatytu, rozpuszczalnik na bazie wody, ulegający resorpcji. Pasta łatwa do kształtowania i modelowania. Pasta pakowana sterylnie, dozowana za pomocą strzykawki . Różne objętości w tym 5ml3
I20 | 1 | Substytut kości w formie pasty 1 ml +/- 0,5ml | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Substytut kości w formie pasty 2 ml +/- 0,5ml | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Substytut kości w formie pasty 5 ml +/- 0,5ml | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.21
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 21 Substytut kosci II
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Sterylny zestaw składający się z bioprzebudowawywalnego (60% siarczanu wapnia oraz 40% osteokonduktywnego hydroksyapatytu lub podobny skład) bez dodatku PMMA, zawierający znacznik pozwalający na uwidocznienie masy w RTG oraz zestawu mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych. Materiał nietoksyczny. Wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału, kompatybilna z parametrami kości gąbczastej (tj. około 5-8 MPa). Wersja preparatu wraz z antybiotykiem gentamycyną oraz wankomycyną (do wyboru przez operatora) w wersji 10ml. Igły kompatybilne z ww. systemami, o końcówce typu "luer lock", stożkowe oraz skośne, w zakresach średnic co najmniej 11-13G i długościach co najmniej w zakresie 125-150mm. Zestaw do biopsji trzonu kręgu, składający się z igły dostępowej wraz z mandrynem oraz wymiennej rękojeści do pobicia podczas pobierania. Zestaw wyposażony w wewnętrzną igłę typu sztylet, wycinającą materiał kostny oraz pusher wypychający materiał od końcówki roboczej kaniuli. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturka (finger protection). Wymagane długości igieł: 10cm i 15cm oraz średnice 8G oraz 11G. Pobór bioptatu wykonywany poprzez podwójny obrót 360 stopni kaniuli zewnętrznej wraz z wewnętrznym sztyletem resekującym materiał kostny. Kaniula robocza wyposażona w system luer lock.
I21 | 1 | Pojemność 5 ml | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 | Pojemność 10 ml | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 3 | Pojemność 18 ml | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 4 | Pojemność 10 ml wraz z gentamycyną oraz wankomycyną (do wyboru przez operatora) | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 5 | Igły kompatybilne z ww. systemami, o końcówce typu "luer lock", stożkowe oraz skośne, w zakresach średnic co najmniej 11-13G i długościach co najmniej w zakresie 125-150mm | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| 6 | Zestaw do biopsji trzonu kręgu, składający się z igły dostępowej wraz z mandrynem oraz wymiennej rękojeści do pobicia podczas pobierania. Zestaw wyposażony w wewnętrzną igłę typu sztylet, wycinającą materiał kostny oraz pusher wypychający materiał od końcówki roboczej kaniuli. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci osłony. Wymagane długości igieł: 10cm i 15cm oraz średnice 8G oraz 11G. Pobór bioptatu wykonywany poprzez podwójny obrót 360 stopni kaniuli zewnętrznej wraz z wewnętrznym sztyletem resekującym materiał kostny. Kaniula robocza wyposażona w system luer lock. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.22
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 22 Ttesty do oznaczania alfa-defensyn
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I22 | 1 | Szybki test do wykrywania obecności alfa-defensyn w płynie stawowym. Test umożliwia pobranie płynu i uzyskanie wyniku śródoperacyjnie (data ważności wyrobu medycznego nie krótsza niż 12 miesięcy). | 75 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie dotyczy
Napędy |  | nie dotyczy
Jałowość |  | nie dotyczy
Dostawy |  | do Magazynu Implantów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia

## cz.23
|  | SZP/APT-MI/44/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 23 Endoproteza jednoprzedziałowa kolana i stawu skokowego custom
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
I23 | 1 | Wykonane na podstawie MRI lub KT customowe implanty służące do uzupełniania ubytków kostno - chrzęstnych, przeznaczone do leczenia ubytków na kłykciach kości udowej, bloczku rzepki, oraz na kości skokowej. Komponent dostarczany z jednorazowymi spersonalizowanymi narzędziami i przymiarami do implantacji pozwalającym na osadzenie dostosowane do indywidualnej anatomii z dokładnością 0,2 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Jednorazowe, personifikowane instrumentarium, pozwalające na osadzenie implantu z dokładnością do 0,2 mm personifikowany przymiar do osteotomii i repozycji końca dalszego kości piszczelowej; 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie do 12 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Napędy |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implant dostępne w terminie 12 tygodni od zatwierdzenia zamówienia ; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu