**Specyfikacja: termometr bezdotykowy, bezkontaktowy.**

* Pomiar w 1 sekundę
* Dokładny i szybki
* Bezkontaktowy
* Posiada pamięć pomiarów
* Automatyczne wyłączanie
* Do czoła i przedmiotów
* Odporny na upadek z 90 cm
* Wielofunkcyjny - pomiar temperatury ciała / powietrza / posiłku

Urządzenie zdolne do pomiaru temperatury ciała człowieka poprzez wykrywanie intensywności światła podczerwonego emitowanego z czoła. Przekształca zmierzone ciepło w odczyt temperatury na wyświetlaczu LCD. Termometr na podczerwień jest przeznaczony do przerywanego pomiaru temperatury ciała człowieka z powierzchni skóry czoła przez osoby w każdym wieku. Przy prawidłowym użyciu szybko oceni temperaturę w dokładny sposób.

**Dane techniczne:**

* zasilanie: 2 baterie AAA
* pamięć urządzenia: 10 pomiarów (termometr może zapisać w pamięci 10 ostatnich wyników pomiarów wraz z datą, godziną i trybem, w jakim pomiar został przeprowadzony. Do wyników pomiarów zapisanych w pamięci można dostać się zarówno w trybie CZOŁO, jak i PRZEDMIOT)
* wyświetlacz: LCD
* czas pomiaru: 1s (termometr wyłączy się automatycznie, jeśli pozostawisz go na dłużej niż minutę)
* interpretacja wyniku (w trybie pomiaru temperatury na czole, po uzyskaniu wyniku poniżej 37,8°C (100°F) na ekranie pojawi się symbol :I Jeśli temperatura wyniesie 37,8°C lub więcej, na ekranie pojawi się symbol :( )
* wymiary: 153 × 41 × 44 mm
* zakres pomiaru: 34.0°C~43.0°C (93.2°F~109.4°F)
* dokładność pomiaru: ±0.2°C (0.4°F) w zakresie 35.0°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) przy temperaturze otoczenia 15°C~35°C (59°F~95°F). ±0.3°C (0.5°F) w pozostałych zakresach i temperaturach otoczenia.
* skład zestawu: 1 termometr na podczerwień, 2 baterie alkaliczne typu AAA, Instrukcja użytkownika.