## Arkusz1
1 | 0164000000 | TSTW 6/M6 | Podpora listwy montażowej | 8 | szt
2 | 1020000000 | WDU 2,5 beżowy | Złączka śrubowa | 30 | szt
3 | 1020080000 | WDU 2,5 BL niebieski | Złączka śrubowa | 30 | szt
4 | 1010000000 | WPE 2,5 żółto-zielony | Złączka ochronna śrubowa | 30 | szt
5 | 1020300000 | WDU 10 beżowy | Złączka śrubowa | 12 | szt
6 | 1020380000 | WDU 10 BL niebieski | Złączka śrubowa | 4 | szt
7 | 1010300000 | WPE 10 żółto-zielony | Złączka ochronna śrubowa | 4 | szt
8 | 1020500000 | WDU 35 beżowy | Złączka śrubowa | 9 | szt
9 | 1020580000 | WDU 35 BL niebieski | Złączka śrubowa | 1 | szt
10 | 1717740000 | WPE 35N żółto-zielony | Złączka ochronna śrubowa | 6 | szt
11 | 44304010 | SIRCO VM1 4P 100A | Przełącznik I-0-II | 1 | szt
12 | 14112113 | S1 I-0-II IP55 czarny | Dźwignia napędu zewn. | 1 | szt
13 | 14020832 | SIRCO VM 320mm | Wałek napędu | 1 | szt
14 | NSYSF201040P | SPACIAL SF 2000x1000x400 | OBUDOWA DRZ.PEŁNE Z PŁYTĄ | 1 | szt
15 | NSY2SP204 | SPACIAL SF 2000x400 | ŚCIANKI BOCZNE | 1 | kpl
16 | NSYSPS4200 | SPACIAL SF/SM 400x200 | PANELE BOCZNE COKOŁU | 1 | kpl
17 | NSYSPF10200 | SPACIAL SF/SM 1000x200 | COKÓŁ ZESTAW PRZEDNI | 1 | szt
18 | 378178 | K8AK-PH1 | Przekaźnik kontroli kolejności faz | 1 | szt
19 | 4520011 | H07V-K 1,5 czarny | Przewód jednożyłowy (LgY) | 100 | mb
20 | 4520012 | H07V-K 2,5 czarny | Przewód jednożyłowy (LgY) | 100 | mb
21 | 4520015 | H07V-K 10 czarny | Przewód jednożyłowy (LgY) | 100 | mb
22 | 00101183 | OLFLEX CL.100 5G35 /750V | Przewód sterowniczy giętki | 8 | mb
23 | 00101103 | OLFLEX CL.100 5G10 /750V | Przewód sterowniczy giętki | 8 | mb
24 | 55.34.8.230.0040 | 55.34.8.230.0040 4P 230VAC | Przekaźnik miniaturowy | 8 | szt
25 | 94.04 SPA | 94.04 SPA | Gniazdo do serii 55 | 8 | szt
26 | PF-431 | PF-431 16A TH35 | AUTOMAT.PRZEŁĄCZNIK FAZ | 1 | szt
27 | E02KK-01010202101 | KOPD 100x80/2 | Kanał grzebieniowy drobny | 6 | szt
28 | 5901854406190 | H07V-K 35 czarny | Przewód jednożyłowy (LgY) | 0.015 | km
29 | 293597 | BPZ-DINR46-1000 | SZYNA ZBIORCZA | 2 | szt
30 | 277950 | DILM150-XHI22 | STYKI POMOCNICZE | 2 | szt
31 | 029353 | T0-3-8212/E | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY | 1 | szt
32 | 171446 | SL7/4-FW | Kątownik mocujący | 1 | szt
33 | 171443 | SL7-CB-100 | Moduł podstawowy | 1 | szt
34 | 171475 | SL7-L230-R czerwony | Moduł świetlny LED | 1 | szt
35 | 102713 | BPZ-KB-11/400 | Blok rozdzielczy | 5 | szt
36 | 194695 | HNC-63/4/003 4P 63A 30mA typ AC 6kA | Wyłącznik różnicowoprądowy | 2 | szt
37 | 194691 | HNC-40/2/003 2P 40A 30mA typ AC 6kA | Wyłącznik różnicowoprądowy | 2 | szt
38 | 216594 | M22-D-R | NAPĘD PRZYCISKU Z SAMOPOWROTEM | 2 | szt
39 | 216596 | M22-D-G | NAPĘD PRZYCISKU Z SAMOPOWROTEM | 2 | szt
40 | 216771 | M22-L-W BIAŁA PŁASKA | GŁÓWKA LAMPKI | 3 | szt
41 | 216772 | M22-L-R CZERWONA PŁASKA | GŁÓWKA LAMPKI | 3 | szt
42 | 216773 | M22-L-G ZIELONA PŁASKA | GŁÓWKA LAMPKI | 3 | szt
43 | 216775 | M22-L-B NIEBIESKA PŁASKA | GŁÓWKA LAMPKI | 3 | szt
44 | 263467 | M22-PVT | NAPĘD PRZYCISKU BEZPIECZ. | 1 | szt
45 | 216376 | M22-K10 1z | ELEMENT STYKOWY | 4 | szt
46 | 216378 | M22-K01 1r | ELEMENT STYKOWY | 4 | szt
47 | 216374 | M22-A | ŁĄCZNIK MOCUJĄCY | 16 | szt
48 | 216563 | M22-LED230-W | ELEMENT Z DIODĄ LED | 3 | szt
49 | 216564 | M22-LED230-R | ELEMENT Z DIODĄ LED | 3 | szt
50 | 216565 | M22-LED230-G | ELEMENT Z DIODĄ LED | 3 | szt
51 | 218059 | M22-LED230-B | ELEMENT Z DIODĄ LED | 3 | szt
52 | 286516 | PL6-B2/1 1P B2A 6kA | Wyłącznik nadprądowy | 3 | szt
53 | 194819 | HN-B10/1 | Wyłącznik nadprądowy | 6 | szt
54 | 194821 | HN-B16/1 | Wyłącznik nadprądowy | 8 | szt
55 | 194818 | HN-B6/1 | Wyłącznik nadprądowy | 3 | szt
56 | 194894 | HN-C32/3 3P C32A 6kA | Wyłącznik nadprądowy | 1 | szt
57 | 194895 | HN-C40/3 3P C40A 6kA | Wyłącznik nadprądowy | 2 | szt
58 | 194891 | HN-C16/3 3P C16A 6kA | Wyłącznik nadprądowy | 1 | szt
59 | 111893 | LZMC1-A63-I 63A | WYŁĄCZNIK MOCY 3-BIEG 36kA | 1 | szt
60 | 111895 | LZMC1-A100-I 100A | WYŁĄCZNIK MOCY 3-BIEG 36kA | 1 | szt
61 | 260178 | NZM1-XTVDVR | POKRĘTŁO Z NAPĘDEM I BLOKADĄ | 2 | szt
62 | 261232 | NZM1/2-XV4 | PRZEDŁUŻACZ OSI NAPĘDU 290mm | 2 | szt
63 | 190021 | PKZM4-40-EA 32-40A | Wyłącznik silnikowy | 2 | szt
64 | 082882 | NHI-E-11-PKZ0 1NO+1NC | Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego | 2 | szt
65 | 072896 | NHI11-PKZ0 1NO+1NC | Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego | 2 | szt