Załącznik nr 2 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA  im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu.

| Część nr | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zapisu i analizy badania EKG metodą holterowską | 1 kpl. |
| 2 | Głowica sektorowa do echokardiografu Vivid T8 Pro | 1 szt. |
| 3 | Optyka endoskopowa 0º do elektronarzędzi firmy R. Wolf | 2 szt. |
| 4 | Wideolaryngoskop | 1 szt. |
| 5 | Części eksploatacyjne do diatermii Emed Spectrum | 1 kpl. |
| 6 | Części eksploatacyjne do diatermii Erbe VIO 3 i VIO 300D | 1 kpl. |
| 5 | Optyka endoskopowa 30º do elektronarzędzi firmy Karl Storz | 2 szt. |
| 6 | Baterie zasilające do pomp infuzyjnych | 10 szt. |

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia fabrycznie nowych urządzeń i wyrobów medycznych (rok produkcji zgodnie z rokiem dostawy). Nie dopuszcza się oferowania urządzeń i wyrobów medycznych  używanych, rekondycjonowanych oraz demonstracyjnych. Urządzenia i wyroby medyczne muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

- W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:

- wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, jeśli jest taki wymóg. Każdorazowy okresowy przegląd techniczny musi odbyć się w ściśle określonym terminie. Nie wykonanie okresowego przeglądu technicznego w wyznaczonym czasie skutkuje wydłużeniem pełnego zakresu gwarancyjnego o jeden miesiąc za każdy dzień zwłoki oraz dodatkowo przysługiwać będzie jedna naprawa, której całkowity koszt będzie po stronie Wykonawcy.

- przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 1 dnia od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia awarii lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy. Skuteczna naprawa zostanie dokonana w ciągu 3 kolejnych dni roboczych. W przypadku gdy naprawa awarii wymaga sprowadzenia części spoza granic kraju, termin może ulec wydłużeniu, lecz nie dłużej niż do 5 dni roboczych. W przypadku niemożliwości dochowania terminu naprawy Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż będący przedmiotem umowy na czas wykonania skutecznej naprawy.

- dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia / wyrobu medycznego w przypadku wystąpienia trzykrotnie tej samej awarii.

- przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

- Po zakończonym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wymaganą dokumentację serwisową wraz z kodami serwisowymi, umożliwiającą wykonanie okresowego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.

- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w Taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Opis oferowanych urządzeń i wyrobów medycznych nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o Takich samych parametrach, jaki wymaga Zamawiający lub parametrach lepszych poprzez dokładne wskazanie zaoferowanych parametrów wg punktów wyszczególnionych przez Zamawiającego w zestawieniu wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych.

- Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – użytkowych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień do Wykonawcy.

Faktura dostarczona w dniu realizacji zamówienia.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

| Część I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do zapisu i analizy badania EKG metodą holterowską model / typ: …………………………… producent: …………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: ……………………… |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Parametr | Parametry wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie medyczne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie medyczne do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) |  | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  | Bez punktacji |
|  | Zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB |  | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  | Bez punktacji |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym do rejestratorów Holter EKG |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza Zapisu EKG w trybach: - Prospektywny - Retrospektywny |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybki dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykrywania, przeglądania oraz tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: - VE - S’SVT - P’SVT - Pauz - IRR VT - IVR - Tachy - Brady - Salwa - Bigeminia - Trigeminia - Pary - R na T - Uniesienia i obniżenia ST - Epizody ST - Średni rytm serca - Procentowy udział artefaktów |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja wyników w formie trendów |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przygotowanie do druku automatycznie lub ręcznie |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych punktów odniesienia |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Analizy odstępu QT (wyniki w formie tabelarycznej graficznej) |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z oferowanymi rejestratorami |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestrator holterowski EKG (3 szt.) |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapis 12 – kanałowy, 48 – godzinny lub 7 – dniowy |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja dwunastu odprowadzeń EKG |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podgląd przebiegu EKG (komunikacja bezprzewodowa) |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detekcja odpiętej elektrody |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Karta SD do zapisu danych EKG (1 szt. na jedno urządzenie) |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Trójkolorowa dioda informująca o stanie rejestratora |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej karty SD, wyczerpanej baterii, INOP |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje oszczędności energii baterii |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z oferowanym oprogramowaniem |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe wyposażenie do każdego rejestratora: elektrody jednorazowe, bateria alkaliczna typu AA, karta SDHC 4 GB - 1 szt., etui wielorazowego użytku, 7-elektrodowy kabel EKG 2 szt. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji (min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy) |  | Tak | …. | Zgodnie z SWZ | 0-20 |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja dostępności autoryzowanego serwisu oraz części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat licząc od daty jej zakończenia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość przeglądów wszystkich dostarczonych urządzeń |  | Podać, opisać |  |  | Bez punktacji |
|  | Uzupełniony paszport techniczny, podpisany przez uprawnionego serwisanta wraz z kartą gwarancyjną. Dostarczenie wraz z dostawą aparatu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań |  | Tak, załączyć do oferty |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracje zgodności CE z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE wydaną przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy urządzeń, które są wyrobami medycznymi. Dostarczenie wraz z dostawą aparatem. |  | Tak, załączyć do oferty |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi do wszystkich dostarczonych urządzeń, a także oprogramowania, oraz dokumentacji technicznej w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – po 1 szt. w każdej z wersji. Dostarczenie wraz z dostawą aparatu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie stanowiskowe w miejscu instalacji (potwierdzone zaświadczeniem/ certyfikatem) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja stanowiskowa BHP wraz ze szkoleniem z zasad obsługi oraz zasad BHP. Szkolenie na koszt Wykonawcy potwierdzone protokołem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna nazwa serwisu: |  |  |  |  |  |
|  | Adres: |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową, przeglądami, sprawdzaniem lub kontrolą bezpieczeństwa |  | (podać) |  |  |  |
|  | Wykaz dostawców część zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru |  | (podać) |  |  |  |
|  | Zgłoszenia awarii/ wad/ błędów/ usterek |  | (podać) Numer telefonu: ……………………………………………………….., email:………………………………………………………….………… |  |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Głowica sektorowa do echokardiografu Vivid T8 Pro model / typ: …………………………… producent: …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowany wyrób medyczny do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa typu 3Sc-RS do badań kardiologicznych przezklatkowych u pacjentów dorosłych | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy sektorowej obejmujący przedział 1,5-4,0 MHz | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą – min. 3 częstotliwości | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego – min. 3 częstotliwości | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 115° | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Głowica kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego echokardiografem Vivid T8 | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy max. 24 miesiące | Tak, podać |  | …. |  | Zgodnie z SWZ |  | 0-20 |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracje zgodności CE z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE wydaną przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy urządzeń, które są wyrobami medycznymi. Dostarczenie wraz z dostawą aparatem. | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna nazwa serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową, przeglądami, sprawdzaniem lub kontrolą bezpieczeństwa | (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz dostawców część zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru | (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłoszenia awarii/ wad/ błędów/ usterek | (podać) Numer telefonu: ……………………………………………………….., email:………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optyka endoskopowa 0º do elektronarzędzi firmy R. Wolf model / typ: …………………………… producent: …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowany wyrób medyczny do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna optyki Ø 4 mm | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Długość robocza optyki 298 mm | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Kierunek patrzenia optyki 0º | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym firmy R. Wolf | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy max. 24 miesiące | Tak, podać |  | … |  | Zgodnie z SWZ |  | 0-20 |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracje zgodności CE z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE wydaną przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy urządzeń, które są wyrobami medycznymi. Dostarczenie wraz z dostawą aparatem. | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna nazwa serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową, przeglądami, sprawdzaniem lub kontrolą bezpieczeństwa | (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz dostawców część zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru | (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłoszenia awarii/ wad/ błędów/ usterek | (podać) Numer telefonu: ……………………………………………………….., email:………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wideolaryngoskop model / typ: …………………………… producent: …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie medyczne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie medyczne do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykorzystujący technikę laryngoskopii Macintosh DL oraz wideolaryngoskopii VL | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 2,5" | Tak, podać |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obrotu wyświetlacza w płaszczyźnie pionowej | Tak, podać |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | kamera | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Źródło światła dioda LED | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Wodoodporność min. IPX7 | Tak, podać |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | akumulator zapewniający mi. 250 minut pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii | Tak, podać |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik konieczności wymiany baterii | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Waga urządzenia do 250g | Tak, podać |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania się w przypadku długotrwałego nie korzystania z urządzenia | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Szybkie uruchamianie / intubacja w trudnych warunkach poprzez szybkie nałożenie łyżki | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego łyżkami firmy McGraph | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji 36 miesięcy max. 48 miesięcy | Tak |  | … |  | Zgodnie z SWZ |  | 0-20 |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracje zgodności CE z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE wydaną przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy urządzeń, które są wyrobami medycznymi. Dostarczenie wraz z dostawą aparatem. | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna nazwa serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową, przeglądami, sprawdzaniem lub kontrolą bezpieczeństwa | (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykaz dostawców część zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru | (podać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłoszenia awarii/ wad/ błędów/ usterek | (podać) Numer telefonu: ……………………………………………………….., email:………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Części eksploatacyjne do diatermii Emed Spectrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części eksploatacyjne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowany wyrób medyczny do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel monopolarny wysokiej częstotliwości 2 szt. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopu 3 szt. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Tak, podać |  | … |  |  |  | Bez punktacji |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Części eksploatacyjne do diatermii Erbe VIO 3 i VIO 300D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części eksploatacyjne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyrób medyczny do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Elektroda kulkowa bipolarna 1szt. | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji 12 miesięcy | Tak |  | … |  |  |  | Bez punktacji |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optyka endoskopowa 30º do elektronarzędzi firmy Karl Storz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Części eksploatacyjne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyrób medyczny do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna 4 mm | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Długość optyki 30 cm | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Kąt widzenia 30° | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy max. 24 miesięce | Tak, podać |  | … |  |  |  | 0-20 |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Część VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baterie zasilające do pomp infuzyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametr |  | Parametry wymagane |  | Opis parametrów oferowanych* |  | Ocena punktowa |  | Określenie punktacji |  |
| - Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Części eksploatacyjne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyrób medyczny do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022. (Dz. U z 2022 r. poz. 974 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 (deklaracja zgodności UE) | Tak dołączyć do oferty oraz przy dostawie |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Wymogi podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilne z pompą Bbraun Perfusor Space | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Napięcie – 4,8 V | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność baterii - 2,1 Ah | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Tak, podać |  | … |  |  |  | Bez punktacji |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Wartości podane w rubrykach Parametr/Parametry wymagane stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych, gdzie Wykonawca może wpisać „NIE”, nie otrzymując tym samym punktów).

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)