## Część_nr_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 1
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.		EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x		x
PROTEZY BARKU URAZOWO – REKONSTRUKCYJNE,ODWRÓCONA, STAWU RAMIENNEGO
1	Endoproteza modularna stawu ramiennego
1a	Proteza połowicza rekonstrukcyjna – trzpień cementowy, długość od 88mm do 120mm, głowa z regulowanym offsetem, możliwość konwersji do protezy odwróconej	kpl.	2
1b	Proteza połowicza rekonstrukcyjna, trzpień bezcementowy, długość od 66mm do 94mm, głowa z regulowanym offsetem, możliwość konwersji do protezy odwróconej	kpl.	3
1c	Proteza odwrócona. Bezcementowy trzpień (możliwość zastosowania jako trzpień cementowy), taca do protezy odwróconej z niskim lub wysokim offsetem, lateralizujący wkład polietylenowy, część panewkowa składająca się z płytki bazowej w 2 średnicach, mocowanej 4 śrubami oraz sferycznej panewki z opcją offsetową, płytka bazowa z długim pegiem do zastosowania przeszczepu kostnego	kpl.	2
1d	Proteza odwrócona. Bezcementowy trzpień (możliwość zastosowania jako trzpień cementowy), taca do protezy odwróconej z niskim lub wysokim offsetem, lateralizujący wkład polietylenowy, część panewkowa składająca się z płytki bazowej w 2 średnicach, mocowanej 4 śrubami oraz sferycznej panewki z opcją offsetową	kpl.	5
2	Proteza barku urazowo-rekonstrukcyjna	kpl.	5
3	Komponent panewkowy do endoprotezy barku. Komponent panewkowy polietylenowy anatomiczny, sferyczny z mocowaniem w kształcie klina, dostępny w 3 rozmiarach	kpl.	5
4	Endoproteza barku cementowa, odwrócona	kpl.	5
5	Endoproteza stawu ramiennego bez trzpieniowa	kpl.	2
				RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Proteza do mocowania cementowego	tak
	Dostępna z 4 średnicami trzpienia: 6,5mm, 9mm, 12mm, 15mm, każdy z 4 kątami pochylenia głowy protezy od 125stopni do 140stopni	tak
	Min. 7 rozmiarów głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, mniejsze i większe na specjalne zamówienie	tak
	Niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót aby uzyskać offset	tak
	Instrumentarium umożliwiające odtworzenie retrowersji pacjenta	tak
	Specjalna antyrotacyjna ,,płetwa'' w trzpieniu	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Proteza do mocowania cementowego	tak
	Dostępna z 3 średnicami trzpienia: 6,5mm, 9mm, 12mm	tak
	Min. 7 rozmiarów głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm	tak
	Niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót aby uzyskać offset	tak
	Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących	tak
	Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą	tak
	Stały kąt pochylenia 130 stopni	tak
	Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków	tak
	Otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego uzyskanego ze specjalnego przyrządu z głowy kości ramiennej	tak
	Część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Proteza do mocowania cementowego	tak
	Składająca się z trzpienia z 4 średnicami odpowiednio - 6,5mm, 9mm, 12mm,15mm, o długości 100mm, opcjonalnie: 150mm, 180mm, 210mm	tak
	Wkręcane przynasadowe części ramienne dostępnej w 2 średnicach	tak
	Lateralizowanego polietylenowego wkładu ramiennego, dostępnego w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm, 12mm,	tak
	Elementu panewkowego pokrytego HA mocowanego 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30 stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18mm do 45mm)	tak
	Sferycznej panewki dostępnej w 2 średnicach odpowiednio 36mm i 42mm	tak
	Możliwość użycia ,,specera'' lateralizującego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Endoproteza dwuczęściowa typu press-fit mocowana na niskoprofilowym kołnierzu, zakończonym potrójną płetwą, kołnierz dostępny w minimum 3 rozmiarach	tak
	Głowa w minimum 9 rozmiarach	tak
	Możliwość zastosowania komponentu panewkowego	tak
	Kołnierz i płetwa pokryta powłoką o dużej porowatości umożliwiające szybki przerost kości	tak
	Płaski niskoprofilowy kołnierz ze specjalnymi otworami pod dedykowany instrument do minimalnego wycięcia kości przy rewizji	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	3. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
	CZĘŚĆ NR 2					Załącznik nr 1 do SWZ
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
	ZESTAW DO OPTYKI NADGARSTKA DLA DZIECI
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Optyka artroskopowa 30 stopni, średnica 1,9mm x długość 58mm.	sztuk	1
2	Kaniula artroskopowa, dwa zawory
3	Obturator tępy z rękojeścią
4	Kontener sterylizacyjny do optyki	sztuk	1
5	Haczy artroskopowy, wymiary 71mm x 3,4mm	sztuk	1
6	Światłowód uniwersalny, wymiary 3,5cm x 274cm	sztuk	1
				Razem

					.......................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_3
			FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
	CZĘŚĆ NR 3							Załącznik nr 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa /Producent	Numer katalogowy	Komis WCO	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa		EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
1	Endoprotezy silikonowe, okrągłe, teksturowane	sztuk	40					6 szt.	4szt.
2	Endoprotezy o kształcie profilowanym	sztuk	500					6 szt.	10szt.
3	Ekspandery anatomiczne teksturowane	sztuk	80					6 szt.	2szt.
4	Sizery silikonowe o profilu anatomicznym	sztuk	40					6 szt.	2szt.
5	Ubranka uciskowe	sztuk	40					10 szt.	5szt.
				Razem
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	Wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy I stopień spoistości żelu
	Okrągłe
	Co najmniej w 2 profilach( średni,wysoki)
	Objętość 150-765ml
	Bariera antydyfuzyjna-zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
	Powłoka teksturowana
	tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm
	głębokość porów tekstury ( wysokość) 40-100 µm
	regularna dystrybucja porów tekstury
	Ważność produktu minimum 4 lata
	Gwarancja bezterminowa
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	Wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy III stopień spoistości żelu
	9 różnych kształtów
	Objętość 180-775ml
	Bariera antydyfuzyjna-zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
	Powłoka teksturowana
	tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm
	głębokość porów tekstury ( wysokość) 40-100 µm
	regularna dystrybucja porów tekstury
	Ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata
	Gwarancja bezterminowa
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.3	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli
	magnetyczna zastawka na przedniej ściance ekspandera
	samouszczelniająca się wzmocniona strefa wokół zastawki
	magnetyczny detektor
	Powłoka teksturowana
	tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm
	głębokość porów tekstury ( wysokość) 40-100 µm
	regularna dystrybucja porów tekstury
	zakres objętości:250-850 ml
	pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie
	3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki
	Ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata
	gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.4	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sizery silikonowe
	Do 10-cio krotnej sterylizacji
	Dostępny w objętościach (rozmiarach):180-775ml
	Kompatybilne z implantami anatomicznymi
	kształt anatomiczny
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.5	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny
	Pakowany indywidualnie
	Niejałowy
	Stanik uciskowy po zabiegach z zakresu chirurgii estetycznej piersi
	Zapewniający kontrolę opuchlizny
	Wykonany z oddychającej tkaniny o wielokierunkowym splocie

	Wymagania Zamawiającego:
	Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
							.......................................
							podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_4
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
	CZĘŚĆ NR 4					Załałącznik nr 1 do SWZ
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy		EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x		x
1	Zestaw tytanowego stentu, spiralnie skręconego, zawierający: cewnik zbudowany z mieszanki metali szlachetnych (w tym niklu), cieniodajny cewnik wprowadzający koszulkę, dodatkowo zawierający tubę wprowadzającą.	sztuk	36

					.......................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_5
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
	CZĘŚĆ NR 5						Załącznik nr 1 do SWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy		EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
Trójwymiarowa siatkowana fabrycznie matryca do regeneracji skóry właściwej: dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych, warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy, utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu)warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychaniu rany. Siatkowana w stosunku 1:1 Zaprojektowana do leczenia ran z użyciem terapii VAC
1.	Rozmiar 50x50x1mm	sztuk	2
2.	Rozmiar 100x125x1mm	sztuk	2
3.	Rozmiar 200x250x1mm	sztuk	2
				Razem

						.......................................
						podpis osoby uprawnionej

## Częśc_nr_6
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
	CZĘŚĆ NR 6					Załącznik nr 1 do SWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x	x	x
ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO KOLANA ORAZ KOTWICE DO STAWU BARKOWEGO
1	Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą dwóch biowchłanialnych pinów o średnicy: 3,3mm i 2,7 mm, wykonanych z PLA , zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm. Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system jest biowchłanialny wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLA metodą mikrodyspersji, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową. Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system jest wchłanialny lub niewchłanialny, wykonany z PE, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową.	kpl.	10					2 komplety	2 komplety
2	Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w rozmiarach – od 7 x 23mm, 7 x 30mm do 10 x 23mm, 10 x 30mm. Śruba jest biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością.	szt.	160					Po 2 szt. z rozmiaru	10 sztuk
3	Igły do chwytaka szyjącego, będącego własnością zamawiającego firmy DEPUY MITEK, do przeszywania tkanek miękkich do zabiegu naprawy uszkodzonego stożka rotatorów do stosowania z nićmi biowchłanialnymi bawełnianymi, niewchłanialnymi i częściowo wchłanianymi. Utrzymanie zapasu minimalnego po 2 szt.	szt.	60					5 sztuk	xxxxxxxxxx
4	Kaniula – potrójne uszczelki zmniejszające przeciekanie, skok gwintu ułatwiający stabilność kaniuli podczas procedury, transparentność kaniuli zapewnia większą wizualizację podczas procedury, rozmiary (5,5, 7,0 , 8,5 x 55mm, 75mm, 90mm).	szt.	200					Po 1 op. zbiorczym, z każdego rozmiaru	xxxxxxxxxx
5	Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA i PEEK do wyboru Zamawiającego metodą mikrodyspersji, do napraw uszkodzonego obrąbka, rozmiary 3,0mm x 10,7mm. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o różnych kolorach (38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne).	szt.	60					4 sztuki	xxxxxxxxx
6	Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9mm x 9,0mm, PULL OUT 43LBS. Kotwica ma kształt klina posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy przez którą przewieszone są 1 nić lub 2 nici (pętla zapewniająca niezakłócony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów). Dostępna z dwiema nićmi o różnych wytrzymałościach mechanicznych.	szt.	120					4 sztuki	xxxxxxxxxxxx
7	Kotwica biowchłanialna, biowymienna, wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP i PEEK do wyboru Zamawiajacego metodą mikrodyspresji, do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa, rozm. śr. 4,5mm; 5,5mm; 6,5mm; wytrzymałość 67LBS;89LBS. Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu - inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniają łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów). Dostępna z dwiem lub trzema nićmi.	szt.	100					Po 2 szt. z każdego rozmiaru	5 sztuk
8	Biowchłanialny zestaw do szycia łąkotek z dwoma prostymi osadzonymi na nici igłami (techniką INSIDE- AUT).	szt.	80					6 sztuk	6 sztuk
9	Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu o wymiarach: długość 12,2mm, szerokość 3,9mm i wysokość 1,5mm. Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60mm skok co 5 mm.	szt.	60					4 sztuki	10 sztuk
10	Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena (wykonana z PEEK) lub TCP/PLGA zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. – 4,5 mm; 5,5 mm; siła wyrwania 4,5mm-min.199N; 5,5mm-min.275N. Kotwica bezwęzłowa, posiadająca dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki. Do kotwicy można dokupić pojedynczą lub podwójną nić częściowo wchłanialną.	szt.	40					xxxxxxxxxx	5 sztuk
12	Jednorazowy chwytak szyjący zaopatrzony w drut nitinolowy o długości 580mm zakończony oczkiem o różnych kątach zgięcia 25 stopni, 45 stopni prawy, lewy oraz 90 stopni góra, prosty oraz prosty hak.	szt.	20					1 sztuka	1 sztuka
RAZEM
	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie czterech zestawów nowych narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium),( dwa zestawy kolanowe i dwa zestawy barkowe).
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4. Wykonawca dostarczy dwie instrukcje w języku polskim lub angielskim.
	5. W użyczenie jeden zestaw narzędzi artroskopowych (nożyczki, pancze, haczyk), umieszczone w kontenerze sterylizacyjnym.
						.......................................
						podpis osoby uprawnionej

## Część_nr_7
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………						Załącznik nr 1 do SWZ

	CZĘŚĆ NR 7
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1	Płyta do stabilizacji międzykręgowej z dostępu przedniego	xxxxxx	xxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
1a	Płyta 1-3 poziomy	sztuk	6
1b	Płyta 4-5 poziomów	sztuk	6
1c	Wkręty kostne	sztuk	24
				Razem
	Wymagania graniczne poz. 1	PODAĆ TAK / NIE	OPISAĆ
	Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm i szerokości 17,5 mm. Długość płyt w zakresie 16-110 mm ze skokiem co 2, 3 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu.
	Jednostopniowa blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcenie się śruby. W zestawie implantów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o długościach w przedziale między 12 a 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm i 4,5 mm. Śruby do osadzania pod stałym kątem z maksymalnym odchyleniem 2° oraz oddzielne do wkręcania pod kątem 15° względem płyty.
	W zestawie dostępny uniwersalny śrubokręt służący zarówno do wkręcania śrub jak i ich finalnego zablokowania przed przemieszczaniem się. Mocowanie implantów do śrubokręta sześciokątne.
	W zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach.
	Wymagania Zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu do 72h (instrumentarium).
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

						……………………………….
						podpis osoby uprawnionej

## Część_nr_8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 8
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.		EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x		x
ENDOPROTEZY STAWÓW ŚRÓDRĘCZNO-PALCOWYCH I MIĘDZYPALICZKOWYCH
1	Silikonowe protezy stawów MCP w 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 do 30,7mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12mm do 25mm.	sztuk	15
2	Silikonowe protezy stawów międzypaliczkowych bliższych w 6 rozmiarach, z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 11,5 do 19mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 8,5mm do 16,5mm.	sztuk	10
				RAZEM

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
	2. Instrukcje w języku polskim w ilości 1 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.					..........................................
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.					podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_9
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
							Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 9
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena brutto jedn.(zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
SYSTEMY DO LECZENIA ZŁAMAŃ KOMPRESYJNYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM
1	Zestaw preparacyjny 4,2mm 5mm i 5,8mm	zestaw	100					2 zestawy
2	Implant 4,2mm, 5mm i 5,8mm	sztuk	200
3	Podajnik cementu sterylny 4,2 mm 5 mm	sztuk	240
4	Zestaw do mieszania i podania cementu	sztuk	100
5	Igła przeznasadowa	sztuk	200
6	Cement HV	sztuk	80
	ZESTAW DO CEMENTOPLASTYKI TRZONÓW KRĘGOWYCH Z AUTOMATYCZNYM MIESZADŁEM SKŁADNIKÓW CEMENTU
7	igła z trokarem	sztuk	250					5 szt.
8	igła biopsyjna	sztuk	100					5 szt.
9	mieszalnik	sztuk	100					5 szt.
10	cement	sztuk	100					5 szt.
11	Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w złamaniach patologicznych.	zestaw	20					5 zestawów
				Razem
	Wymagania graniczne dla poz. 1	TAK /NIE podać	OPISAĆ
	Zestaw małoinwazyjny, w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o pojemności min. 1cc.Zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;
	Wymagania graniczne dla poz. 2	TAK /NIE podać	OPISAĆ
	Jednorazowy tytanowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4,2; 5 i 5,8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany sterylnie.
	Wymagania graniczne dla poz. 3	TAK /NIE podać	OPISAĆ
	Strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym
	Wymagania graniczne dla poz. 4	TAK /NIE podać	OPISAĆ
	Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie
	Wymagania graniczne dla poz. 6	TAK /NIE podać	OPISAĆ
	Cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu,
	Kompozycja cementu:PMMA i kontrast siarczan baru,
	Czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temp. 23ºC – min. 14 min.,
	Cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu,
	Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru),
	Zestaw sterylny jednorazowy,
	Wymagania Zamawiającego
	Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	Wymagania graniczne dla poz. 7	TAK/NIE podać	OPISAĆ
	Trokar do nakłucia trzonu.
	Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku(min. 3) różnych średnic igieł , 2 długościach oraz różnych kształtów ostrzy:– centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne) .
	Wymagania graniczne dla poz. 9	TAK/NIE podać	OPISAĆ
	Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie , pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania.
	Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów.
	W zestawie powinien znajdować się ok.40cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg.
	Wymagania graniczne dla poz. 10	TAK/NIE podać	OPISAĆ
	Cement o podwyższonej lepkości , zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru , zawierający hydrochinon opóżniający wiązanie do 17min. Po wymieszaniu składników- min. 20g polimeru.
	Wymagania graniczne dla poz. 11	TAK/NIE podać	OPISAĆ
	Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wybory kilku(min.3) różnych średnic igieł,2 długościach oraz różnych kształtów ostrzy:– centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Igły biopsyjne dostępne w 3 średnicach.
	Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie , pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania, o pojemności14cc.
	Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów.
	W zestawie powinien znajdować się ok.40cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg.
	Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru , zawierający hydrochinon opóżniajacy wiązanie do 17min. po wymieszaniu składników.
	W skład kompletu wchodzi: Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym 20g-1szt., igła kostna 1szt., igła biopsyjna 1szt.
	Wymagania Zamawiającego :
	Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

						........................................
						podpis osoby uprawnionej

## Część_nr_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 10
AKCESORIA STERYLNE DO ASPIRATORA SONASTAR
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nawa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Końcówka ssąca współpracujaca z aspiratorem Sonastar we wszystkich dostępnych długościach i średnicach.	sztuk	60
2	Dren współpracujący z aspiratorem Sonastar we wszystkich dostępnych długościach.	sztuk	30
				Razem

					........................................
					podpis osoby uprawnionej

## Część_nr_11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………
					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 11
AKCESORIA DO NOŻA MISONIX
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilośc	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Końcówka tnąca współpracująca z nożem Misonix, o długości od 10 do 25mm, do wyboru zamawiającego.	sztuk	120
2	Dren współpracujący z nożem Misonix	sztuk	120
3	Końcówki czarne	sztuk	3
4	BoneScalpel, klucz do rękojeści	sztuk	1
5	BoneScalpel, klucz typu T	sztuk	1
6	BoneScalpel, osłona narzędzia	sztuk	3
				Razem

					........................................
					podpis osoby uprawnionej

## Część_nr_12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 12
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent/ Nazwa handlowa	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
ZESTAW DO UZUPEŁNIANIA LEKU DO POMP MORFINOWO-BAKLOFENOWYCH
1	Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet strzykawek i drenów do uzupełniania leków oraz dwie igły typu Surecan	szt.	100
2	Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet drenów, strzykawki opróżniającej o pojemności 10ml i strzykawki do podawania leku o pojemności 20ml	szt.	5
Razem

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa wykonawcy………………………					Załącznik nr 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 13
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Nr katalogowy	Producent/ Nazwa handlowa	Komis	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
DRENY DO DRENAŻU KRWIAKÓW MÓZGOWYCH
1	Płaski dren silikonowy, szerokość: 4mm LUB BEZ SZEROKOŚCI 4 MM, 7mm i 10mm (do wyboru Zamawiającego), perforacja długości 15cm, długość 75 CM LUB 80cm lub 85cm, w opakowaniu 1 sztuka	szt.	150					po 10 sztuk z każdego rozmiaru
2	Łącznik dren - worek	szt.	50					10 sztuk
3	Worek o pojemności 650-700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem	szt.	50					10 sztuk
Razem
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej