## Arkusz1
| Pakiet 1 | [8 empty] | Załacznik 1.1
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 1/Kaniula do wlewów dożynych 24Gx19mm żółta (noworodkowa) jałowa,przeplyw 13ml/min bez portu bocznego, posiadająca odejmowany uchwyt umożliwiający wprowadzenie kaniuli taką samą techniką jak w przypadku kaniuli z portem wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTEE. 2/Kaniula do wlewów dożynych 26Gx19mm fioletowa (noworodkowa) jałowa,przeplyw 13ml/min bez portu bocznego, posiadająca odejmowany uchwyt umożliwiający wprowadzenie kaniuli taką samą techniką jak w przypadku kaniuli z portem wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTEE. |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula dożylna z portem bocznym z samozatrzaskowym korkiem portu bocznego (szczelne zamknięcie portu bocznego bez konieczności dociśnięcia/dokręcenia korka przez personel), z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegającym rozpryskiwaniu się krwi z paskiem RTG wtopionym na całej długości kaniuli - opakowanie wielowarstwowe , impregnowane preparatem typu Tyvec lub równoważnym - wykonana z biokompatybilnego poliuretanu
| a/ rozmiar 22G / 25 mm Niebieski ( 0,9 ) |  | szt. | 33000 |  | 0 |  | 0
| b/ rozmiar 20 G / 32 mm Różowy ( 1,1 ) |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
| c/ rozmiar 18G / 45 mm Zielony ( 1,3 ) |  | szt. | 5500 |  | 0 |  | 0
| d/ rozmiar 17 G/ 45 mm Biały ( 1,5 ) |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
| e/ rozmiar 16 G/ 45 mm Szary ( 1,8 ) |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylny roztwór 0,9% Na Cl w ampułko-strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, o poj. 20 ml , gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołująca odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddawanego przepłukiwaniu, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb sterylizacja radiacyjna. Okres ważności min. 24 m-ce .Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylny roztwór 0,9% Na Cl w ampułko-strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, po j.10 ml gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizcja radiacyjna.Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. |  | szt | 6000 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylny roztwór 0,9% Na Cl w ampułko-strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, o poj.3 i 5 ml do wyboru Zamawiajacego z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika , gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb . Okres ważności min. 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji (użyć). Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
8 | Bezigłowy port do wielokrotnego wkłucia, bez mechanicznych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-Loack, z silikonową podzielną membraną osadzoną na plastikowym konektorze o min przepływie 445 ml/min z podwójnym przedłużaczem 15 cm |  | szt . | 750 |  | 0 |  | 0
9 | Łącznik bezigłowy - zamknięty system dostępu naczyniowego, przeźroczysty, kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock, do podłączenia do pacjenta maksymalnie do 7 dni lub na 100 aktywacji, z jednoelementową, silikonową podzielną membraną, zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym konektorze, z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu o min. przepływie 525 ml/min, jałowy, zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3, pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania/. |  | szt. | 45000 |  | 0 |  | 0
10 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym,mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacjii |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
12 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość oferty netto ..............................................
Wartość oferty brutto ..............................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym