WDI.272.32.2024.DO

Zakup sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego 
Sp. z o.o. w Goleniowie wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu

zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem i szkoleniem personelu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu rehabilitacyjnego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w tabeli poniżej.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia na własny koszt w Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów oraz przeszkoli personel.

Wykonanie przedmiotu umowy: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WIELOFUNKCYJNA WANNA Z HYDROMASAŻEM AUTOMATYCZNYM (MASAŻ PODWODNY, MASAŻ WIROWY ORAZ MASAŻ PEREŁKOWY)

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zabiegowa 160 l | Tak |  |
| Pobór mocy 5,7 kW | Tak |  |
| Ciśnienie bicza 0-4 barów | Tak |  |
| Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B | Tak |  |
| Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu | Tak |  |
| Elektroniczny panel sterowania | Tak |  |
| Zagłówek | Tak |  |
| Zabezpieczenie pompy przez pracą na sucho | Tak |  |
| System odkamieniania sterowany elektronicznie | Tak |  |
| Czujnik temperatury wody | tak |  |
| Dysze do hydromasażu | Tak |  |
| System automatyczne napełniania | Tak |  |
| Szybkie napełnianie i opróżnianie wanny | Tak |  |
| Stopnie do wanny | Tak |  |

Pozostałe

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| Rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | Tak |  |
| Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| Urządzenie dopuszczone do stosowania jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | Tak |  |
| Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH 
I KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zabiegowa 140 l – 210 l | Tak |  |
| Pobór mocy 1,5kW | Tak |  |
| Liczba dysz 12 szt. | Tak |  |
| Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B | Tak |  |
| Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu | Tak |  |
| Elektroniczny panel sterowania | Tak |  |
| Ustawianie czasu zabiegu | Tak |  |
| Zabezpieczenie pompy przez pracą na sucho | Tak |  |
| System odkamieniania sterowany elektronicznie | Tak |  |
| Czujnik temperatury wody | tak |  |
| Czujnik poziomu wody | Tak |  |
| System automatyczne napełniania | Tak |  |
| Szybkie napełnianie i opróżnianie wanny | Tak |  |
| Możliwość pracy na dwóch poziomach: 1 kończyny dolne 2 kończyny dolne + kręgosłup | Tak |  |

Pozostałe

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| Rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | Tak |  |
| Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| Urządzenie dopuszczone do stosowania jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | Tak |  |
| Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zabiegowa 30 l | Tak |  |
| Pobór mocy 0,9 kW | Tak |  |
| Liczba dysz 40 szt | tak |  |
| Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| Masa 50kg - 60 kg | Tak |  |
| Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile | Tak |  |
| Krzesło | Tak |  |
| Prysznic ciepły | Tak |  |
| Zabezpieczenie pompy przez pracą na sucho | Tak |  |
| System odkamieniania sterowany elektronicznie | Tak |  |
| Czujnik temperatury wody | Tak |  |

Pozostałe

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| Rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | Tak |  |
| Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| Urządzenie dopuszczone do stosowania jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | Tak |  |
| Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYCIĄG TRAKCYJNY SZYJNY

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Siła trakcji 1-20 kg | Tak |  |
| Rodzaj trakcji: statyczna, przerywana, symetryczna i asymetryczna (jednostronna) | Tak |  |
| Waga 4,5kg - 5,5 kg | Tak |  |

Pozostałe

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| Rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Gwarancja min. 12 miesiące | Tak |  |
| Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | Tak |  |
| Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| Urządzenie dopuszczone do stosowania jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | Tak |  |
| Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – LAMPA DO NAŚWIETLAŃ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI (IR-A I IR-B)

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Regulacja jasności świecenia | Tak |  |
| Regulacja czasu świecenia | Tak |  |
| Wyświetlacz pokazujący jasność lub czas | Tak |  |
| Statyw jezdny (4 skrętne koła z hamulcami) | Tak |  |
| Regulacja wysokości statywu | Tak |  |
| Regulacja kąta nachylenia tubusu lampy | Tak |  |
| Wymuszone chłodzenie tubusu | Tak |  |
| Statyw podłogowy | Tak |  |
| Statyw stołowy | Tak |  |
| Filtr czerwony i niebieski | Tak |  |
| Żarówka 375 W | Tak |  |
| Przewód sieciowy | Tak |  |
| Okulary ochronne dla pacjenta | Tak |  |
| Okulary ochronne dla terapeuty | Tak |  |

Pozostałe

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| Rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | Tak |  |
| Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| Urządzenie dopuszczone do stosowania jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | Tak |  |
| Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – APARAT DO LASEROTERAPII BIOSTYMULACYJNEJ ZE SKANEREM

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Kolorowy ekran dotykowy (min. 5’) | Tak |  |
| Tryb programowy i manualny | Tak |  |
| Baza wbudowanych programów zabiegowych (encyklopedia z opisem metodyki zabiegu) | Tak |  |
| Możliwość tworzenia programów użytkownika | Tak |  |
| Możliwość tworzenia listy programów ulubionych | Tak |  |
| Statystyki przeprowadzonych zabiegów | Tak |  |
| Możliwość dołączenia akumulatora (opcja) | Tak |  |
| Współpraca z aplikatorami : skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi | Tak |  |
| Tryb emisji : ciągły , impulsowy | Tak |  |
| Regulacja mocy promieniowania laserowego | Tak |  |
| Regulacja wypełnienia | Tak |  |
| Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | Tak |  |
| Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych | Tak |  |
| Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących | Tak |  |
| Częstotliwość trybu impulsowego dla aplikatorów punktowych: 1-5000 Hz | Tak |  |
| Wypełnianie w trybie impulsowym 10-90 %, impuls 50us | Tak |  |
| Aplikator skanujący R 100 mW/660nm + 450mW/808nm | Tak |  |
| Okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty | Tak |  |
| Zasilacz impulsowy z kablem zasilającym | Tak |  |
| Etykiety ostrzegawcze | Tak |  |
| Wtyk blokady drzwi DOR | Tak |  |
| Rysik do ekranu | Tak |  |

Pozostałe

| PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY I OPIS |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| Rok produkcji 2024 | Tak |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | Tak |  |
| Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| Urządzenie dopuszczone do stosowania jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | Tak |  |
| Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |