Załącznik nr 2.1 do SWZ nr 12/DZiT/23

## FORMULARZ CENOWY

## ZADANIE nr 1

MATERIAŁY ELEKTRYCZNE

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia | Grupa CPV | Jednostka miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łącznik wyłącznik pojedynczy AW1/11 kolor biały | 31681000-3 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Łącznik wyłącznik podwójny AW5/11 kolor biały | 31681000-3 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Przycisk zwierny światło AS1/11 kolor biały | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym AGZ2/11 IP20 kolor biały • Prąd znamionowy 16A • napięcie znamionowe 250V • zaciski śrubowe | 31681000-3 | szt. | 40 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Gniazdo hermetyczne pojedyncze z bolcem uziemiającym z klapką AGZ1Be/11A IP44 kolor biały •prąd znamionowy 16A •napięcie znamionowe 250V •zaciski śrubowe | 31681000-3 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Puszka instalacyjna pojedyncza naścienna APN1/11 IP20 kolor biały | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A A9Z05225 Typ AC | 31681000-3 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A A9Z05425 Typ AC | 31681000-3 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Automat schodowy AS-223 •prąd znamionowy 16A •opóźnienie wyłączania 0,5- 10min. | 31681000-3 | szt. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A A9F03110 •jedno biegunowy | 31681000-3 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy1P B 16A A9K01116 •jedno biegunowy | 31681000-3 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Gniazdo stałe 16A 400V 5P •prąd znamionowy 16A • stopień ochrony IP44 •zacisk śrubowy •montaż natynkowy | 31681000-3 | szt. | 6 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Gniazdo stałe 32A 400V 5P •prąd znamionowy 32A •stopień ochrony IP44 •zacisk śrubowy •montaż natynkowy | 31681000-3 | szt. | 6 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Gniazdo stałe 63A 400V 5P •prąd znamionowy 63A •stopień znamionowy IP67 •zacisk śrubowy •montaż natynkowy | 31681000-3 | szt. | 2 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Kanał instalacyjny kablowy 20x30mm x2m •kolor biały | 31681000-3 | szt. | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Opaska kablowa 4,5mm 250mm czarna UV 250/4,5 •opakowanie100szt. •kolor czarny •odporność na promieniowanie UV | 31681000-3 | op. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Opaska kablowa 3,5mm 200mm czarna UV 200/3,5 •opakowanie 100szt. •kolor czarny •odporność na promieniowanie UV | 31681000-3 | op. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Opaska kablowa 3,5mm 290mm czarna UV 290/3,5 •opakowanie 100szt. •kolor czarny •odporność na promieniowanie UV | 31681000-3 | op. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 18W 4P 2G11 •barwa światła 4000K •trzonek 2G11 | 31681000-3 | szt. | 1000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 26W 2P G24d-3 •barwa światła 4000K •trzonek G24d-3 | 31681000-3 | szt. | 200 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 32W4PgX24Q •barwa światła 3000K •trzonek GX24Q | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Świetlówka kołowa 60W 2Gx13 • barwa światła min. 3000K •trzonek 2Gx13 | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Przewód elektryczny OMY 3x1,5mm | 31681000-3 | mb. | 400 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Przewód elektryczny YDY 3x2,5mm | 31681000-3 | mb | 400 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Lampa LED o podwyższonej mocy intensive 90W, E40, 230V, ED120 6000K 10000Lm Moc: 90 W Bańka: ED120 Trzonek: E40 Strumień świetlny: 10000 lm Temperatura barwowa: 6000 K zimna Trwałość minimum 25000 h Napięcie: 230 V | 31681000-3 | szt. | 25 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Przewód elektryczny YDY 3x1,5mm | 31681000-3 | mb | 400 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Starter zapłonnik do świetlówek 4-22W 230V •rodzaj S2 | 31681000-3 | szt. | 300 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Wyłącznik przelotowy WP8A 2.5A 250V •przełącznik kołyskowy | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 2.5mm2 pomarańczowy •tory prądowe mosiężne •napięcie znamionowe 400V •prąd znamionowy 3A | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 4mm2 400V pomarańczowy •tory prądowe mosiężne •napięcie znamionowe 400V •prąd znamionowy 6A | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Listwa zaciskowa gwintowana 12-torowa 6mm2 pomarańczowy •tory prądowe mosiężne •napięcie znamionowe 400V •prąd znamionowy 10A | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Taśma izolacyjna 19mmx20mPVC Temflex Rainbow EU 3M lub równoważna o parametrach minimalnych napięcie przebicia: 600 V kolor: czarny temperatura pracy: od 0 do +60 ºC grubość: 0,13mm szerokość: 19mm długość: 20m wydłużenie przy zrywaniu: 150% materiał: PVC typ Kleju: Kauczuk wytrzymałość dielektryczna: 40 kV/mm | 31681000-3 | szt. | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Taśma samowulkanizująca 19 mmx10m czarny SCAPA lub równoważna, taśma samowulkanizująca czarna, 19 mm x 10 m | 31681000-3 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Panel LED podtynkowy BLINGO R 36W 6060 NW 3800lm 4000K IP 20 KANLUX zasilacz w komplecie lub równoważny Moc maksymalna [W]: 36 Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Materiał obudowy: żelazo Materiał klosza: PS Materiał panelu/ramki: żelazo Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800 Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 106 Kąt świecenia [°]: 115 Ilość cykli wł/wył: ≥30000 Trwałość [h]: 50000 Temperatura barwowa [K]: 4000 Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5 Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1 Rodzaj diody: LED SMD Barwa światła: biała Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa Stopień ochrony: 20 IP | 31681000-3 | szt. | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0 230V 8A RABBIT •ilość wyjść 3 dwa niezależne programowalne wyjścia w trybie astronomicznym i jedno uniwersalne •ilość wejść 1 wyłącznik zmierzchowy •napięcie zasilające 230V •obciążalność prądowa wyjść AC1-8A/250V AC ; DC1-8A/24V DC | 31681000-3 | szt. | 2 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Świetlówka LED G13 TUBE T8 1500MM 4000K 25W •długość150cm •jednostronne zasilanie •kąt świecenia 270°lub 300°-350° •barwa światła 4000K-6000K zimno biała •szklana mleczna obudowa •minimum 1600lm | 31681000-3 | szt. | 200 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | PLAFONIERA LED TOKAR 18W 4000K 1500LM IP44 CZ. MIKR lub równoważna Led 18W 4000k 1500 lm IP44 cz. mikr | 31524120-2 | szt. | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |
|  | Plafoniera LED TOKAR 12W 4000K 1200LM IP44 lub równoważna LED 12W 4000K 1200LM IP44 | 31524120-2 | szt. | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |

Razem wartość brutto (cena) wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.