Olsztyn, 29 sierpnia 2024 r.

WO-IV.272.32.2024

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie opracowań projektowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

1. W odpowiedzi na zapytania złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:
2. ***pytanie nr 1:*** *zapisy w załączniku nr 5 w pkt. 2.3) e) odnoszące się do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży teletechnicznej: 1. Jakie instalacje teletechniczne należy zaprojektować w ramach zadania (SSWIN, SSP, KD, LAN, CCTV, system przyzywowy)?*

**odpowiedź:** zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej w branży teletechnicznej w zakresie instalacji: sieć LAN (do dwóch pomieszczeń biurowych), SSP, CCTV, system przyzywowy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji SSWIN i KD,

1. ***pytanie nr 2:*** *zapisy w załączniku nr 5 w pkt. 2.3) e) odnoszące się do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży teletechnicznej: 1. Czy w ramach zadania należy zaprojektować nowe przyłącze telekomunikacyjne?*

**odpowiedź:** zaprojektowanie nowego przyłącza telekomunikacyjnego nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia, chyba że projektowane rozwiązania będą tego wymagały.

1. Udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora Generalnego

/-/ Mirosław Koczwara

Główny Specjalista