ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  SIWZ

## .....................................

/ pieczęć wykonawcy/

## Formularz OFERTy

/wzór/

2 Regionalna Baza Logistyczna

ul. Marsa 110

04 – 470 Warszawa

My/Ja*  niżej podpisani .................................................................................................................

/imię i nazwisko/

reprezentując .............................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń meteorologicznych NATO-ACOMEX, oraz kompletów radiosondy RS-41D i balonu meteorologicznego TA200 z podziałem na 2 części (zadań) dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia 
po następujących cenach, terminie realizacji na przedmiot zamówienia:

ZADANIE NR 1:

I. Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1 | Urządzenia systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych 1. Serwer SR3A(b) - 2 szt. 2. Stacja graficzna SG (aeg) - 2 szt. 3. Monitor M5 -2 szt. 4. Antena satelitarna o średnicy od 2.4 m do 3.6 m wraz z niezbędnym do zamontowania osprzętem - 1 szt. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | XX |  |

Wartość słownie zadanie nr 1:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

II. Termin realizacji dla zadania nr 1:

Oświadczam/y, iż zamówienie wykonamy w terminie: ….…… dni kalendarzowych od daty zawarcia

(należy wskazać ilość pełnych dni kalendarzowych) umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2019 r.

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 8 dni kalendarzowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU:

| Zadanie 1 „Dostawa zestawu odbioru i zobrazowania danych meteorologicznych” |
| --- |
|  | Dostawa zestawu stacjonarnego do odbioru i zobrazowania danych z satelitów meteorologicznych |

- PODSYSTEM ODBIORCZY ZAWIERAJĄCY SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE:

  - SERWER SR3A (parametry minimalne) – 2 szt.:

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| SERWER SR3A (parametry minimalne): | Wartość oferowana (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- |
| Procesor: | Zainstalowane dwa procesory nie mniej niż 12-rdzeniowe z rodziny x86, 64-bitowe umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECint_rate2006base = 880 w obsadzie dwuprocesorowej. Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.spec.org - wydruk z wynikami testów załączyć do oferty. | TAK/NIE* *** |
| Płyta główna: | Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach minimum 2 procesorowych, minimum 6-rdzeniowych; oznaczona znakiem firmowym (logo) Producenta serwera. Posiadająca minimum 3 sloty PCI-Express trzeciej generacji, z czego minimum jedno x16. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Minimum 3 sloty powinien być dostępny dla użytkownika (niezajęty). | TAK/NIE* *** |
| Pamięć RAM: | 256 GB DDR4. możliwość instalacji do 1,5 TB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. | TAK/NIE* *** |
| Karta sieciowa: | Serwer powinien być wyposażony w minimum 4 złącza typu 10 GBBASE-T Karta/Karty sieciowa/e zapewnia/ją wsparcie dla protokołu IPv6 oraz możliwość sprzętowej obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI – natywna funkcjonalność karty). | TAK/NIE* *** |
| Napęd optyczny: | Wewnętrzny lub zewnętrzny USB napęd DVD-ROM. | TAK/NIE* *** |
| Dyski HDD: | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 300 GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5“ 10000 rpm, skonfigurowane jako RAID 1. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych (min. 300 GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5“ 10 000 obr./min.). Wymagany jeden dodatkowy dysk „luzem” (nie zamontowany) takiego samego modelu i typu jak zainstalowane w obudowie. | TAK/NIE* *** |
| Kontroler macierzowy: | Dedykowany kontroler RAID. Obsługa RAID 0, 1, 10. | TAK/NIE* *** |
| Obudowa: | - do instalacji w szafie rack 19", - maksymalna wysokość 1U, - zestaw (szyny) do montażu w szafie rack 19”, - ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby odłączania kabli; - zasilacz Hot-Plug, - zainstalowane nie mniej niż 2 zasilacze pracujące w redundancji. - znajdująca/-y się froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, umożliwiająca/-y wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze lub dedykowany port na froncie obudowy umożliwiający odczyt w/w informacji przez urządzenia mobilne. | TAK/NIE* |
| Porty: | - 4 x USB 2.0 z czego 1 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy, - 4 x RJ-45, - VGA. | TAK/NIE* |
| Karta graficzna: | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca pracę w rozdzielczości nie mniejszej niż 1280x1024 px | TAK/NIE* ** |
| Oprogramowanie: | Komplet sterowników na CD lub DVD. |  |
| Zarządzanie serwerem: | Karta zarządzająca, niezintegrowana z płytą główną serwera, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Karta powinna posiadać wbudowaną wewnętrzną pamięć SD, USB lub SATA do przechowywania sterowników i firmware'ów urządzeń serwera, umożliwiającą szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - możliwość definiowania ról administratorów; - możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr. seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. | TAK/NIE* *** |
| Certyfikaty: | Certyfikat IS09001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). ISO 14001 dla Producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE. Serwer i jego karty rozszerzeń, znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware, dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. Serwer i jego karty rozszerzeń, znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. Wymagane jest dostarczenie powyższych certyfikatów i list kompatybilności do oferty. | TAK/NIE* |
| Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać Warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 „WYKAZU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” |  |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

*** wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność

  - ANTENA SATELITARNA

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| ANTENA SATELITARNA (parametry minimalne): | Wartość oferowana (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- |
| Antena satelitarna | Antena satelitarna o średnicy od 2.4 m do 3.6 m, wraz z niezbędnym do zamocowania osprzętem. | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

  - POZOSTAŁE PARAMETRY SYSTEMU ODBIORCZEGO

| POZOSTAŁE PARAMETRY SYSTEMU ODBIORCZEGO (parametry minimalne): | Wartość oferowana (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- |
| Zapewnienie podłączenia podsystemu odbiorczego do stacji zobrazowania na odległość min. 50 m | TAK/NIE* |
| ODBIÓR PONIŻSZYCH PRODUKTÓW: |
| HRI Level 1.5 Image Data - MFG -Indian Ocean, z częstotliwością co 30 min | TAK/NIE* |
| High Rate SEVIRI Level 1.5 Image Data - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 15 min., w formacie HRlT | TAK/NIE* |
| Rapid Scan High Rate SEVIRI Level 1.5 Image Data - MSG 0 degree, z częstotliwością co 5 min. | TAK/NIE* |
| AMSU-A GDS Level I - NOAA, z częstotliwością 15 na dobę, w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| AMSU-A GDS Level 1 B - Metop, z częstotliwością co 3 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| AVHRR GDS Level 1 - Metop, z częstotliwością co 3 min., w formacie PFS | TAK/NIE* |
| AVHRR GDS Level I - NOAA, z częstotliwością co 3 min., w formacie PFS | TAK/NIE* |
| ATOVS Sounding Products - Metop, z częstotliwością co 3 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| ATOVS Sounding Products - NOAA, z częstotliwością co 3 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| All Sky Radiances - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1h, w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Atmospheric Motion Vectors MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1h, w formacie BUFR; Clear-Sky Radiances - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1 h, w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Cloud Analysis - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1 h, w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Cloud Analysis Image - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 3h, w formacie GRIB | TAK/NIE* |
| Cloud Top Height - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 15 min., w formacie GRIB | TAK/NIE* |
| Divergence Product - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1h, w formacie GRIB2 | TAK/NIE* |
| Global Instability Index - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 15 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| IASl Atmospheric Temperature Water Vapour and Surface Skin Temperature - Metop, z częstotliwością co 3 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Meteorological Data Dissemination, z częstotliwością raz na dobę, w formacie GRIB i BUFR | TAK/NIE* |
| Multi-Sensor Precipitation Estimate (GRIB) - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 15 min., w formacie GRIB | TAK/NIE* |
| Rapid Scan Atmospheric Motion Vectors MSG 0 degree, z częstotliwością co 20 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Rapid Scan Clear-Sky Radiances - MSG 0 degree, z częstotliwością co 15 min., w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Rapid Scan Multi-sensorPrecipitation Estimate (GRIB) – MSG - 0 degree z częstotliwością 288 razy na dzień, w formacie GRIB | TAK/NIE* |
| Rapid Scan Regional Instability Index MSG - 0 degree, z częstotliwością 288 razy na dzień, w formacie GRIB | TAK/NIE* |
| Tropospheric Humidity - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1 h, w formacie BUFR | TAK/NIE* |
| Volcanic Ash Detection (CAP) MSG - 0 degree, z częstotliwością co 15 min., w formacie CAP | TAK/NIE* |
| Daily Downward Longwave Irradiance - MSG - 0 degree, z częstotliwością raz na dobę, w formacie GRlB | TAK/NIE* |
| Daily Shortwave Solar Irradiance - MSG - 0 degree, z częstotliwością raz na dobę, w formacie GRlB | TAK/NIE* |
| Global Sea Surface Temperature - Metop, z częstotliwością dwa razy na dobę, w formacie GRIB | TAK/NIE* |
| Hourly Downward Longwave Irradiance MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1 h, w formacie GRlB | TAK/NIE* |
| Hourly Sea Surface Temperature - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1 h, w formacie GRlB | TAK/NIE* |
| Hourly Shortwave Solar Irradiance - MSG - 0 degree, z częstotliwością co 1 h, w formacie GRlB | TAK/NIE* |
| Evapotranspiration MSG - 0 degree, z częstotliwością co 30 min., w formacie HDF5 | TAK/NIE* |
| Fractional Vegetation Cover MSG - 0 degree, z częstotliwością raz na dobę, w formacie HDF5 | TAK/NIE* |
| Land Surface Temperature MSG - 0 degree, z częstotliwością co 3 min., w formacie HDF5 | TAK/NIE* |
| Land Surface Temperature - Metop, z częstotliwością 21 razy na dobę, w formacie HDF5 | TAK/NIE* |
| Rapid Scan Active Fire Monitoring MSG - 0 degree, z częstotliwością co 5 min., w formacie CAP i GRIB2 | TAK/NIE* |
| Snow Cover - MSG - 0 degree, z częstotliwością 1 raz na dobę, w formacie HDF5 | TAK/NIE* |
| Surface Albedo - MSG - 0 degree, z częstotliwością I raz na dobę, w formacie HDF5 | TAK/NIE* |
| Kolorowe, kompozytowe zdjęcia satelitarne (RGB): Airmass, Ash, Convection, E-View, Dust, Fog/low clouds day, Day microphysics, Natural color, Snow | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

- STACJA GRAFICZNA SG (aeg) – 2 szt. oraz MONITOR M5 – 2 szt. 
dla podsystemu wizualizacji danych oraz podsystemu archiwizacji danych.

  - STACJA GRAFICZNA SG (aeg) (parametry minimalne) – 2 szt.:

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| STACJA GRAFICZNA SG (parametry minimalne): |  |
| --- | --- |
| Typ: | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu i symbolu. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, zasilaczy, kart sieciowych, itp.) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod Producenta). | TAK/NIE* *** |
| Płyta główna: | Zaprojektowana na zlecenie Producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca nie mniej niż: - 4 x PCI-Express 3.0 x1615 3 generacji; - 1 x PCI-Express x4 (wolne)16 3 generacji; - 1 x PCI-Express x1 (wolne) 3 generacji; - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0. Obsługa dysków 3,5” do łącznie 48TB Obsługa dysków NVMe PCIe łącznie do 8TB Na płycie głównej min. 8x SATA z obsługą RAID RAID SATA3 6GB/s zintegrowany w płycie głównej oferujący RAID 0,1,5,10 Na płycie głównej port umożliwiający wyprowadzenie USB 2.0, na płycie port umożliwiający wyprowadzenie 2 x USB 3.0 Wymagana ilość slotów PCI-Express nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. | TAK/NIE* *** |
| Procesor: | Dwa procesory wielordzeniowe, o architekturze zgodnej z x86, 64-bitowe, z pamięcią cache L3 nie mniejszą niż 12 MB każdy, uzyskujące w teście SPECint_rate2006 wynik 650 pkt. Test przeprowadzony w oferowanej konfiguracji na oferowanym systemie operacyjnym (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku identycznym z oferowanym, test przeprowadzony przy rozdzielczości 3840x2160 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji (stacja robocza/procesor) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2014. | TAK/NIE* *** |
| Pamięć RAM: | 64 GB DDR4 z ECC, Dual Channel, możliwość rozbudowy do 3 TB; | TAK/NIE* *** |
| Karta graficzna: | Karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych niż 8 GB GDDR5, PCI-Express x16 2.0; 4 złącza Display Port 1.2 (wymagana przejściówka na DVI), rozdzielczość na wyjściu DisplayPort 4096x2160 px nie gorsza niż NVIDIA QuadroM4000. | TAK/NIE* *** |
| Dysk twardy: | 1 x 500 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4, 1x 4 TB SATA3 7200 rpm – dysk HDD zamontowany w wyjmowanej kieszeni. | TAK/NIE* *** |
| Karta dźwiękowa: | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio. | TAK/NIE* *** |
| Karta sieciowa: | 2x 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote WakeUp on LAN, ASF 2.0. | TAK/NIE* *** |
| Porty: | Panel przedni : 2x USB 3.0 (TYP A), 2x USB 3.1 (TYP-C), 1 port combo (słuchawki i mikrofon); Panel tylny : 4x USB 3.0 (TYP A), 2x USB 3.1 (TYP-C), 2x PS2, 2x RJ45, 1x audio in/out, 1x RS232 (serial). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. | TAK/NIE* |
| Klawiatura: | Klawiatura USB w układzie US QWERTY. | TAK/NIE* |
| Mysz: | Mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa z rolką (scroll). Podkładka materiałowa pod mysz (min. 250 x 210 mm, powierzchnia robocza z tkaniny, spód antypoślizgowy z gumy). | TAK/NIE* *** |
| Napęd optyczny: | DVD±RW DL Serial ATA. | TAK/NIE* *** |
| Obudowa: | - Obudowa nie większa niż typu MidiTower. - Wnęki na napędy: nie mniej niż 1 x 5.25” zewnętrzne, 1 x 3.5” zewnętrzne lub 1 x 5,25" slim size, min. 8 x 2,5” lub 3,5” wewnętrzne. - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów). - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera na panelu przednim musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: przebieg procedury POST; sumy kontrolne BIOS’u; awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora; uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej. - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać wszelkich zaoferowanych wnęk, zajmować slotów, ani nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie złączy, które są zaoferowane a przeznaczone dla innych zastosować. System musi być bezpośrednio podłączony z płytą przez dedykowane dla niego złącze. - Zasilacz min. 1000 W o sprawności minimum 90% przy 50% obciążeniu zasilacza. Zasilacz demontowany bez użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki lub zamek na kluczyk). | TAK/NIE* |
| Bezpieczeństwo: | Wbudowany w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zabezpieczenie to nie może uzyskane przez konwertowanie przerabianie innych złączy na płycie, ma być ukryty w laminatem płyty głównej. | TAK/NIE* |
| Oprogramowanie: | - Preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny zgodnym z punktem 4.5.1, w wersji PL nie wymagający podawania klucza licencyjnego podczas instalacji. Klucz zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera I automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie. Dołączony nośnik z oprogramowaniem; - komplet. sterowników na CD; - oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt zgodne z pkt. 4.5.2 w wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji, wymagany nośnik z oprogramowaniem; - komplet sterowników umożliwiający instalację systemu operacyjnego min. Windows 10 za pomocą System Center Configuration Manager 2012 firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2012) oraz sterowniki obsługujące kartę sieciową i dostęp do dysku w środowisku Windows PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterowników do WinPE dla OSD SCCM 2012). | TAK/NIE* |
| Funkcje BIOS: | Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS. - Funkcja blokowania tylko zewnętrznych portów USB. - Funkcja definiowania w BIOS hasła administratora i użytkownika. - Funkcja kontroli czujnika otwarcia obudowy i zapis incydentu otwarcia obudowy odczytywalny z poziomu interfejsu BIOS (wymagane logowanie informacji i dostęp do niej z poziomu interfejsu BIOS). Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony m. in. o funkcjonalność: - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego - test procesora (min. cache) - test pamięci - test wentylatora dla procesora - test magistrali PCIe - test portów USB - test dysku twardego Wszystkie ww. funkcjonalności są dostępne bez zainstalowanego dysku twardego. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe: Oprogramowanie: | Oprogramowanie dostarczone przez Producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające, co najmniej: - informowanie administratora o otwarciu obudowy; - zdalne zablokowanie portów USB; - zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze, a także na grupie komputerów w tym samym czasie; - zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym, co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej; - zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; - otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; - monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; Powyżej opisane oprogramowanie musi być wyprodukowane przez jednego Producenta, oferowane oprogramowanie ma w pełni integrować się z oprogramowaniem SCCM. | TAK/NIE* |
| Certyfikaty i serwis: | Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). - Certyfikat ISO 14001 dla Producenta sprzętu. - Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL lub link do certyfikatu potwierdzającego kompatybilność sprzętu). - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) ma wynosić maksymalnie 31 dB co zostanie poświadczone przez oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą w zakresie ISO7779. - Deklaracja zgodności CE. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org - lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się, z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy co najmniej Epeat Gold. Powyższe dokumenty mają być dołączone do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK/NIE* |
| Wymagania dodatkowe: | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Oświadczenie Producenta komputera lub jego przedstawiciela w kraju, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK/NIE* |
| Wsparcie techniczne Producenta: | - Dostęp do sterowników i uaktualnień na stronie Producenta, Wymagana funkcjonalność wyszukiwania sterowników zarówno przez podanie modelu sprzętu jak i numeru seryjnego. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Producenta lub jego przedstawiciela | TAK/NIE* |
| Dodatkowo: | - dokumentacja użytkownika w języku polskim; - kpl. kabli połączeniowych (w tym patchcord RJ-45 o długości nie mniejszej niż 3 m); - kpl. kabli zasilających. | TAK/NIE* |
| Sprzęt musi obligatoryjnie spełniać Warunki zawierania umowy określone w punkcie 1.2 oraz Oprogramowanie i kryteria środowiskowe punkty 4.5 oraz 4.6 „WYKAZU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW SPRZĘTU INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ” |  |

  - Monitor M5 (parametry minimalne) – 2 szt.:

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| MONITOR 30” (parametry minimalne): |  |
| --- | --- |
| Typ ekranu: | Aktywna matryca - TFT AH-IPS | TAK/NIE* |
| Wielkość ekranu: | Od 29” do 33” | TAK/NIE* ** |
| Wielkość plamki: | Max. 0.18 mm | TAK/NIE* ** |
| Rozdzielczość rzeczywista | Min. 3840x2160 | TAK/NIE* ** |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 | TAK/NIE* ** |
| Kontrast | Min. 1000 : 1 | TAK/NIE* ** |
| Czas reakcji matrycy | Max. 10 ms (g-t-g) | TAK/NIE* ** |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 176 / 176 stopni | TAK/NIE* ** |
| Złącza | Min. wejścia cyfrowe - DVI, DisplayPort, HDMI, złącze pozwalające na wbudowanie wejścia HD-SDI | TAK/NIE* ** |
| Gamut barwowy | Min. 99% Adobe RGB | TAK/NIE* ** |
| Korekcja krzywej gamma | Min. 14 bit | TAK/NIE* ** |
| Przetwarzanie informacji o kolorze | Min. 10 bit | TAK/NIE* ** |
| Zakres częstotliwości poziomej [kHz] | Min. 31.5 – 134 | TAK/NIE* ** |
| Zakres częstotliwości pionowej [Hz] | Min. 57 – 71,5 | TAK/NIE* ** |
| Instrukcja i sterowniki | Instrukcja do monitora | TAK/NIE* |
| Wymagania dodatkowe | Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu i firmy serwisującej – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK/NIE* |
| Certyfikaty: | CE | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- POZOSTAŁE PARAMETRY PODSYSTEMU WIZUALIZACJI DANYCH ZAWIERAJĄCEGO SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE.

| POZOSTAŁE PARAMETRY PODSYSTEMU wizualizacji danych (parametry minimalne): | Wartość oferowana (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- |
| Odbiór danych z podsystemu odbiorczego z wykorzystaniem sieci LAN/WAN, zobrazowanie produktów wymienionych w pkt. 1.3 (pozostałe parametry systemu odbiorczego. | TAK/NIE* |
| Zapis danych w formatach: PIF,LRIT i HRIT, PGM, PBM, BMP, JPEG, TJFF, GeoTIFF, PNG, GRrB2, BUFR, HDF5, HDF4 IMAPP poziom 1b, ENVJ, EPS poziom O, 1, IB, XML | TAK/NIE* |
| Zobrazowanie danych na podkładzie w standardzie GIS, umożliwiające: włączanie poszczególnych warstw podkładu (konturów wybrzeża, granic państw, rzek, jezior, miast, siatki geograficznej). | TAK/NIE* |
| Wybór typu odwzorowania kartograficznego (stereograficzne polarne północne południowe, Merkatora, Lamberta). | TAK/NIE* |
| Zapewnienie możliwości: szybkiego przełączania z poziomu użytkownika pomiędzy różnymi typami zdjęć satelitarnych; podglądu odbieranego zdjęcia satelitarnego w czasie rzeczywistym; włączenia animacji wybranej grupy zdjęć; włączenia automatycznej aktualizacji danych (po odebraniu nowego zdjęcia zobrazowanie jego); zmiany palety kolorów; zdefiniowania standardowych palet kolorów dla poszczególnych kanałów odbiorczych; wyboru dowolnego obszaru kuli ziemskiej; kadrowania wybranego obszaru zdjęcia; nakładania poszczególnych obrazów; zdefiniowania dowolnych pętli zdjęć satelitarnych; zdefiniowania indywidualnych obszarów odwzorowania; multiplikowania okna roboczego (kilka niezależnych pętli w nowych oknach); określenia położenia geograficznego (dł., szer. geogr.) dla danego punktu obrazu, w trakcie przesuwania kursora myszki; określenia położenia geograficznego (dł., szer. geogr.) oraz wartości wybranego piksela obrazu w osobnym oknie | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

- POZOSTAŁE PARAMETRY PODSYSTEMU ARCHIWIZACJI DANYCH ZAWIERAJĄCEGO SPRZĘTI OPROGRAMOWANIE.

| POZOSTAŁE PARAMETRY PODSYSTEMU ARCHIWIZACJI (parametry minimalne): | Wartość oferowana (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- |
| Odbiór danych z podsystemu odbiorczego z wykorzystaniem sieci LAN/WAN | TAK/NIE* |
| Przechowanie odebranych danych przez okres min. jednego roku | TAK/NIE* |
| Możliwość zgrania danych na zewnętrzne nośniki danych (płyty CD, DVD) | TAK/NIE* |
| Zobrazowanie danych archiwalnych | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

- DODATKOWE WYMAGANIA NA SYSTEM.

| DODATKOWE WYMAGANIA NA SYSTEM (parametry minimalne): | Wartość oferowana (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- |
| Dostęp i odbiór danych z systemu EUMETCast w paśmie Ku | TAK/NIE* |
| Zasilanie systemu z sieci energetycznej o parametrach: 110 V/60 Hzi 230 V/50 Hz | TAK/NIE* |
| Czas bezawaryjności MTBF (mean time between failures) -powyżej 10 000 godz. | TAK/NIE* |
| Bezterminowa licencja oprogramowania odbioru, przetwarzania, wizualizacji i archiwizacji danych satelitarnych | TAK/NIE* |
| Zapewnienie bezawaryjnej pracy podsystemu odbiorczego w następujących warunkach środowiskowych: temperatura: od -40°C do +50°C; wilgotność: od 10% do 100%; wiatr: do 40 m/s. | TAK/NIE* |
| Zapewnienie bezawaryjnej pracy podsystemu wizualizacji i archiwizacji w następujących warunkach środowiskowych: temperatura: od +15°C do + 35°C; wilgotność: od 10% do 90%. | TAK/NIE* |
| Oświadczenie producenta sprzętu dla antena satelitarna o średnicy od 2.4 m do 3.6 m wraz z niezbędnym do zamocowania osprzętem (wynikającym z ukompletowania anteny satelitarnej) o dostosowaniu do pracy w następujących warunkach środowiskowych: temperatura: od -40°C do +50°C; wilgotność: od 10% do 100%; wiatr: do 40 m/s. | Dokument ma być dołączony do oferty. |

*skreślić odpowiednio

ZADANIE NR 2:

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość gwarantowana | Ilość opcjonalna | Razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1 | Komplet radiosondy RS-41D i balonu meteorologicznego TA200 | kpl. | 288 | 112 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | XX |  |

Wartość słownie zadanie nr 2:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

II. Termin realizacji dla zadania nr 2:

Oświadczam/y, iż Zamówienie wykonamy w terminie……………….dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.*

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 8 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach * : ..……………………………………………………..

8.	Wadium w wysokości …………………….. zł, zostało wniesione w dniu ……………..… w formie ……………………………………. .

9.    Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy w …………………………………, numer konta: ……………………………………………

10. Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

| Lp. | Nazwa (Firma) Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy | Wykonawca korzysta z potencjału podwykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

12. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

TAK      NIE

Ofertę podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Oświadczenie podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).