Dział Zamówień Publicznych                                             Grodzisk Mazowiecki 09.10.2024 r.

SPS – V.262.65.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – oddziały wg specjalności” (Nr sprawy SPSSZ/56/D/24).

Pytanie nr 1

Pakiet 8_poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny resuscytator renomowanej firmy Ambu jednorazowego użytku  dla dzieci o wadze ciała 10-30kg, zawór pacjenta z pojedynczą membraną; pojemność worka samorozprężającego 670ml; objętość oddechowa 450ml;  zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2O,  port do podawania leków drogą dotchawiczną/do pomiaru CO2; możliwość bezpośredniego podłączenia zaworu PEEP do złącza wydechowego bez dodatkowych złączek/adapterów; pasek na dłoń zintegrowany na stałe z workiem; worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS;   rezerwuar tlenu postaci worka o objętości 2600ml, dren tlenowy, maska dla dzieci (odpowiednik rozmiaru 2 + dodatkowa maska rozmiar 3). Produkt bez zawartości lateksu, ftalanów (w tym DEHP).

Odpowiedź: Pytanie dotyczy pakietu 8 poz. 2 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 8_poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny resuscytator renomowanej firmy Ambu jednorazowego użytku  dla noworodków o wadze ciała <10kg, zawór pacjenta z pojedynczą membraną; pojemność worka samorozprężającego 220ml; objętość oddechowa 150ml, zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2O, port do podawania leków drogą dotchawiczną/do pomiaru CO2; możliwość bezpośredniego podłączenia zaworu PEEP do złącza wydechowego bez dodatkowych złączek/adapterów, worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS; zamknięty rezerwuar tlenu w postaci worka o objętości 300ml , dren tlenowy, maska dla niemowląt/noworodków (odpowiednik rozmiaru 0 + dodatkowa maska rozmiar 1). Produkt bez zawartości lateksu, ftalanów (w tym DEHP).

Odpowiedź: Pytanie dotyczy pakietu 8 poz. 3 - Zamawiający dopuszcza.

………………………