Świnoujście, 29.04.2022r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/480/116/2022/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Remont poprzez wymianę (budowę) zbiornika reakcji oraz zbiornika sedymentacji na SUW Wydrzany w Świnoujściu”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie

Ile wynoszą pojemności przedmiotowych zbiorników? Czy dysponują Państwo rysunkiem z podanymi wymiarami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje rysunkiem z podanymi wymiarami.

Pojemność zbiorników wynosi ok.45 m3 każdy. Podstawowe wymiary zbiorników9000 X 2250 X 2250.

W załączeniu ogólny schemat.