Załącznik 7.3 do SWZ

**Zadanie 3 - szafa na endoskopy**

Wykaz wyposażenia

Modyfikacja 23.02.2024 r.

**ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Ilość szt. |
| Lp. | 1 | 2 |
|  | **Szafa na endoskopy**  o wymiarach  700 x 470 x 2215 mm | **2 szt.** |

**Przedmiot zamówienia: Szafa na endoskopy –2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane**  **spełnia/nie spełnia\***  **(Tak , Nie)** |
| WYMAGANIA OGÓLNE | | | |
| Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Kraj producenta: | | | |
| 1. | Wyrób nowy | TAK |  |
| 2. | Wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3. | Szafa ze specjalnymi uchwytami na 5 endoskopów giętkich | TAK |  |
| 4. | Wewnętrzna taca o wymiarach 34 x 52 x 18 cm umieszczona jest na dnie szafy | TAK |  |
| 5. | Drzwi szklane, zamykane na zamek | TAK |  |
| 6. | Wymiary szafy 700 x 470 x 2215 mm | TAK |  |
| 7. | Wyrób medyczny | TAK |  |
| 8. | Posiada paszport techniczny | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |