## Arkusz1
L.p. | Nazwa | Dane techniczne | Pow. zabudowy | Pow. użytkowa | Kubatura | Rok budowy
1 | Pawilon II | Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Budynek murowany z cegły, elewacja klinkierowa, stropy ceramiczne. Dach drewniany, kryty papą. Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje nadziemne. Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o., elektryczna, odgromowa, telefoniczna. | 690 | 2253.12 | 10872 | 1920
2 | Pawilon III | Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Budynek murowany, elewacje klinkierow. Stropy masywne, dach drewniany, kryty papą. Budynek podpiwniczony + 3 kondygnacje nadziemne. Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna, odgromowa, telefoniczna. | 475.6 | 1020.2 | 6122 | 1886
3 | Pawilon V | Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Budynek murowany z cegły, elewacja z klinkieru. Stropy masywne, dach drewniany, kryty papą. Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje nadziemne + poddasze częściowo użytkowe. Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., telefoniczna, elektryczna, odgromowa. | 746.5 | 2193 | 9337 | 1888
4 | Pawilon IX | Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Budynek murowany z cegły, elewacja z klinkieru. Stropy Kleina. Dach drewniany, kryty papą. Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje naziemne+ poddasze nieużytkowe. Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., elektryczna, odgromowa, telefoniczna, telewizji przemysłowej, alarmowa. W piwnicy budynku (niedostępnej z oddziału) zlokalizowany jest gazomierz i zawór gazu na teren Szpitala (zasilający kuchnię centralną i budynki mieszkalne). | 620 | 1006.22 | 6700 | 1886
5 | Pawilon X | Obiekt wipany do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. Budynek murowany z cegły, elewacja z klinkieru, stropy ceramiczne Kleina, dach drewniany, kryty papą. Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje naziemne + poddasze nieużytkowe. Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna, odgromowa, telefoniczna. | 502 | 982.67 | 6680 | 1886
6 | Pawilon XVI | Budynek leży w granicach ochrony konserwatorskiej. Budynek murowany, elewacja otynkowana. Dach spadzisty, kryty blachą, konstrukcja drewniana. Budynek częściowo podpiwniczony + 2 kondygnacje nadziemne. Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o., elektryczna, odgromowa, telefoniczna. | 210 | 398.22 | 2600 | 1898
7 | Pawilon XVII | Budynek leżący w granicach ochrony konserwatorskiej. Budynek otynkowany. Dach drewniany, spadzisty, kryty gontem bitumicznej. Budynek dwukondygnacyjny + częściowo podpiwniczony. Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., elektryczna, odgromowa, telefoniczna. | 269.85 | 501.75 | 2752 | 1978
8 | Pawilon XX | Budynek murowany, otynkowany. Dach płaski kryty papą. Budynek podpiwniczony + 3 kondygnacje naziemne. Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., elektryczna, odgromowa, telefoniczna. | 368.6 | 986.1 | 4891.3 | 1979

## mieszkania
BM | nr mieszkania | powierzchnia użytkowa | stawka za 1 m2 |  | kwota
1 | 1 | 81.5 | przetarg | 5.1
2 | 1 | 5.48 | 3.5 | 37.64 | 19.18
|  | 32.16 | 3.68 |  | 118.35
| 2 | 44.56 | 3.68 |  | 163.98
| 3 | 25.62 | 3.5 |  | 89.67
| 4 | 75.68 | przetarg | 4.18 | 316.34
| 5 | 90.27 | 3.85 |  | 347.54
| 6 | 33.91 | 3.68 |  | 124.79
|  | 18.78 | 3.5 |  | 65.73
| 7 | 25.51 | 3.68 |  | 207.96
|  | 31.42 | 3.5 |  | 109.97
|  | 414.39 |  |  | 1563.51
3 | 1 | 54.35 | 3.85 |  | 209.25
| 2 | 105.4 | 3.85 |  | 405.79
| 3 | 49.75 | 3.85 |  | 191.54
| 4 | 102.06 | 3.85 |  | 392.93
|  | 311.56 |  |  | 1199.51
4 | 1 | 23.84 | 3.33 |  | 79.39
|  | 3.14 | 3.33 |  | 10.45
| 2 | 22.37 | 3.33 | 25.51 | 74.5
|  | 3.14 | 3.33 |  | 10.45
| 3 | 24 | 3.33 |  | 79.93
|  | 3.14 | 3.33 |  | 10.45
| 4 | 30.3 | 3.33 | 33.44 | 100.9
|  | 3.14 | 3.33 |  | 10.45
| 5 | 45.24 | 3.33 |  | 174.17
| 6 | 15.97 | 3.33 |  | 53.18
|  | 3.14 | 3.33 |  | 10.45
| 7 | 12.82 | 3.33 | wolne | 42.69
|  | 3.14 | 3.33 |  | 10.45
|  | 193.38 |  |  | 667.46
5 | 1 | 109.79 | 3.85 |  | 422.69
| 2 | 128.41 | 3.85 |  | 494.38
|  | 238.2 |  |  | 667.46
6 | 1 | 63.03 | 3.85 |  | 242.67
| 2 | 57 | 3.85 |  | 219.45
| 3 | 55.16 | 3.85 |  | 212.37
| 4 | 70.88 | 3.85 |  | 272.89
|  | 246.07 |  |  | 947.38
7 | 1 | 45.9 | 3.85 |  | 176.72 | 22,08 m2
| 2 | 31.38 | 3.85 |  | 120.81
| 3 | 73.56 | 3.85 |  | 283.21
|  | 150.84 |  |  | 580.74
8 | 1 | 18.82 | 3.33 |  | 62.67
| 2 | 12.76 | 3.33 | związki | 42.49
3
| 4 | 29.64 | 3.33 | wolne | 98.7
| 5 | 16.71 | 3.83 | przetarg | 64
| 6 | 36.28 | 3.85 |  | 139.68
| 7 | 14.76 | 3.33 | związki | 46.49
| 8 | 12.27 | 3.33 |  | 38.65
9
| 10 | 34.04 | 3.33 |  | 113.35
| 11 | 68.76 | 3.85 |  | 264.73
| 12 | 61.05 | 3.85 |  | 235.04
| 13 | 68.72 | 3.85 |  | 264.57
| 14 | 35.68 | 3.85 |  | 137.37
| 15 | 70.68 | 3.85 |  | 272.12
| 16 | 36.06 | 3.85 |  | 242.78
| 17 | 66.21 | 3.85 |  | 254.91
| 18 | 36.62 | 3.85 |  | 140.99
|  | 646.06 |  |  | 2418.54
9 | 1 | 39.63 | 3.68 |  | 145.84
| 2 | 42.59 | 3.68 |  | 156.73
| 3 | 59.87 | 3.68 |  | 330.32
| 4 | 66.69 | 3.68 |  | 578.87
|  | 208.78 |  |  | 1101.76
10 | 1 | 66.07 | 3.8 | przetarg | 251.07
stan na 01.03.2008

## pożółkłe opracowanie
L.p. | Nazwa | Pow. zabudowy | wysokość | Kubatura
1 | Pawilon I | 470 | 12 | 5900
2 | Pawilon II | 690 | 13 | 10872
3 | Pawilon III | 475.6 | 15 | 6122
4 | Pawilon IV | 450 | 15 | 5100
5 | Pawilon V | 746.6 | 13 | 9337
6 | Pawilon VI | 789.5 | 13 | 10260
7 | Pawilon VII | 510 | 18 | 9650
8 | Pawilon VIII | 545 | 18 | 9500
9 | Pawilon IX | 620 | 13 | 6700
10 | Pawilon X | 500 | 13 | 5100
11 | Pawilon XI (XIb) | 270 | 11 | 2000
12 | Pawilon XII | 270 | 11 | 2000
taras
13 | Pawilon XIa (XIII) | 270 | 11 | 2000
14 | Pawilon XIV | 270 | 11 | 2000
15 | Pawilon XV | 480 | 18 | 5300
16 | Pawilon XVI | 210 | 11 | 2600
17 | Pawilon XVII | 523.8 | 8 | 1289.97
18 | Pawilon XVIII | 1685 | 9 | 14290
19 | Pawilon XIX | 335.4 | 9 | 3676
20 | Pawilon XX | 368.16 | 19 | 4891.3
21 | Kotłownia | 7527 |  | 3662
22 | Administracja BM 2 | 800 | 20 | 11568
23 | Autoklaw Piekarnia Garaże | 100 | 5 | 950
24 | Kuchnia BM 4 | 1040.2 | 10 | 8690
25 | Prosektorium | 195 | 6 | 828.8
26 | Filtry wodne Wieża ciśnień |  | 18 | 1375
27 | Magazyn (XV) Wiśniowiec
28 | Magazyn (XX) Magazyn TR | 150 | 3 | 729
29 | Stacja trafo „STARA” | 48 | 3 | 144
30 | Garaże + Magazyn o.c. = BAZA RKTS | 672.6 | 4.95 | 3363
31 | Sieć wodociągowa
32 | Sieć gazowa
33 | Zbiornik p.poż.
34 | Kanał c.o., c.w.u
35 | Ogrodzenia
36 | Kanalizacja
37 | Magazyn magazyn techniczny | 280 | 6 | 2250
38 | Kaplica | 308.1 | 8.5 | 2618
39 | Pralnia | 1812.22 | 16 | 8490
40 | Biblioteka i centrala telefoniczna | 280 | 6 | 2250
41 | Apteka/ Laboratorium | 424 | 8 | 2560
42 | Portiernia | 520 | 9 | 990
43 | BM 3
44 | Oddział Dzienny Fickówka
45 | Chlorownia Drewutnia Magazyny
46 | Komin fabryczny
47 | Budynek Artroterapii | 64.9 | 3.8 | 243.3
|  | 24701.08 |  | 169299.37
|  | 22340.88 |  | 148051.37
|  | 10479.06 |  | 118588.27
| magazyn tlenu | 6 | 3 | 30
| drewutnia | 54 | 6 | 322
| dom pielęgniarek | BM 8 |  | 2970
| BM 1 | fickówka |  | 2950
| BM 2 | BM 6 |  | 1900
| A | BM 3 |  | 1200
| D | BM 5 |  | 2560
| C | BM 7 |  | 945
| D | BM 9? |  | 1350