Nowy Tomyśl, dnia 09 kwietnia 2024 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.8.2024**

Do wszystkich Wykonawców

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej oraz Borui Nowej”***

Zamawiający informuje, że unieważnia czynność udzielenia wyjaśnień treści SWZ z dnia 02 kwietnia 2024 r. w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 32, o następującej treści:

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowy na tworzywowe?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe z zachowaniem tych samych średnic wewnętrznych studni.**

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.