SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT ROBÓT :

Wykonanie remontu gminnego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13  w Gorzowie Wlkp.

ZAKRES  ROBÓT :

- Demontaż karniszy.

- Zerwanie kasetonów.

- Odbicie tynków.

- Gruntowanie podłoży.

- Wykonanie tynków.

- Przyklejenie siatki.

- Wykonanie tynków z gładzi gipsowej.

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi.

- Wykucie i późniejsze osadzenie kratek wentylacyjnych.

- Demontaż i późniejszy montaż gniazd wtykowych i włączników światła.

- Rozebranie okładzin z płyt i paneli PCW.

- Wymiana wanny i ustępu typu KOMPAKT.

- Rozebranie okładzin z boazerii drewnianej.

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych  na istniejącej konstrukcji.

- Malowanie dwukrotne farbami olejnymi.

- Malowanie rur.

- Demontaż kuchenki i zlewozmywaka i ponowne podłączenie po robotach remontowych.

- Demontaż listw przypodłogowych drewnianych i z PCW.

- Wykonanie posadzek z wykładzin sztucznych.

- Wykucie z muru podokienników drewnianych.

- Osadzenie podokienników laminowanych.

- Malowanie ościeżnic stalowych.

- Montaż skrzydeł drzwiowych.

- Montaż zamków i klamek z szyldami.

- Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej.

- Wyniesienie gruzu i powstałych odpadów z budynku i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami .

UWAGI :

- Ceny  materiałów  wbudowanych  -  wg  cen  złożonych w ofercie w przypadku ich braku wg  Sekocenbud

- Użyte do wykonywania prac materiały winny  posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne.

- W  ofercie należy uwzględnić ewentualny koszt  opłat za  utylizacji odpadów ,wywóz gruzu, dojazd, dowóz.

- Kosztorys   ofertowy  należy  sporządzić  w  oparciu  o  KNR-y i  kalkulacje  własne.

TERMIN  REALIZACJI : maksymalnie 1 miesiąc od dnia  podpisania  umowy.