## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 1: Dostawy środków do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Środek do jednoetapowego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, przeznaczony do wyrobów medycznych. Spektrum działania: B EN: 13727 (Tbc)EN: 14348, F(C.albicans), V EN: 14476 (BVDV, Vacinia), Rota, Czas działania: 15 min; Stężenie robocze: do 0,5%; Tbc, Rota – 1% 30 min Bez aldehydów, fenoli i chloru, dobra rozpuszczalność w wodzie zimnej, nie wymagający użycia aktywatora, nie pieniący się, tolerancja na wodę twardą, na bazie czwartorzędowych związków amonowych i propyloaminy lub na bazie bazie czwartorzędowych związków amonowych i aminy, z dopuszczalnym dodatkiem alkoholu. Cechy użytkowe: dobre właściwości myjące, brak przykrego zapachu, nie powoduje zabarwień, odbarwień na powierzchniach akrylowych, antystatycznych oraz glazury, z możliwością zastosowania na powierzchnie wrażliwe na alkohole. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny , produkt biobójczy. Produkt posiadajacy badania skuteczności przeprowadzone na wymagane spektrum w warunkach brudnych
1 | Opakowanie 1l koncentratu z wbudowanym dozownikiem | 150
2 | Opakowanie 5 l koncentratu z pompką do każdego opakowania | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1

## Arkusz22
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 22: Dostawy preparatu do mycia rąk
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | PRÓBKA
1 | Preparat do mycia rąk personelu medycznego przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk;w postaci emulsji; dostosowany do dozowników łokciowych uniwersalnych typu SM2,przebadany zgodnie z normą EN 1499. Emulsja myjąca, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, o ph neutralnym dla skóry, przebadana dermatologicznie, z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę. Zamawiający oczekuje wraz z pierwszą dostawą dostarczenia 200 szt. pompek do dozowania preparatu. Produkt kosmetyczny lub preparat biobójczy. Opakowanie 500ml. | 1000 | [5 empty] | 2 szt.
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 22