## Pakiet 4.Chłodz.Lab. LIEBHER
Załącznik nr 1D
Pakiet 4 - Dostawa sprzętu chłodniczego do zastosowań medycznych/ laboratoryjnych
L.p. | Nazwa materiału | J.m | Planowana ilość na 2020 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI | Wartość brutto | Nazwa proponowanego modelu - producent
1. | Chłodziarka (witryna) laboratoryjna profesjonalna Liebherr LKv 3913 MediLine z elektroniką Comfort, do przechowywania produktów laboratoryjnych: - napięcie (V): 220-240; - pojemność użytkowa (litry): ok.360; - wymiary zewnętrzne /+/-1%/: - głębokość (mm): 615 - szerokość (mm): 600 - wysokośc (mm): 1840 - pojemność całkowita brutto (L): ok.386; - układ chłodzenia: dynamiczny /powietrzem obiegowym/ - zakres temperatury: +3oC - +160C; - wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy - poziom hałasu dB: do 50 - odszranianie: automatyczne - sterowanie: elektroniczne - oświetlenie wewnętrzne: LED, włączane oddzielnie - wyposażona w zamek - obudowa stalowa, drzwi przeszklone szkłem izolacyjnym, przestawne, samoczynnie zamykane, wyposażone w ergonomiczny uchwyt drążkowy, białe; - materiał wnętrza: tworzywo w kolorze białym; - wyposażona w półki "ruszty" powlekane tworzywem w kolorze białym w ilości 5/6 szt, z dopuszczonym obciązeniem na półkę do 45kg; - alarm braku zasilania: Tak; - alarm temperatury i otwartych drzwi: Tak, optyczny i dźwiękowy; - interfejs 485; | szt. | 1
RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Akceptuję w/w wymienionych parametrów urządzenia oraz wyposażenia dodatkowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do opisu przedmiotu zapytania o cenę:
1. …………………………………………………………….
data i podpis
2. …………………………………………………………….
data i podpis
3. …………………………………………………………….
data i podpis