Znak sprawy: IN.7013.000005.2019
Numer pisma: IN.KW.000139.2019
Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE
Poniższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych kompletów defibrylatorów AED realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Każdy z 3 kompletów defibrylatorów AED powinien zawierać:
  1. defibrylator AED
    Cechy i właściwości defibrylatora AED:
    1. sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, rok produkcji 2018/2019,
    2. zautomatyzowany i intuicyjny,
    3. zestaw zawierający elektrody dla dorosłych,
    4. zestaw zawierający baterię litową (czas przechowywania 5 lat, żywotność baterii minimum 5 lat) z gwarancją 5-cio letnią producenta,
    5. energia impulsu defibrylacyjnego zgodna z wytycznymi ERC 2015,
    6. czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania powinien wynosić mniej niż 10s, co powinno być poparte zapisami w instrukcji producenta,
    7. możliwość zaktualizowania oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych ERC bez konieczności wymiany całego urządzenia,
    8. urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia w języku polskim,
    9. urządzenie wyposażone w wbudowany metronom oraz asystę wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej wspomagający akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas prowadzonej resuscytacji zgodnie z wytycznymi ERC,
    10. możliwość uruchamiania/inicjowania autotestów przez użytkownika,
    11. możliwość używania na mokrych i metalowych powierzchniach,
    12. dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia:
      1. tolerancja na wstrząsy i upadki (po upadku musi być zachowana ciągła gotowość urządzenia do pracy),
      2. temperatura pracy: od -20oC,
      1. temperatura czuwania: od 0oC do 43oC,
      2. wilgotność względna: od 5% do 95%,
      3. odporność na wibracje,
      4. wodoodporność/szczelność: PN-EN 60529 klasa minimum IP54, pyłoszczelny, bryzgoszczelny,
      5. certyfikat zgodności PN-EN 60601,
    1. torba transportowa w całości ochraniająca defibrylator przed uszkodzeniem,
    2. instrukcja obsługi,
    3. 5 lat gwarancji producenta na baterie oraz defibrylator potwierdzone przez producenta przyjęcia warunków gwarancji,
    4. deklaracja zgodności,
    5. zgodność z wytycznymi ERC 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji,
    6. posiadanie badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo technologii stosowania,

  1. ogrzewaną szafkę zewnętrzną z alarmem:

  Cechy i właściwości szafki:
    1. moduł grzewczy zapewniający odpowiednie warunki dla przechowywanego defibrylatora, w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0oC,
    2. odporność na całoroczne działania atmosferyczne i promienie UV,
    3. wyposażone w przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolę zawartości,
    4. do zainstalowania na ścianie budynku,
    5. oznaczenie AED na szafce,
    6. alarm dźwiękowo – świetlny uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora,
    7. szafka dostosowana wielkością do proponowanych defibrylatorów AED,
    8. zamek patentowy umożliwiający otwieranie i zamykanie bez klucza, zabezpieczone za pomocą zrywalnej plomby,
    9. szafka docelowo ma zostać podłączona do elektrycznej instalacji wewnętrznej wskazanego budynku,

  1. znak informacyjny AED (3D):
    Cechy i właściwości znaku:
    1. naścienny znak informacyjny gięty 3D,
    2. odporny na działania atmosferyczne,
    3. do zainstalowania na ścianie budynku,
    4. orientacyjne wymiary maksymalne: 20cm x 20cm x 20cm,

  1. dwa znaki informacyjne (2D) wskazujące kierunek:
    Cechy i właściwości znaku:
    1. naścienny znak informacyjny prosty 2D,
    2. odporny na działania atmosferyczne,
    3. do zainstalowania na ścianie budynku,
    4. orientacyjne wymiary maksymalne: 30cm x 15cm,
    5. kierunek prawy i lewy.

MIEJSCA MONTAŻU:
1. Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach
  ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rydułtowach
  ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy
3. Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Gen. J. Bema 125 C, 44-280 Rydułtowy
TERMIN:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

GWARANCJA:
Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na montaż i nabyty sprzęt. Rękojmia za wady zostanie wydłużona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.
Wykonawca zapewni minimum 5 letnią gwarancję producenta na defibrylator AED, baterię i elektrody.

II. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena ofertowa musi obejmować podatek od towarów i usług VAT.
2. Cena jest ceną ryczałtową wynikającą wprost z opisu przedmiotu zamówienia, a także obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym:
  1. koszt dostawy i montażu 3 kompletów defibrylatorów AED,
  2. koszt podłączenia do instalacji,
  3. koszty doprowadzenia terenu robót do stanu pierwotnego.

III. OFERTY:
1. Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 14.00
2. Ofertę należy złożyć elektronicznie, na platformie zakupowej.
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

  IV. PODPISANIE UMOWY
  Najpóźniej 5 dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:
    1. dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności w języku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
    2. potwierdzone przez producenta przyjęcie warunków gwarancji,
    3. instrukcję obsługi defibrylatora.
1. Najpóźniej w dniu po
        1. KONTAKT:
        2. Referat Inwestycji:	Joanna Dąga tel. 032/ 45 37 420
    Magdalena Lisson tel. 032/ 45 37 422

Załączniki:
Projekt umowy – Załącznik nr 1