## Arkusz1
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Razem
KOSZTORYS:
1 |  |  | Budowa Oczyszczalni ścieków ze studnią chłonna
1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 |  | AW | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,033 |  | 0
Razem dział: Roboty przygotowawcze | [6 empty] | 0
1.2 |  |  | Roboty ziemne
2 d.1.2 |  | KNNR N001-0210-0 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV, do poziomu początku warstwy konstrukcyjnej drogi | m3 | 47,888 |  | 0
3 d.1.2 |  | KNNR N001-0313-0 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 20,000 |  | 0
4 d.1.2 |  | KNNR N004-1411-0 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 3,984 |  | 0
5 d.1.2 |  | KNNR N001-0318-0 | Obsypka ręczna rurociągu kermazytem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dostawą | m3 | 7,968 |  | 0
6 d.1.2 |  | KNNR N001-0214-0 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 25,919 |  | 0
7 d.1.2 |  | KNR-W 4-01 0109-03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) | m3 | 21,969 |  | 0
8 d.1.2 |  | KNNR N001-0208-0 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowe 5 km | m3 | 21,969 |  | 0
Razem dział: Roboty ziemne | [6 empty] | 0
1.3 |  |  | Kanały kanalizacji sanitarnej
9 d.1.3 |  | KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 12,300 |  | 0
10 d.1.3 |  | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | 20,940 |  | 0
11 d.1.3 |  | KNR 7-04 0502-01 | Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaż sposobem półmechanicznym Wciągarka z napędem elektrycznym o udźwigu 1,6-3,2 t | kpl. | 1,000 |  | 0
12 d.1.3 |  | KNR 2-31 0604-05 0604-06 | Studnie chłonne z kręgów o śr. 2,5 m i głębokości 3,5 m | szt. | 1,000 |  | 0
13 d.1.3 |  | KNNR N004-1427-040 | Przejścia szczelne przez ściany studni przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu do 400 mm | szt | 1,000 |  | 0
14 d.1.3 |  | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury przepadowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m | 1,000 |  | 0
15 d.1.3 |  | KNR 231-1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych | szt | 1,000 |  | 0
Razem dział: Kanały kanalizacji sanitarnej | [6 empty] | 0
1.4 |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna
16 d.1.4 |  | AW | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | szt | 1,000 |  | 0
Razem dział: Inwentaryzacja geodezyjna | [6 empty] | 0
Razem dział: Budowa Oczyszczalni ścieków ze studnią chłonna | [6 empty] | 0
2 |  |  | Przyłacze energetyczne
17 d.2 | SST-01.01/5.17 | KNR-W 4-01 0332-12 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 0,600 |  | 0
18 d.2 | SST-01.01/5.14 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik 3P 16A | szt. | 1,000 |  | 0
19 d.2 | SST-01.01/6.4 | KNP 18 D13 1301-01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - badania złącza | szt | 1,000 |  | 0
20 d.2 | SST-01.01/5.08 | KNR 5-14 0516-05 | Układanie przewodów 10 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach | m | 2,000 |  | 0
21 d.2 | SST-01.01/6.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1,000 |  | 0
22 d.2 | SST-01.01/6.4 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,000 |  | 0
23 d.2 | SST-01.01/5.9 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 5,000 |  | 0
24 d.2 | SST-01.01/5.10 | KNNR 5 0407-03 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC | szt. | 1,000 |  | 0
25 d.2 | SST-01.01/5.10 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 14,720 |  | 0
26 d.2 | SST-01.01/5.10 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 14,720 |  | 0
27 d.2 | SST-01.01/5.10 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 23,000 |  | 0
28 d.2 | SST-01.01/5.10 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 23,000 |  | 0
29 d.2 | SST-01.01/5.14 | KNR 5-14 0504-07 | Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego | szt. | 1,000 |  | 0
Razem dział: Przyłącze energetyczne | [6 empty] | 0