Śrem dnia: 2021-04-26

**Muzeum Śremskie w Śremie**

ul. A. Mickiewicza 89

63-100 Śrem

tel/fax: (61) 28-359-38

e-mail: [muzeum@srem.pl](mailto:muzeum@srem.pl)

Znak sprawy: **MŚ.D.2230-2/2021**

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacjina **„****Dostawa z montażem okotarowania sceny – wyposażenie Sali Muzeum Śremskiego w Śremie”** – znak sprawy **MŚ.D.2230-2/2021.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W załączniku nr 7 Formularz Technicznych widnieje kolumna „Nazwa i model zaoferowanego sprzętu”. Czy dla punktów 1,3,4,6,8, które dotyczą dostawy tkanin należy ww. kolumnie wpisać producenta tkaniny co jednoznacznie będzie wskazywać na parametry techniczne i jakość oferowanego produktu co z kolei jest kluczowe w weryfikacji prawidłowości złożonych ofert z przedstawionymi wymaganiami?

Odp: Tak, prosimy o podanie producenta tkaniny.

2. W załączniku nr 7 Formularz Technicznych w pkt 8 i 9 wystąpiła rozbieżność ilościowa. Prosimy o wskazanie jaką ilość kulis i systemów kulisowych należy dostarczyć, 2 czy 4szt?

Odp: Po 4 szt. kulis i systemów kulisowych.

3. W opublikowanej dokumentacji nigdzie nie występuję informacja odnośnie montażu wciągarek łańcuchowych. Czy w ramach realizacji zadania należy wciągarki tylko dostarczyć czy również zamontować oraz uruchomić wraz z konstrukcją sceniczną (pkt. 12 załącznik nr 7)?

Odp: Tak, w ramach zadania należy wciągarki dostarczyć, zamontować i uruchomić.

4. Celem prawidłowego obliczenia ceny prosimy o wskazanie wymaganych prac instalacyjno-remontowych.

Czy instalacja elektryczna/sterująca niezbędna do wykonania zadania została już wykonana na obiekcie czy jest także przedmiotem Zamówienia?

Prosimy o uzupełnienie formularza technicznego (załącznik nr 7) o punkt dotyczący niezbędnych prac instalacyjnych wraz z jego opisem.

Odp: Na obiekcie zostało wyprowadzone przyłącze kablowe 230/400V, 16A.

5. W dokumencie SWZ w pkt. 22.5 Zamawiający wskazuje „Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia….” w związku z powyższym pragniemy zwrócić uwagę, że w załączniku nr 7 prawdopodobnie przez omyłkę pisarską przy tworzeniu dokumentu pominięto kolumnę z ceną dla poszczególnych punktów Zamówienia co uniemożliwia obecnie Zamawiającemu weryfikację wspomnianych części składowych. Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 7 o kolumnę z cenami dla każdego z poszczególnych punktów.

Odp: Tabela zostanie uzupełniona o cenę części składowych zamówienia.

6. Czy ze względu na zastosowanie urządzeń wewnątrz pomieszczenia Zamawiający dopuszcza użycie wciągarek łańcuchowych ze stopniem ochrony IP55?

Odp: Tak

Zamawiający

Z up. Grzegorz Pawlak