Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Opracowanie Programów Funkcjonalna Użytkowych.

Inwestycja – „Wykonanie Bloku Operacyjnego w nowej lokalizacji na III piętrze nowego budynku ZCO w formule zaprojektuj i wybuduj”

Zakres inwestycji obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów zezwalających 
na prowadzenie robót budowlanych,

- realizację robót budowlanych wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi,

- dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Bloku Operacyjnego,

- rozruch technologiczny i przekazanie obiektu do użytkowania.

Inwestycja obejmować będzie:

- zabudowę przestrzeni między budynkami II i III piętra nowego budynku „O”,

- wykonanie bloku operacyjnego na całej III kondygnacji nowego budynku „O”.

W ramach inwestycji nie będą wykonywane prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Budynek „O” usytuowany jest równolegle do ul. Struga i Dąbrowskiego zamykając w ten sposób wnętrze urbanistyczne zespołu. Obiekt jest połączony z pozostałymi budynkami Szpitala za pomocą korytarza częściowo zagłębionego w terenie. Dojazd do obiektu zapewniony jest istniejącym zjazdem od strony ulicy Struga, skąd droga prowadzi pod zadaszone wejście główne budynku z urządzonymi parkingami, lub wzdłuż ulicy Struga                     i Dąbrowskiego. Budynek podzielony jest na funkcjonalne niezależne strefy, mające ze sobą bezkolizyjne połączenie. W chwili obecnej, budynek „O” w części przeznaczonej pod niniejszą inwestycję jest niewykończony (stan surowy zamknięty).

Blok operacyjny planuje się wykonać w obu skrzydłach budynku, po wykonaniu nadbudowy pozostawionych wnęk budynku ( II i III kondygnacji) przeznaczonych pierwotnie pod zabudowę kontenerową.

W Bloku Operacyjnym wydzielone zostaną następujące pomieszczenia:

- 8 sal operacyjnych,

- jedno centralne pomieszczenie przygotowania pacjenta oraz 4 indywidulane przy salach operacyjnych,

- dwa pokoje wybudzeniowe  (4-stanowiskowe),

- 4 pomieszczenia myjni (jedno na dwie sale operacyjne),

- 4 pomieszczenia materiału brudnego (pakowania i ekspedycji materiału brudnego z sal operacyjnych, poprzez korytarz brudny do sterylizacji),

- pomieszczenia magazynowe,

- pomieszczenia personelu,

- pomieszczenia pomocnicze.

Nowoprojektowany Blok Operacyjny wyposażony będzie w następujące instalacje:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektryczną wraz z oświetleniem awaryjnym,

- centralnego ogrzewania,

- wodno-kanalizacyjną wraz z instalacja pożarową (hydrantową),

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacje teletechniczne, niskoprądowe: telewizyjne, przyzywowe, sieci komputerowej itd.

- instalacje sygnalizacji p.poż.,

- instalację gazów medycznych.

Blok Operacyjny wyposażony zostanie m.in. w:

- kompleksowy system zarządzania i integracji w salach operacyjnych – 1 kpl. 
(dla pojedynczej sali operacyjnej),

- system zabudowy panelowej pomieszczeń bloku operacyjnego (elementy montowane  na panelach ściennych takie jak: zabudowy meblowe, myjnie chirurgiczne itd.),

- kolumny anestezjologiczne i kolumny chirurgiczne,

- Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, głowice (konsole) zasilające wraz z osprzętem.

- lampy operacyjne,

- stoły operacyjne przeznaczone do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący 
z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych.

Wykaz powierzchni

Rzut powierzchni - koncepcja