Zadanie nr 2:

Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru prędkości poruszających się pojazdów typu :

- laserowy miernik prędkości LTI 20-20 TruCam  - szt. 17

- LTI 20-20 Ultralyte 100/200 LR                             - szt. 24

- Obsługa serwisowa obejmuje:

a/ przeglądy, konserwacje, kalibracje, przygotowanie do legalizacji.

b/ uzyskanie świadectwa legalizacji od  uprawnionych podmiotów.

- Termin wykonania usług wymienionych powyżej - 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia  do serwisu wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 6- miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę serwisową.

- Cena świadczonych usług w okresie obowiązywania umowy jest stała.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy, a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie realizacji umowy.

- Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z obsługą serwisową 41 szt. urządzeń w okresie trwania umowy bez opłaty za legalizację.

- Opłata za legalizację (niebędąca składnikiem ceny ofertowej) musi być zgodna                          z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji  miar i podległych im urzędów (Dz.U. z 2013,  poz. 808 z późniejszymi zmianami).

- W przypadku konieczności naprawy urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do naprawy oraz wymiany uszkodzonych części zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do formularza ofertowego, po wcześniejszym uzyskaniu od Zamawiającego zgody na wykonanie naprawy (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną).

- W opisie faktury wymagane jest odrębne wyszczególnienie opłaty za usługę serwisową, naprawę i wymienione części oraz za legalizację urządzeń.

- Forma wysyłki urządzeń będzie zgodna z wolą wykonawcy i na jego koszt.

- Umowa zawarta na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.