ZAŁĄCZNIK NR 2.1  -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Filtry do ssaka New Hospivac 350, 400

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny/antywirusowy, hydrofobowy posiadający złącze na dren o średnicy wewnętrznej ~8 mm (fi 8 mm) sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczy kompatybilny do ssaka NEW HOSPIVAC 350 , NEW HOSPIVAC 400 | szt | 700 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2  -  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Filtry do ssaka Dynamic II Cheiron

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny/antywirusowy hydrofobowy, kształt filtra okrągły tzw.” bączek” wielkość filtra do 3 cm, posiadający złącze na dren o średnicy wewnętrznej ~4 mm (fi 4 mm), sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo kompatybilny do ssaka –DYNAMIC II CHEIRON. | szt | 50 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.3  -  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Filtry do ssaka NEW ASKIR 20

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny/antywirusowy, efektywność 99,999 % transparentna obudowa posiadająca złącze na dren o średnicy wewnętrznej ~ 4 mm ( fi 4 mm) i powierzchni filtrującej 24,6 cm 2 kształt filtra okrągły, filtr sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo kompatybilny do ssaka – NEW ASKIR 20. | szt | 60 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.4  -  Kosztorys ofertowy

Część 4 – Filtry do ssaka MEDELA VARIO 18AC

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny z zabezpieczeniem przed przelaniem z końcówką medela (077.0571), efektywny 99,99 dla bakterii i wirusów, wymiary 100x62x36 mm, waga 17-23 g, materiał (PP, mata filtrująca) sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo kompatybilny do ssaka - MEDELA VARIO 18AC | szt | 200 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.5  -  Kosztorys ofertowy

Część 5 – Filtry do ssaka VICTORIA II

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny/antywirusowy z hydrofobową membraną z PTFE, posiadający złącze na dren o średnicy wewnętrznej ~4 mm (fi 4 mm) sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo kompatybilny do ssaka - VICTORIA II | szt | 150 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.6  -  Kosztorys ofertowy

Część 6 – Filtry oraz ssak workowy do ssaka SO 5 TORNADO

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny/antywirusowy, hydrofobowy posiadający złącze na dren o średnicy wewnętrznej ~4 mm (fi 4 mm). Kształt filtra prostokątny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo kompatybilny do ssaka - SO 5 TORNADO. | szt | 600 |  |  |  |
| 2 | Wkład workowy jednorazowy o poj. 2000 ml kompatybilny z ssakiem SO -5 Tornado. | szt | 600 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.7  Kosztorys ofertowy

Część 7 – Cewniki pooperacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik moczowodowy o zakończeniu Nelaton z mandrynem. Rozmiar od 3F do7F, długość 700 - 740 mm. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wykonany z materiału termoplastycznego, skalowany co 1 cm. posiada metalowy mandryn | szt | 280 |  |  |  |
| 2 | Cewnik typu Difour dwudrożny, stosowany po operacjach urologicznych. Przezroczysty, wykonany z silikonu ( w 100%). Końcówka balonu z twardym zaworem też z silikonu. Balon o pojemności 5-20 ml. Plastikowa zastawka odpowiedzialna za szczelność balonu. Zagięta końcówka cewnika z otworami bocznymi, zakończenie typu Dufour, kontrastujący w badaniu radiologicznym. Kanał do irygacji wyposażony w łącznik typu luer – lock z korkiem zamykającym. Rozmiar 18, 20, 22 Ch. Długość 420 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier – folia. Opakowanie max 10 szt. | szt | 350 |  |  |  |
| 3 | Cewnik typu Dufour trójdrożny stosowany po operacjach urologicznych. Przezroczysty, wykonany z silikonu( w 100%). Końcówka balonu z twardym zaworem też z silikonu. Balon o pojemności 50-80 ml. Plastikowa zastawka odpowiedzialna za szczelność balonu, łatwy do napełnienia i opróżnienia balon, odporny na rozrywanie. Zagięta końcówka cewnika z otworami bocznymi, zakończenie typu Dufour, Mercier, pasek kontrastujący w badaniu radiologicznym. Kanał do irygacji wyposażony w łącznik typu luer – lock z korkiem zamykającym. Rozmiar 18, 20, 22, 24 Ch. Długość 420 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier – folia. Opakowanie max 10 szt. | szt | 600 |  |  |  |
| 4 | Cewnik typu Couvelaire, trójdrożny, stosowany po operacjach urologicznych. Przezroczysty, wykonany z silikonu (w 100%). Zakończenie cewnika proste z dwoma otworami, na końcu i z boku. Balon o pojemności 50-80 ml. Rozmiar F 18, 20, 22, 24, długość 420 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier – folia. Opakowanie max 10 szt. | szt | 30 |  |  |  |
| 5 | Cewnik typ Couvelaire dwudrożny, stosowany po operacjach urologicznych. Przezroczysty, wykonany z silikonu (w 100%). Zakończenie cewnika proste z dwoma otworami, na końcu i z boku. Balon o pojemności 50-80 ml. Rozmiar F 18, 20, 22, długość 420 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier – folia. Opakowanie max 10 szt | szt | 10 |  |  |  |
| 6 | Cewnik typu Foley dwudrożny, stosowany po operacjach urologicznych. Przezroczysty, wykonany z silikonu ( w 100%). Końcówka balonu z twardym zaworem też z silikonu. Balon o pojemności 5-20 ml. Rozmiar 14- 24 Ch., długość 400/420 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier – folia. Opakowanie max 10 szt. | szt | 450 |  |  |  |
| 7 | Sonda/cewnik moczowodowy typu Tiemanna. Wykonane z materiału termoplastycznego typu Neoplex. Rozmiar 3-8 F, długość 700 - 740 mm Skalowany co 10 mm, z mandrynem metalowym. Sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 10 |  |  |  |
| 8 | Cewnik dwudrożny silikonowy z końcówką Tiemann. Rozmiar 8-24 F, długość 420 mm Sterylny, jednorazowego użytku cewnik urologiczny wykonany z silikonu odporny na zagięcia i załamania, o „zmrożonej” powierzchni, bezbalonowy z zagiętą końcówką i stożkowatym zakończeniem. Końcówka cewnika atraumatyczna lekko utwardzona, wyposażona w dwa boczne otwory o łagodnych krawędziach posiadająca znaczniki wskazujące kierunek zagięcia końcówki. Kolorowe końcówki oznaczające rozmiar cewnika. Pakowany pojedynczo. | szt | 330 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………

Data             Podpis Wykonawcy