## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.21.1.2023
Opis przedmiotu zamówienia + szczegółowa wycena wartości szacunkowej – ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności: - krążki bibułowe wysycane antybiotykiem, - paski nasączone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania najmniejszego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów (MIC), - szczepy wzorcowe do przeprowadzania kontroli jakości zamawianych testów zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST, - podłoża do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności oraz przechowywania szczepów wzorcowych, testy do wykrywania karbapenemaz, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 5. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Krążki z antybiotykami (od jednego producenta) | Jednostka miary | Żądana ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 8=4x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto 11=10/4 | PRODUCENT,ilość sztuk w opakowaniu,Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Amikacyna 30 µg | sztuka | 250
2. | Amoksycylina / kwas klawulanowy (20/10) 30 µg | sztuka | 9000
3. | Amoksycylina / kwas klawulanowy (2/1) 3 µg | sztuka | 250
4. | Amoksycylina 10 µg | sztuka | 250
5. | Ampicylina / sulbaktam (10/10) 20 µg | sztuka | 250
6. | Ampicylina 10 µg | sztuka | 250
7. | Ampicylina 2 µg | sztuka | 6000
8. | Aztreonam 30 µg | sztuka | 250
9. | Azytromycyna 15 µg | sztuka | 250
10. | Cefaleksyna 30 µg | sztuka | 250
11. | Cefazolina 30 µg | sztuka | 250
12. | Cefepim 30 µg | sztuka | 9000
13. | Cefiderokol 30 µg | sztuka | 500
14. | Cefotaksym 30 µg | sztuka | 9000
15. | Cefotaksym 5 µg | sztuka | 750
16. | Cefoxytyna 30 µg | sztuka | 7500
17. | Cefpodoksym 10 µg | sztuka | 250
18. | Ceftarolina 5 µg | sztuka | 250
19. | Ceftazydym 10 µg | sztuka | 250
20. | Ceftazydym 30 µg | sztuka | 12500
21. | Ceftazydym/avibactam 10/4 µg | sztuka | 250
22. | Ceftobiprol 5 µg | sztuka | 250
23. | Ceftolozan/tazobactam 30/10 µg | sztuka | 250
24. | Ceftriakson 30 µg | sztuka | 250
25. | Cefuroksym 30 µg | sztuka | 750
26. | Chloramfenikol 30 µg | sztuka | 250
27. | Ciprofloksacyna 5 µg | sztuka | 4500
28. | Ertapenem 10 µg | sztuka | 70000
29. | Erytromycyna 15 µg | sztuka | 7500
30. | Fosfomycyna 200 µg | sztuka | 250
31. | Gentamycyna 10 µg | sztuka | 2500
32. | Gentamycyna 30 µg | sztuka | 2500
33. | Imipenem 10 µg | sztuka | 5000
34. | Klindamycyna 2 µg | sztuka | 7500
35. | Kolistyna 50 µg | sztuka | 250
36. | Krążki jałowe bez antybiotyku | sztuka | 2250
37. | Kwas fusydowy 10 µg | sztuka | 250
38. | Lewofloksacyna 5 µg | sztuka | 750
39. | Linezolid 10 µg | sztuka | 3750
40. | Meropenem 10 µg | sztuka | 1250
41. | Meropenem vaborbaktam 20/10 µg | sztuka | 250
42. | Moksifloksacyna 5 µg | sztuka | 250
43. | Mupirocyna 200 µg | sztuka | 250
44. | Netilmycyna 10 µg | sztuka | 250
45. | Nitrofurantoina 100 µg | sztuka | 6000
46. | Norfloksacyna 10 µg | sztuka | 250
47. | Oksacylina 1 µg | sztuka | 500
48. | Optochina | sztuka | 3750
49. | Pefloksacyna 5 µg | sztuka | 250
50. | Penicylina G (penicylina benzylowa) 1UI | sztuka | 750
51. | Piperacylina 30 µg | sztuka | 250
52. | Piperacylina/tazobaktam 30/6 36µg | sztuka | 750
53. | Quinupristyna/dalfopristina 15µg | sztuka | 6000
54. | Rifampicyna 5 µg | sztuka | 250
55. | Streptomycyna 300 µg | sztuka | 250
56. | Sulphonamide discs 1000 µg | sztuka | 1500
57. | Teikoplanina 30 µg | sztuka | 6000
58. | Temocylina 30 µg | sztuka | 750
59. | Tetracyklina 30 µg | sztuka | 250
60. | Tigecyklina 15 µg | sztuka | 250
61. | Tikarcylina 75 µg | sztuka | 250
62. | Tikarcylina/kw.klawulanowy 75/10 85 µg | sztuka | 250
63. | Tobramycyna 10 µg | sztuka | 250
64. | Trimetoprim/sulfametoksazol / 1:19/ 25 µg | sztuka | 4500
65. | Wankomycyna 5 µg | sztuka | 5000
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Paski nasączone antybiotykiem w gradiencie stężeń | Jednostka miary | Żądana ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 8=4x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto 11=10/4 | PRODUCENT,ilość sztuk w opakowaniu,Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Ampicylina/sulbaktam | sztuka | 30
2. | Amikacyna | sztuka | 20
3. | Cefotaksym | sztuka | 40
4. | Ceftazydim/avibactam | sztuka | 30
5. | Ceftolozan/tazobactam | sztuka | 10
6. | Cefiderokol 30 µg | sztuka | 50
7. | Ceftriakson | sztuka | 10
8. | Ciprofloksacyna | sztuka | 30
9. | Dalbavancyna | sztuka | 10
10. | Daptomycyna | sztuka | 10
11. | Flukonazol | sztuka | 10
12. | Fosfomycyna stężenie do 256 z glukozo-6-fosforanem | sztuka | 60
13. | Fosfomycyna | sztuka | 10
14. | Gentamycyna | sztuka | 20
15. | Imipenem | sztuka | 30
16. | Kaspofungina | sztuka | 10
17. | Linezolid | sztuka | 10
18. | Meropenem | sztuka | 30
19. | Meropenem-vaborbactam | sztuka | 30
20. | Metronidazol | sztuka | 10
21. | Mycafungina | sztuka | 10
22. | Orytawancyna | sztuka | 10
23. | Penicylina PG | sztuka | 40
24. | Piperacylina / tazobaktam | sztuka | 10
25. | Tejkoplanina | sztuka | 30
26. | Tetracyklina | sztuka | 10
27. | Tigecyklina | sztuka | 30
28. | Tobramycyna | sztuka | 20
29. | Trimetoprimsulfametoksazol | sztuka | 20
30. | Wankomycyna | sztuka | 30
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Liofilizowane preparaty szczepów referencyjnych – szczepy wzorcowe do przechowywania kontroli jakości zamawianych testów zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST | Jednostka miary | Żądana ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 8=4x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto 11=10/4 | PRODUCENT,ilość sztuk w opakowaniu,Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | szczep | 2
2. | Candida parapsilosis ATCC 22019 | szczep | 2
3. | Corynebacterium striatum ATCC BAA-1293 | szczep | 2
4. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szczep | 2
5. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | szczep | 2
6. | Escherichia coli ATCC 25922 | szczep | 2
7. | Escherichia coli ATCC 35218 | szczep | 2
8. | Escherichia coli NCTC 13846 | szczep | 2
9. | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | szczep | 5
10. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | szczep | 5
11. | Haemophilus influenzae NCTC 8468 | szczep | 6
12. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | szczep | 2
13. | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 | szczep | 2
14. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szczep | 2
15. | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | szczep | 2
16. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szczep | 2
17. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szczep | 20
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Podłoża i testy do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności oraz przechowywania szczepów wzorcowych | Jednostka miary | Żądana ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 8=4x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto 11=10/4 | PRODUCENT,ilość sztuk w opakowaniu,Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Agarek amerykański | sztuka | 1500
2. | Brain Heart Infusion agar z wankomycyną 6 mg/L | płytka | 480
3. | Bulion diagnostyczny do testów lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń | sztuka | 650
4. | Fiolki zawierające koraliki do przechowywania szczepów w temperaturze ujemnej – od 60 do 80 fiolek | sztuka | 80
5. | HTM agar | płytka | 40
6. | Mueller Hinton agar | płytka | 36000
7. | Mueller Hinton agar z 5% krwią baranią | płytka | 600
8. | Mueller Hinton agar z 5% krwią końską i 20 mg/L NAD (MH-F) | płytka | 1080
9. | Mueller Hinton II agar z kloksacyliną 250mg/L | płytka | 40
10. | Płytka dzielona z podłożami selektywnym dla pał.G(-) i nie selektywnym dla bakterii G(+) beztlenowych | płytka | 5400
11. | RPMI + 2% glukoza + MOPS + 1,5 % Bacto agar | płytka | 40
12. | Skos tryptozowo-sojowy | sztuka | 200
13. | Test do oznaczania lekowrażliwości na kolistynę (polimyksynę E) metodą mikrorozcieńczeń w bulionie w zakresie od 0,25 do 16g/ml zgodnie z zaleceniami EUCAST | oznaczenia | 624
14. | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do identyfikacji karbapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, IMP, VIM. Możliwość wykonania oznaczenia bezpośrednio z kolonii bakteryjnej. Odczyt każdego z mechanizmów oporności w indywidualnym polu. | oznaczenia | 320
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 5 Wymagania eksploatacyjno – techniczne odczynników objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Wartość wymagana | Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |  | Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
Krążki z antybiotykami – tabela nr 1
1. | Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta ze względu na obowiązujące u zamawiającego standardy jakości w mikrobiologicznych badaniach laboratoryjnych.
2. | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy.
3. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, numerem serii, datą ważności, oznakowaniem CE.
4. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.
5. | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Zamawiający za blister uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego, wytłaczanego plastiku, zabezpieczone folią aluminiową. Nie dopuszczalne są formy innego „hermetycznego” opakowania.
6. | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od – 18°C do + 8°C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.
7. | Średnica krążków 6 mm.
8. | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.
9. | Świadectwo (certyfikat) kontroli jakości dla krążków antybiotykowych powinno zawierać: kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem wraz z podanymi szczepami użytymi do kontroli jakości.
10. | Stężenie antybiotyku na krążku musi zawierać się w zakresie 90-125 % ustalonego stężenia. Do oferty dołączyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach (dotyczy pozycji 1-65) TABELA NR 1.
11. | Krążki muszą posiadać pozytywną opinię KORLD – dołączoną do oferty.
12. | Raport EUCAST potwierdzający wysoką jakość produktu – dołączyć do oferty.
Paski nasączone antybiotykiem w gradiencie stężeń – tabela nr 2
1. | Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowania z pochłaniaczem wilgoci.
2. | Paski pakowane po maksymalnie 10 sztuk w opakowaniu.
3. | Okres ważności pasków powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. | Do oferty przetargowej należy załączyć pozytywną opinię KORDL dla pasków gradientowych.
Liofilizowane preparaty szczepów referencyjnych – szczepy wzorcowe do przeprowadzania kontroli jakości zamawianych testów zgodnie z aktualnymi zaleceniami EUCAST – tabela nr 3
1. | Liofilizowane preparaty szczepów referencyjnych pochodzące z oryginalnych kolekcji ATCC lub NCTC.
2. | Do każdego opakowania należy dołączyć certyfikat jakości, instrukcję użytkowania w języku polskim oraz instrukcję warunków przechowywania szczepów po ich ożywieniu.
3. | Szczepy w formie wymazówki w probówce wraz z buforem uwadniającym, pochodzące maksymalnie z 3 pasażu.
Podłoża i testy do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności oraz przechowywania szczepów wzorcowych – tabela nr 4
1. | Podłoża na płytkach Ø 90 mm (poz.2, poz. 5-11) TABELA NR 4.
2. | Agarki amerykańskie w opakowaniu styropianowym.
3. | Terminy ważności: a) podłoży na płytkach (poz.2, poz. 5-11) TABELA NR 4: - minimum 3 tygodnie dla pożywek zawierających krew, - minimum 6 tygodni dla pozostałych pożywek b) fiolek z koralikami (poz.4 TABELA NR 4) – min. 2 lata c) agarków amerykańskich (poz.1 TABELA NR 4) – min. 6 miesięcy d) podłoży na skosach (poz.12 TABELA NR 4)– min. 6 miesięcy e) bulionu diagnostycznego do testów lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń (poz.3 TABELA NR 4) – min. 6 m-cy f) testów do oznaczania lekowrażliwości na kolistynę (polimyksynę E) (poz.13 TABELA NR 4) - min. 12 m-cy g) testów immunochromatograficznych, kasetkowych do identyfikacji karbapenemaz (poz.14 TABELA NR 4) - min. 12 m-cy
4. | Podłoża muszą posiadać świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać: - nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności - ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność - dla pożywki Mueller - Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych zgodnie z rekomendacjami EUCAST: E. coli ATCC 35218 lub 25922, E. faecalis ATCC 29212, S. aureus ATCC 29213, P. aeruginosa ATCC 27853 - dla pożywki Mueller – Hintona z krwią końską i NAD certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych zgodnie z rekomendacjami EUCAST: S. pneumoniae ATCC 49619 i H. influenzae NCTC 8486 lub ATCC 49766;
5. | Nadruk na spodzie płytki zawierający nazwę pożywki, nr serii, datę ważności i godzinę rozlania.
6. | Pozycje 1-3 posiadają pozytywną opinię KORLD – potwierdzająca wysoką jakość w procesie diagnostycznym.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-4 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-4
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
4. | Wartość z tabeli nr 4 - poz. "Razem"
| Razem netto: | [6 empty] | Razem Brutto: