- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:

- aktualizacja systemu iProtect Aurora do monitorowania kluczowych parametrów środowiskowych węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zintegrowanego systemu VDG Sense służącego do rejestracji obrazu z kamer umieszczonych w węzłach szkieletowych RSS oraz terenu przyległego do węzłów, do najnowszych wersji dostępnych na dzień realizacji zamówienia.

- migracja danych z obecnych systemów do środowiska wirtualnego, z zachowaniem ciągłości działania i integralności danych.

- zapewnienie wsparcia technicznego producentów systemów iProtect Aurora oraz VDG Sense w zakresie:

  - dostępu do bieżących aktualizacji Zaktualizowanego Oprogramowania, w szczególności  dostępu do nowych wersji Zaktualizowanego Oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych,

  - wsparcia w rozwiązywaniu problemów technicznych,

  - dostępu do dokumentacji technicznej i umożliwienia konsultacji z inżynierami Producenta.

- przeprowadzenie szkolenia dla administratorów oraz użytkowników systemów z zakresu:

  - obsługi zaktualizowanych systemów,

  - nowych funkcji i zmian w interfejsie użytkownika,

  - procedur związanych z migracją do środowiska wirtualnego.

II.  Wymagania funkcjonalne:

1.	Aktualizacja systemów:

- Zamawiający dopuszcza wykonanie aktualizacji w trybie zdalnym a Zamawiający udostępni do tego celu adekwatne środowisko informatyczne.

- Systemy iProtect Aurora oraz VDG Sense muszą zostać zaktualizowane do najnowszych dostępnych wersji, z uwzględnieniem wszystkich poprawek bezpieczeństwa oraz ulepszeń funkcjonalnych.

- Aktualizacja nie może powodować przerw w funkcjonowaniu systemów dłuższych niż uzgodniony czas okna serwisowego.

- Zamawiający wymaga stałego dostępu do bezpłatnych aktualizacji wersji Systemu w okresie 24 miesięcznego wsparcia technicznego.

2.	Migracja do środowiska wirtualnego:

- Zamawiający wymaga przeniesienia systemów do środowiska wirtualnego zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając pełną kompatybilność z obecnymi infrastrukturami wirtualizacyjnymi (Vmware lub Hyper-V).

- Migracja musi obejmować przeniesienie wszystkich danych, konfiguracji oraz ustawień użytkowników.

3.	Wsparcie techniczne:

- Wsparcie musi obejmować dostęp do pomocy technicznej producentów oprogramowania przez okres minimum 24 miesięcy od daty zakończenia aktualizacji i migracji.

- Producent musi zapewniać aktualizacje zabezpieczeń, poprawki błędów oraz konsultacje techniczne.

4.	Szkolenie:

- Szkolenie musi być przeprowadzone przez certyfikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z systemami iProtect Aurora oraz VDG Sense.

- Program szkolenia musi obejmować minimum:

- zasady działania systemów po aktualizacji,

- omówienie nowych funkcji i interfejsów,

- administrację systemami i zarządzanie użytkownikami.

- Szkolenie może zostać zorganizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie i trwać minimum 16 godzin (2 dni szkoleniowe).

- Po zakończeniu szkolenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały szkoleniowe (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz certyfikaty uczestnictwa.

- Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikacji w języku polskim, zarówno w zakresie wsparcia technicznego, jak i szkoleń.

III. Wymagania techniczne:

- Kompatybilność sprzętowa i systemowa:

  - Zaktualizowane wersje systemów muszą być kompatybilne z obecnie wykorzystywanym przez Zamawiającego sprzętem i infrastrukturą IT, w tym z systemami operacyjnymi, bazami danych oraz rozwiązaniami wirtualizacji.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szczegółową dokumentację wymagań technicznych oraz rekomendacji dotyczących optymalnej konfiguracji środowiska.

  - Wykonawca zapewnia Zamawiającemu korzystanie z licencji, na czas nieokreślony i nieograniczonych terytorialnie lub odpowiednio zapewnia udzielenie przez podmioty uprawnione, licencji nieograniczonych terytorialnie, na dostarczone w ramach Umowy Systemy, w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z Systemów zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Bezpieczeństwo:

  - Wszelkie działania związane z migracją i aktualizacją muszą być zgodne z polityką bezpieczeństwa IT Zamawiającego.

  - Migracja danych musi odbywać się przy zachowaniu zasad poufności i integralności danych, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, takich jak szyfrowanie transmisji.

- Kopie zapasowe:

  - Przed przystąpieniem do migracji danych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnych kopii zapasowych systemów i danych.

IV. Warunki gwarancji i serwisu:

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace aktualizacyjne i migracyjne.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia usuwanie usterek wynikających z przeprowadzonej aktualizacji oraz migracji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

- Szczegółowe warunki gwarancji zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy wg wzoru zamieszczonego jako Załącznik nr 4 do SWZ.

_____________________________________________

Dokument należy

podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.