UMOWA nr 262/……/2021

zawarta w dniu……………2021 r. w Poznaniu pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań, NIP: 7781134790, REGON: 301313654 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Jolantę Ratajczak

a

# ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

# ……………………………………………..

# Zamawiający oraz Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami.

Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania serwisowanie i konserwację systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Szczepanowskiego 15A w Poznaniu.

§ 2

Realizacja umowy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie raz na 2 miesiące przeglądu wszystkich urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w tym: prawidłowego działania układu klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania nawiewnego wraz z regulacją i korektą parametrów;

- kontrola, czyszczenie, przegląd, konserwacja oraz regulacja parametrów pracy wraz z wymianą filtrów:

- centrali wentylacji VTS 1 szt. - trzy razy w roku,

- centrali wentylacji archiwum - Gospel 1 szt. - dwa razy w roku,

- klimakonwektorów 41 szt.- trzy przeglądy w roku,

- agregatu wody lodowej 1szt. - dwa przeglądy w roku,

- klimatyzatorów kanałowych 2 szt. - dwa przeglądy w roku,

- klimatyzatorów kanałowych w serwerowni 2 szt. - cztery przeglądy w roku,

- kurtyny powietrznej VTS w wiatrołapie 1 szt. - dwa przeglądy w roku

- klimatyzatora kasetonowego DAIKIN- - RXS50K2V1B / FCQG50FVEB-1 szt. – dwa przeglądy w roku;

- usuwanie na własny rachunek usterki, jeśli zostały one przez Wykonawcę zawinione lub powstały w skutek błędów przez niego popełnionych;

- naprawianie drobnych uszkodzeń i awarii, których skutki mogą być usunięte w ciągu 24 godzin od przystąpienia do naprawy i nie wymagają dostarczenia części zamiennych;

- ustalanie działań i kosztów Napraw niezbędnych do usunięcia uszkodzeń i awarii innych niż określone 
w § 2 ust. 1 pkt 4) umowy oraz przewidywanego czasu naprawy.

- Zakres czynności serwisowych:

- Agregat wody lodowej:

  - ocena wizualna stanu technicznego urządzenia:

- wycieki oleju,

- ubytki farby,

- wibracje obudowy i orurowania,

- uszkodzenie izolacji,

  - czyszczenie skraplacza, sprawdzenie obiegu wodnego (przepływy, stężenie glikolu),

  - sprawdzenie stanu technicznego systemu chłodniczego, układów elektrycznych i sterowania:

- sprawdzenie ilości czynnika, poziomu oleju, stopnia zawilgocenia,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych, test styczników i przekaźników,

- sprawdzenie napięcia zasilającego, prądu startowego i prądu pracy,

- sprawdzenie układu sterowniczego, aktualizacja oprogramowania,

  - pomiary i inspekcje:

- sprawdzenie zaworów upustowych,

- pomiar rezystencji silników,

- ocena jakości oleju,

  - rozruch i kontrola pracy.

- Klimakonwektory:

- sprawdzenie czystości filtrów powietrza:

- czyszczenie i ewentualna wymiana

- sprawdzenie sterowania,

- sprawdzenie pracy zaworów trójdrogowych,

- sprawdzenie odpływu kondensatu,

- sprawdzenie czystości lamelu wymiennika,

- dezynfekcja i odgrzybianie.

- Klimatyzatory kanałowe:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia,

- sprawdzenie czystości filtrów powietrza,

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarek,

- sprawdzenie ilości freonu i uzupełnienie,

- sprawdzenie grzałek karteru sprężarek,

- oczyszczenie skraplaczy,

- ocena stanu wentylatorów,

- dezynfekcja i odgrzybianie.

- Klimatyzator kasetonowy:

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie łożysk wentylatorów,

- czyszczenie filtrów ( dezynfekcja/odgrzybianie ),

- czyszczenie parownika jednostki wewnętrznej ( dezynfekcja/odgrzybianie ),

- czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej sprężonym powietrzem,

- sprawdzenie drożności i ewentualne usunięcie zanieczyszczeń z tacki skroplin i układu odwadniającego,

- sprawdzenie ciśnień roboczych czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie pracy agregatu,

- wykrycie ewentualnych nieszczelności na instalacji chłodniczej,

- testowanie prawidłowości działania urządzenia.

- Centrale wentylacyjne:

- ocena wizualna stanu technicznego urządzenia:

- wibracje obudowy i orurowania

- uszkodzenia izolacji

- wycieki

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, temperatury nawiewu i wyrzutu,

- sprawdzenie prawidłowej pracy pompy nagrzewnicy i chłodnicy,

- sprawdzenie wymiennika obrotowego,

- pomiar rezystencji silników,

- sprawdzenie czystości filtrów powietrza:

- czyszczenie i ewentualna wymiana

- rozruch i kontrola pracy.

- Wykonanie przeglądu automatyki sterującej systemem klimatyzacji i wentylacji:

- aktualizacja oprogramowania,

- sprawdzenie poprawności odczytów,

- rekonfiguracja ustawień i parametrów pracy celem poprawienia działania systemu,

- powiązanie ewentualnych zmian z programem PlantVisor PRO,

w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.

- Dodatkowa wymiana filtrów w urządzeniach nastąpi według zapotrzebowania po uzgodnieniu z Zamawiającym, na podstawie odrębnego zlecenia.

§ 3

Termin wykonania usług

Terminy wykonania usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Wstępny harmonogram prac stanowi Załącznik nr 2 do umowy. Ostateczny termin wykonania prac wyznacza Zamawiający.

§ 4

Zgłaszanie awarii

- Zgłaszanie uszkodzenia lub awarii będzie następować drogą telefoniczną, elektroniczną lub faksem.

- W ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, Zleceniobiorca zobowiązuje się przystąpić do prac w celu ustalenia przyczyn uszkodzenia lub awarii oraz podjąć czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) niniejszej umowy.

- Przywrócenie stanu poprawnego działania systemu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania nawiewnego po zaistniałych uszkodzeniach i awariach powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

- W razie niemożności usunięcia uszkodzeń lub awarii w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 4  umowy, z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu, drogą elektroniczną informacje o czasie, sposobie i kosztach dodatkowych usunięcia uszkodzenia lub awarii, a następnie dokona naprawy na podstawie dodatkowego zlecenia za wynagrodzeniem określonym zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 5

Odrębne prace

- Wszelkie prace związane z usuwaniem uszkodzeń powstałych na skutek awarii, zawinionego działania osób trzecich lub siły wyższej z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy oraz zmiana lokalizacji urządzeń będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt usterki, jeżeli zostały przez niego zawinione lub błędy, jeżeli powstały wskutek okoliczności, za które odpowiada.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie do wysokości …………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………..).

1) wynagrodzenie za usługi Konserwacji wynosi …………… PLN (słownie…………………) brutto.

2) maksymalne wynagrodzenie za możliwe Naprawy wynosi 25 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane prace w ramach Konserwacji, w danym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z ofertą Wykonawcy (Formularz Cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

- Podstawą określenia wysokości i wystawienia faktury będzie przedłożony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego  protokół z wykonania prac bez zastrzeżeń zgodnie z § 2 ust 1 i 2 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Napraw związanych z przedmiotem umowy w tym usuwania uszkodzeń i awarii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5) umowy, na podstawie odrębnych zleceń, za wynagrodzeniem stanowiącym iloczyn stawki godzinowej za jedną osobę, tj.  ……….. zł brutto oraz ilości godzin uzgodnionych przez strony. Zamawiający zwróci także Wykonawcy ewentualne koszty dodatkowe, niezbędne do wykonania zleconych prac.

- Płatność wynagrodzenia za każdą Naprawę nastąpi w terminie do 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie zaakceptowanego kosztorysu oraz podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru naprawy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Faktura zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego: biuro@wfosgw.poznan.pl.

- Za dzień uiszczenia płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności wynikającej z naliczenia kar umownych od wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.

§ 7

Kary

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i z zachowaniem należytej staranności.

- Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 0,5 % wartości ogółem brutto razem, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 – za każdą czynność.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10 % wartości ogółem brutto razem, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy, za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wykonawca oświadcza, że umowa będzie realizowana wyłącznie przez osoby posiadające:

  - uprawnienia „E”, uprawnienia „D” w grupie I i II – dotyczące pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych;

  - świadectwo kwalifikacji do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;

  - potwierdzenie kwalifikacji w zakresie programowania i integracji systemu sterowania firmy Carel np. świadectwa, certyfikaty ukończenia szkoleń, kursów z ww. zakresu;

  - certyfikat wydany przez UDT na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) w zakresie instalowania oraz  konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego  certyfikatu dla przedsiębiorcy wydanego przez UDT na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy okazać Zamawiającemu  oryginały uprawnień, świadectw i certyfikatów, o których mowa w ust. 6 i ust.7 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że powstałe odpady w skutek świadczenia usługi będą zagospodarowywane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania w przypadku stwierdzenia wykonywania umowy przez osoby nieposiadające uprawnień, świadectw, certyfikatów, o których mowa w ust. 6, a także w przypadku utraty przez Wykonawcę certyfikatu, o którym mowa w ust. 7. Odstąpienie od umowy w powyższych przypadkach jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w myśl ust. 4.

§ 8

Termin realizacji umowy

- Umowa wchodzi w życie od dnia 02.08.2021 r. i obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, za które uważa się:

- 3-krotne wystąpienie okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej  na podstawie § 7 ust. 3,

- utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

- innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę umowy lub przepisów prawa, w szczególności niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 2 umowy.

- rozpoczęcie robót związanych z remontem i przebudową pomieszczeń.

§ 9

Współpraca

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważniona do kontaktu w związku z realizacją umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest:

……………………….., tel. +48 ……………, e-mail: ……………………………………..

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu w związku z realizacją umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest ………………………, tel. …………………., e-mail: …………………………………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i będzie dokonywana w formie jednostronnego powiadamiania.

# §10

# Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

# Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

# Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

# Integralną częścią Umowy są:

# 1) Załącznik nr 1: Formularz Cenowy.

# 2) Załącznik nr 2: Wstępny harmonogram prac.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  			WYKONAWCA