Załącznik nr 2B do SWZ

**FORMULARZ CENOWY – 2 część**

**Konserwacja kotłów warzelnych: gazowych, z grzałką elektryczną, olejowych z palnikiem gazowym oraz stacji uzdatniania wody**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Lokalizacja | Rodzaj kotłów warzelnych | Ilość urządzeń | Ilość konserwacji | Cena brutto za jedną konserwację /jedno urządzenie | | Wartość brutto  (4x5x6) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. |
| **SOI SZCZECIN** | | | | | | | |
| 1. | Szczecin, ul. Ku Słońcu 33a  bud.9 | Kocioł parowy warzelny V-150l  (elektryczne) PQF IE 150 rok produkcji 2002  Nr 1 do 4 moc. 16kW nr fab 255do 258/02 | 4 szt. | 4 |  | |  |
| 2. | Szczecin, ul. Ku Słońcu 33a  bud.9 | Kocioł parowy warzelny V-150l  (elektryczne) PQF IE 150, rok produkcji 2002  Nr od 5 do 8 24kW mocy nr fab.0215 do 0218/02 | 4 szt. | 4 |  | |  |
| 3. | Szczecin, ul. Ku Słońcu 33a  bud.9 | Zmiękczacz wody technologicznej  rok produkcji 2002 | 1 szt. | 4 |  | |  |
| 4. | Szczecin  ul. Wojska Polskiego 250  Bud.5 | Kocioł warzelny gazowe V -300l  rok produkcji 2009  nr fab. 656,659,661,657,660,653,654,658,655, | 9 szt. | 4 |  | |  |
| 5. | Szczecin  ul. Wojska Polskiego 250  Bud.5 | Zmiękczacz wody technologicznej  rok produkcji 2002 | 2 szt. | 4 |  | |  |
| 6. | Szczecin  ul. Wojska Polskiego 250  Bud.5 | Aktywny system zabezpieczenia przed wypływem gazu ziemnego  Rok produkcji 2002 | 1 kpl | 4 |  | |  |
| 7. | Szczecin  Jednostka Wojskowa  ul. Łukasińskiego 33  Bud.6 | Kocioł parowy KP warzelny typ PQF.IE 150 (elektryczne) producent IMPIANTI SRL  rok budowy 1999,  Nr fab. Od 133 do 138 | 6 kpl | 4 |  | |  |
| 8. | Szczecin  Jednostka Wojskowa  ul. Łukasińskiego 33  Bud.6 | Wytwornica pary ZE-5 produkcji Lozamet Łodz  Rok budowy 1998  Nr fab. 31819 | 1 kpl | 4 |  | |  |
| 9. | Szczecin  Jednostka Wojskowa  ul. Narutowicza 10A  Bud.14 | Kocioł warzelny elektryczny firmy Kromet 900BEK – 200 litrów 24,5kW  Nr fabr. 013/18, 014/18, 018/18, 021/18 | 4 kpl | 4 |  | |  |
| 10. | Szczecin  Jednostka Wojskowa  ul. Narutowicza 10A  Bud.14 | Kocioł elektryczny o pojemności 150 l 8,5 kW  Nr fabryczny 029, 030 | 2 kpl | 4 |  | |  |
| 11. | Szczecin  Jednostka Wojskowa  ul. Narutowicza 10A  Bud.14 | Zmiękczacz wody BHT 15 litrów i 20 litrów  nr fabryczny: 121137-1418196,  123143-4018467 | 2 kpl | 4 |  | |  |
| 12. | Szczecin  Al. Wojska Polskiego 250 bud.5 | Wewnętrzna instalacja gazu | 1kpl | 1 |  | |  |
| **SOI STARGARD** | | | | | | | |
| 1. | Stargard  Al. Żołnierza 37 | Kotły warzelne parowe typ PK -500  Kwasoodporne  Rok produkcji 1995  Producent: Spomasz Białystok | 4 szt. | 4 |  | |  |
| 2. | Stargard  Al. Żołnierza 37 | Kotły warzelne parowe typ PK -200  Kwasoodporne; Rok produkcji 1995  Producent: Spomasz Białystok  Nr Fab. 342 ,341, | 2 szt. | 4 |  | |  |
| 3. | Stargard  Al. .Żołnierza 37 | Kotły warzelne parowe  typ PK -300  Kwasoodporne; Rok produkcji 1995  Producent: Spomasz Białystok | 10 szt. | 4 |  | |  |
| 4. | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | Kocioł warzelny elektryczny WKE 250l  Nr 0128 i 191  Rok wbudowania 2016 | 2 szt. | 2 |  | |  |
| 5. | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | Kocioł warzelny elektryczny WKE 350l  Nr 252 i 249  Rok wbudowania 2016 | 2 szt | 2 |  | |  |
| 6. | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | Zmiękczacz jonowo wymienny typu CosmoWater EXCLUSIVE PURE  Rok w budowy 2016  Nr 7238890-1620-1021 | 1 kpl. | 2 | |  |  |
| **SOI SZCZECIN – PODJUCHY** | | | | | | | |
| 1. | Szczecin Podjuchy  ul. Metalowa 42  bud.5 | Kotły warzelne parowe APQ 30VN1  rok produkcji 2003  producent Collusi –Włochy  Nr fab 0001 do 0004  Nr kotła 6,5,2,3 | 4 szt. | 4 |  | |  |
| 2. | Szczecin Podjuchy  ul. Metalowa 42  bud.5 | Kotły warzelne parowe APQ 20VN1  rok produkcji 2003  producent Colluci –Włochy  Nr fab 0005 i 0006  Nr kotła 4 i 1 | 2szt. | 4 |  | |  |
| **SOI CHOSZCZNO** | | | | | | | |
| 1. | Choszczno  ul. Drawieńska 42 | Kocioł gazowy warzelny  Typ WKG- 300 .1,moc 21kW LOZAMET  Nr fabryczny 288  Rok produkcji 2015 rok zamontowania 05.2016r. | 1szt. | 4 |  | |  |
| 2. | Choszczno  ul. Drawieńska 42 | Kocioł gazowy warzelny blokowy, TYP BKG.300.1  nr fabr. 068/2020 r. prod 2020  nr fabr. 070/2020 r. prod 2020 | 2 szt. | 4 |  | |  |
| 3. | Choszczno  ul. Drawieńska 42 | Kocioł gazowy warzelny  Typ BKG -200.1.1  Rok produkcji2008 | 3 szt | 4 |  | |  |
| 4. | Choszczno  ul. Drawieńska 42 pom 07 bud.6 | Zmiękczacz wody typ Tw-1  Rok produkcji 2002 | 1 szt. | 4 |  | |  |
| 5. | Choszczno  ul. Drawieńska 42 | Wewnętrzna Instalacja gazu | 1 kpl | 1 |  | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY** | | | | | | |  |

*……………………………………………………..*

*podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*