Załącznik nr 2B do SWZ

**FORMULARZ CENOWY – 2 część**

**Konserwacja kotłów warzelnych: gazowych, z grzałką elektryczną, olejowych z palnikiem gazowym oraz stacji uzdatniania wody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Lokalizacja | Rodzaj kotłów warzelnych | Ilość urządzeń | Ilość konserwacji | Cena brutto za jedną konserwację /jedno urządzenie | Wartość brutto(4x5x6) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **SOI SZCZECIN** |
| 1. | Szczecin, ul. Ku Słońcu 33abud.9 | Kocioł parowy warzelny V-150l(elektryczne) PQF IE 150 rok produkcji 2002Nr 1 do 4 moc. 16kW nr fab 255do 258/02 | 4 szt. | 4 |  |  |
| 2. | Szczecin, ul. Ku Słońcu 33abud.9 | Kocioł parowy warzelny V-150l(elektryczne) PQF IE 150, rok produkcji 2002Nr od 5 do 8 24kW mocy nr fab.0215 do 0218/02 | 4 szt. | 4 |   |  |
| 3. | Szczecin, ul. Ku Słońcu 33abud.9 | Zmiękczacz wody technologicznejrok produkcji 2002 | 1 szt. | 4 |  |  |
| 4. | Szczecin ul. Wojska Polskiego 250 Bud.5 | Kocioł warzelny gazowe V -300lrok produkcji 2009nr fab. 656,659,661,657,660,653,654,658,655, | 9 szt. | 4 |  |  |
| 5. | Szczecin ul. Wojska Polskiego 250Bud.5 | Zmiękczacz wody technologicznejrok produkcji 2002 | 2 szt. | 4 |  |  |
| 6. | Szczecin ul. Wojska Polskiego 250Bud.5 | Aktywny system zabezpieczenia przed wypływem gazu ziemnegoRok produkcji 2002 | 1 kpl | 4 |  |  |
| 7. | SzczecinJednostka Wojskowa ul. Łukasińskiego 33Bud.6 | Kocioł parowy KP warzelny typ PQF.IE 150 (elektryczne) producent IMPIANTI SRL rok budowy 1999, Nr fab. Od 133 do 138 | 6 kpl | 4 |  |  |
| 8. | SzczecinJednostka Wojskowa ul. Łukasińskiego 33Bud.6 | Wytwornica pary ZE-5 produkcji Lozamet ŁodzRok budowy 1998Nr fab. 31819 | 1 kpl | 4 |  |  |
| 9. | SzczecinJednostka Wojskowa ul. Narutowicza 10ABud.14 | Kocioł warzelny elektryczny firmy Kromet 900BEK – 200 litrów 24,5kWNr fabr. 013/18, 014/18, 018/18, 021/18 | 4 kpl | 4 |  |  |
| 10. | SzczecinJednostka Wojskowa ul. Narutowicza 10ABud.14 | Kocioł elektryczny o pojemności 150 l 8,5 kWNr fabryczny 029, 030 | 2 kpl | 4 |  |  |
| 11. | SzczecinJednostka Wojskowa ul. Narutowicza 10ABud.14 | Zmiękczacz wody BHT 15 litrów i 20 litrównr fabryczny: 121137-1418196,123143-4018467 | 2 kpl | 4 |  |  |
| 12. | SzczecinAl. Wojska Polskiego 250 bud.5 | Wewnętrzna instalacja gazu | 1kpl | 1 |  |  |
| **SOI STARGARD** |
| 1. | Stargard Al. Żołnierza 37 | Kotły warzelne parowe typ PK -500KwasoodporneRok produkcji 1995Producent: Spomasz Białystok | 4 szt. | 4 |  |  |
| 2. | Stargard Al. Żołnierza 37 | Kotły warzelne parowe typ PK -200Kwasoodporne; Rok produkcji 1995Producent: Spomasz BiałystokNr Fab. 342 ,341, | 2 szt. | 4 |  |  |
| 3. | Stargard Al. .Żołnierza 37 | Kotły warzelne parowetyp PK -300Kwasoodporne; Rok produkcji 1995Producent: Spomasz Białystok | 10 szt. | 4 |  |  |
| 4. | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | Kocioł warzelny elektryczny WKE 250lNr 0128 i 191Rok wbudowania 2016 | 2 szt. | 2 |  |  |
| 5. | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | Kocioł warzelny elektryczny WKE 350lNr 252 i 249Rok wbudowania 2016 | 2 szt | 2 |  |  |
| 6. | Jednostka Wojskowa Bielkowo gm. Kobylanka | Zmiękczacz jonowo wymienny typu CosmoWater EXCLUSIVE PURERok w budowy 2016Nr 7238890-1620-1021 | 1 kpl. | 2 |  |  |
| **SOI SZCZECIN – PODJUCHY** |
| 1. | Szczecin Podjuchyul. Metalowa 42bud.5 | Kotły warzelne parowe APQ 30VN1rok produkcji 2003 producent Collusi –WłochyNr fab 0001 do 0004Nr kotła 6,5,2,3 | 4 szt. | 4 |  |  |
| 2. | Szczecin Podjuchyul. Metalowa 42bud.5 | Kotły warzelne parowe APQ 20VN1rok produkcji 2003 producent Colluci –WłochyNr fab 0005 i 0006Nr kotła 4 i 1 | 2szt. | 4 |  |  |
| **SOI CHOSZCZNO** |
| 1. | Choszcznoul. Drawieńska 42 | Kocioł gazowy warzelny Typ WKG- 300 .1,moc 21kW LOZAMET Nr fabryczny 288Rok produkcji 2015 rok zamontowania 05.2016r. | 1szt. | 4 |  |  |
| 2. | Choszcznoul. Drawieńska 42 | Kocioł gazowy warzelny blokowy, TYP BKG.300.1nr fabr. 068/2020 r. prod 2020nr fabr. 070/2020 r. prod 2020 | 2 szt. | 4 |  |  |
| 3. | Choszcznoul. Drawieńska 42 | Kocioł gazowy warzelny Typ BKG -200.1.1Rok produkcji2008 | 3 szt | 4 |  |  |
| 4. | Choszcznoul. Drawieńska 42 pom 07 bud.6 | Zmiękczacz wody typ Tw-1Rok produkcji 2002 | 1 szt. | 4 |  |  |
| 5. | Choszcznoul. Drawieńska 42 |  Wewnętrzna Instalacja gazu | 1 kpl | 1 |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY**  |  |

*……………………………………………………..*

*podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*