## Załącznik nr 1.2 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

**„Dostawa pomp zatapialnych”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane funkcje / parametry** | **Wymogi /****Podać** | **Odpowiedź TAK,****lub krótki opis** **(wg kolumny „Wymogi”)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **I.** | **Informacje ogólne:** |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
| **II.** | **WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:** |
|  | wydajność minimum 250l/s | podać |  |
|  | wysokość podnoszenia ≥17m  | podać |  |
|  | nominalna moc silnika 60kW | podać |  |
|  | pompa w wykonaniu wzmocnionym o zwiększonej odporności na ścieranie:* właściwości obudowy – żeliwo minimum szare GG 25,
* wirnik utwardzony - stopem stali kwasoodpornej,
* stożek ssawny - żeliwny chromem utwardzony
 | TAK, podać |  |
|  | wirnik śrubowo-odśrodkowy o wolnym przelocie minimum 144mm | podać |  |
| **III.** | ***WYPOSAŻENIE:*** |
|  | Adapter, który będzie umożliwiał prawidłową pracę pomp na istniejącej stopie sprzęgającej Grundfos | TAK |  |
| **Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć** |
| Instrukcję obsługi przedmiotu dostawy w języku polskim | Tak |  |
| Deklaracje zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów | Tak |  |
| Inne niezbędne dokumenty, w tym DTR, rysunki przekrojowe pomp, schematy elektryczne. | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

***Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym***

***lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.***