## Załącznik nr 1.2 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

**„Dostawa pomp zatapialnych”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Wymagane funkcje / parametry** | | **Wymogi /**  **Podać** | | **Odpowiedź TAK,**  **lub krótki opis**  **(wg kolumny „Wymogi”)** |
| *1* | | *2* | | *3* | | *4* |
| **I.** | | **Informacje ogólne:** | | | | |
|  | | Producent. | | podać | |  |
|  | | Typ/model. | | podać | |  |
| **II.** | | **WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:** | | | | |
|  | | wydajność minimum 250l/s | | podać | |  |
|  | | wysokość podnoszenia ≥17m | | podać | |  |
|  | | nominalna moc silnika 60kW | | podać | |  |
|  | | pompa w wykonaniu wzmocnionym o zwiększonej odporności na ścieranie:   * właściwości obudowy – żeliwo minimum szare GG 25, * wirnik utwardzony - stopem stali kwasoodpornej, * stożek ssawny - żeliwny chromem utwardzony | | TAK,  podać | |  |
|  | | wirnik śrubowo-odśrodkowy o wolnym przelocie minimum 144mm | | podać | |  |
| **III.** | | ***WYPOSAŻENIE:*** | | | | |
|  | | Adapter, który będzie umożliwiał prawidłową pracę pomp na istniejącej stopie sprzęgającej Grundfos | | TAK | |  |
| **Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć** | | | | | |
| Instrukcję obsługi przedmiotu dostawy w języku polskim | | Tak | |  | |
| Deklaracje zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów | | Tak | |  | |
| Inne niezbędne dokumenty, w tym DTR, rysunki przekrojowe pomp, schematy elektryczne. | | Tak | |  | |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

***Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym***

***lub podpisem osobistym.  
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.***