

UE-01/27/KPO/24 Balice, 27.05.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup urządzeń chłodniczych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 2**

**Pytanie nr 1**

***„Pytanie nr 4***

*Prosimy o informację jaka jest minimalna ilość próbek, którą powinna pomieścić zamrażarka?*

*Zamawiający zamieścił w specyfikacji wymóg „koszy o podstawie co najmniej 60x60 cm, pasujących do komory chłodniczej.” Jeśli prawidłowo rozumiemy, podane wymiary mogą się odnosić do szerokości i głębokości półki i do takiej powierzchni wymagane są raki / stelaże.*

*Byłoby zdecydowanie prościej i przejrzyściej dla Wykonawców, gdyby był doprecyzowany wymóg ilości próbek, którą ma pomieścić zamrażarka np. 60 000, lub 50 000, lub 40 000, lub 30 000 tysięcy.*

*Posiadając wiedzę o ilości próbek, możliwe stałoby się zaproponowanie mniejszej gabarytowo (SxGxW) zamrażarki.*

***Odpowiedź na pytanie nr 4:***

*Tak, podane minimalne wymiary koszy mogą się odnosić do szerokości i głębokości półki i do takiej powierzchni wymagane są raki / stelaże. Mogą one być większe, ale nie mogą przekraczać wymiarów półki.*

*Zamawiający nie zamierza przechowywać próbek w kriopudełkach. W koszach będą przechowywane próbki mięsa i produktów o ciężarze od 200 g do 1 kg każda.*

*Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach do SWZ\_1\_14.05.2024 (Pytanie nr 10) dokonał zmiany zapisu w załączniku nr 7 opis przedmiotu zamówienia – Część 2 do SWZ, określonego w wymaganiach dodatkowych jako: „co najmniej 2 kosze do próbek o podstawie o wymiarach co najmniej 60x60 cm, pasujących do sekcji komory chłodniczej, do przechowywania produktów o ciężarze od 200 g do 1 kg każda”*

*Wiedza o ilości próbek nie jest tak istotna- istotna jest pojemność komory zamrażarki, co określono powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 3. „*

Prosimy o potwierdzenie lub doprecyzowanie odpowiedzi.

Czy pod pojęciem „kosze” Zamawiający rozumie stelaże/ raki, którymi ma być wypełniona zamrażarka ?

Czy należy wycenić kosze/ stelaże/ raki do całej pojemności zamrażarki?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź, pod pojęciem „kosze” rozumiane są również stelaże/raki, którymi ma być wypełniona zamrażarka. Wycenić należy kosze do zapełnienia dwóch półek zamrażarki.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB